## Время горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
| 10 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Рослятино Т 1 ап RS | 130.8 | 108 | 104.4 | 106.8 | 109.8 | 121.2 | 160.8 | 228 | 349.8 | 402.6 | 304.2 | 340.2 | 234.6 | 367.2 | 370.8 | 255.6 | 279 | 211.2 | 196.8 | 219 | 201 | 172.8 | 132.6 | 133.8 | 5241
| 10 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Рослятино Т 2 ап RS | 240 | 230.4 | 220.2 | 216 | 214.8 | 257.4 | 320.4 | 388.2 | 593.4 | 598.2 | 573 | 539.4 | 428.4 | 594 | 535.8 | 547.8 | 483 | 426 | 417 | 422.4 | 420.6 | 373.8 | 327.6 | 273 | 9640.8
| 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 2.1 | 2.7 | 2.25 | 3.45 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.45 | 3.45 | 3.3 | 3.3 | 3.45 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 77.25
| 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 2.25 | 1.95 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.35 | 0.6 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 30.15
| 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 81.6 | 60.3 | 59.1 | 60.9 | 63.3 | 69 | 87.6 | 141 | 233.7 | 251.7 | 154.2 | 211.2 | 121.2 | 255.3 | 225.3 | 139.5 | 195.3 | 132.9 | 135 | 136.2 | 134.4 | 114 | 76.5 | 82.2 | 3221.4
| 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 46.2 | 43.5 | 42 | 42.9 | 44.1 | 52.8 | 67.5 | 90 | 111 | 109.5 | 89.1 | 87 | 86.7 | 92.4 | 107.1 | 89.1 | 97.2 | 72.6 | 76.5 | 76.5 | 70.2 | 66 | 58.8 | 53.4 | 1772.1
| 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 13.2
| 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 57.6 | 53.4 | 51.6 | 54.3 | 55.2 | 66.6 | 80.1 | 96.9 | 223.5 | 202.2 | 212.7 | 177.3 | 92.7 | 235.2 | 180.3 | 212.7 | 157.8 | 122.1 | 130.5 | 124.8 | 124.8 | 118.5 | 90.6 | 74.1 | 2995.5
| 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 89.4 | 87.3 | 83.1 | 73.5 | 72.9 | 90.9 | 121.8 | 142.8 | 167.4 | 194.7 | 180 | 191.4 | 176.4 | 174.6 | 171 | 157.8 | 144.6 | 142.5 | 150.9 | 137.1 | 144 | 136.5 | 126.9 | 99.3 | 3256.8
| 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Рослятино-Смена ао RS | 45 | 43.5 | 41.7 | 41.4 | 43.2 | 48 | 69 | 83.4 | 112.2 | 147.9 | 146.7 | 125.4 | 109.2 | 107.7 | 141.6 | 111.3 | 79.5 | 74.4 | 57.6 | 79.2 | 61.8 | 55.2 | 51.9 | 48 | 1924.8
| 10 Рослятино-Смена ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 45.9 | 44.7 | 42.3 | 44.1 | 41.4 | 45.9 | 50.1 | 57.3 | 90 | 89.7 | 89.4 | 82.2 | 71.7 | 90.9 | 75.9 | 88.2 | 82.5 | 87.6 | 57.9 | 83.1 | 80.7 | 51.9 | 50.4 | 44.4 | 1588.2
| 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Рослятино СВ ао RS | 0 | 0 | 158.4 | 3115.2 | 5570.4 | 5082 | 2362.8 | 2534.4 | 118.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19074
| 110 Рослятино СВ ап RS | 2534.4 | 3511.2 | 937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 1768.8 | 3247.2 | 2956.8 | 1768.8 | 3366 | 3366 | 3075.6 | 4118.4 | 3867.6 | 3088.8 | 844.8 | 1676.4 | 3207.6 | 3709.2 | 3550.8 | 51440.4
| 110 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Рослятино Т 1 ап RS | 136.4 | 110 | 110 | 110 | 114.4 | 123.2 | 167.2 | 233.2 | 352 | 409.2 | 308 | 347.6 | 237.6 | 374 | 374 | 264 | 281.6 | 215.6 | 202.4 | 224.4 | 202.4 | 176 | 136.4 | 140.8 | 5350.4
| 110 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Рослятино Т 2 ап RS | 246.4 | 233.2 | 228.8 | 220 | 220 | 264 | 325.6 | 391.6 | 602.8 | 607.2 | 585.2 | 545.6 | 435.6 | 602.8 | 545.6 | 558.8 | 488.4 | 431.2 | 426.8 | 426.8 | 431.2 | 378.4 | 334.4 | 277.2 | 9807.6
| Сумма | 3658.8 | 4530.6 | 2083.9 | 4090.2 | 6554.45 | 6225.8 | 3818 | 4391.9 | 3804.65 | 4799.55 | 5894.95 | 5609.05 | 3768.15 | 6265.2 | 6098.35 | 5505.572 | 6412.25 | 5788.8 | 4945 | 2898.2 | 3552.45 | 4855.8 | 5100.25 | 4781.8 | 115433.672
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч