## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао RS | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао RS | 10 Семигородняя Т 1 ап RS | 10 Семигородняя-Волонга ао RS | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS | 10 Семигородняя-Томашка ао RS | 110 Семигородняя Т 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 1.752 | 137.6 | 2.5 | 0 | 120.7 | 11.7 | 141.9
01 - 02 | 0 | 1.728 | 122.4 | 2.3 | 0 | 110 | 7.4 | 125.4
02 - 03 | 0 | 1.728 | 106.4 | 2.3 | 0 | 94.6 | 6.3 | 108.9
03 - 04 | 0 | 1.736 | 94.4 | 2.5 | 0 | 84 | 5.1 | 99
04 - 05 | 0 | 1.744 | 99.6 | 2.9 | 0 | 88.7 | 4.8 | 102.3
05 - 06 | 0 | 1.736 | 107.2 | 2.8 | 0 | 95.2 | 6 | 108.9
06 - 07 | 0 | 1.728 | 153.6 | 3.8 | 0 | 136.7 | 10.1 | 158.4
07 - 08 | 0 | 1.736 | 179.2 | 4.7 | 0 | 159.7 | 11.1 | 181.5
08 - 09 | 0 | 1.712 | 183.6 | 3.9 | 0 | 166.9 | 10.1 | 188.1
09 - 10 | 0 | 1.696 | 191.2 | 5.1 | 0 | 171 | 11.3 | 194.7
10 - 11 | 0 | 1.704 | 183.2 | 4.3 | 0 | 167 | 9.4 | 188.1
11 - 12 | 0 | 1.784 | 195.6 | 4.8 | 0 | 178.3 | 9.1 | 201.3
12 - 13 | 0 | 1.808 | 212.4 | 6 | 0 | 194.3 | 8.4 | 214.5
13 - 14 | 0 | 1.776 | 184 | 5.3 | 0 | 162.7 | 12.7 | 188.1
14 - 15 | 0 | 1.768 | 173.6 | 5.4 | 0 | 153.9 | 10.8 | 178.2
15 - 16 | 0 | 1.792 | 181.2 | 4.8 | 0 | 163.7 | 9.5 | 184.8
16 - 17 | 0 | 1.784 | 188.4 | 5.6 | 0 | 171.3 | 8.2 | 194.7
17 - 18 | 0 | 1.808 | 193.2 | 5.1 | 0 | 173.8 | 10.4 | 194.7
18 - 19 | 0 | 1.8 | 189.6 | 5.4 | 0 | 167 | 12.9 | 194.7
19 - 20 | 0 | 1.824 | 196.4 | 6.1 | 0 | 170.6 | 15.9 | 201.3
20 - 21 | 0 | 1.712 | 189.2 | 6.1 | 0 | 166.5 | 13.4 | 191.4
21 - 22 | 0 | 1.688 | 180.4 | 4.9 | 0 | 159.4 | 13.4 | 184.8
22 - 23 | 0 | 1.68 | 157.6 | 5.4 | 0 | 141.3 | 8 | 161.7
23 - 00 | 0 | 1.672 | 149.2 | 3 | 0 | 130.4 | 12.8 | 151.8
Сумма | 0 | 41.896 | 3949.2 | 105 | 0 | 3527.7 | 238.8 | 4039.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч