## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 | 0.892 |  | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 13.44 | 1.5 | 49.7
01 - 02 | 0.864 |  | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 12.64 | 1 | 43.7
02 - 03 | 0.852 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 11.92 | 1.1 | 46.8
03 - 04 | 0.854 |  | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 11.84 | 1.1 | 42
04 - 05 | 0.856 |  | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 14 | 1.9 | 42.7
05 - 06 | 0.874 |  | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 22.88 | 2.1 | 70.7
06 - 07 | 0.908 |  | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 23.92 | 2.1 | 79.7
07 - 08 | 0.894 |  | 0 | 104 | 0 | 0 | 24.24 | 3.3 | 75.9
08 - 09 | 0.912 |  | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 32.4 | 2.3 | 78.5
09 - 10 | 0.906 |  | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 37.6 | 2.3 | 61.6
10 - 11 | 0.99 |  | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 38.24 | 2.1 | 62.7
11 - 12 | 1.032 |  | 0 | 101 | 0 | 0 | 37.04 | 3.3 | 60.6
12 - 13 | 1.058 |  | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 33.2 | 2.4 | 58.8
13 - 14 | 1.03 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 32.24 | 2.1 | 55.5
14 - 15 | 1.038 |  | 0 | 100.6 | 0 | 0 | 31.68 | 2.7 | 66
15 - 16 | 1.062 |  | 0 | 104.2 | 0 | 0 | 30.4 | 1.7 | 72.2
16 - 17 | 1.04 |  | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 30.32 | 2 | 63.8
17 - 18 | 1.026 |  | 0 | 93 | 0 | 0 | 25.68 | 2.9 | 64.4
18 - 19 | 1.012 |  | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 24.32 | 2.9 | 68.1
19 - 20 | 0.942 |  | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 22.96 | 2.4 | 59.8
20 - 21 | 0.882 |  | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 20.88 | 2.4 | 53.8
21 - 22 | 0.85 |  | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 18.32 | 2.6 | 71.9
22 - 23 | 0.82 |  | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 15.04 | 2.4 | 68.9
23 - 00 | 0.822 |  | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 15.2 | 1.5 | 57.4
Сумма | 22.416 | 0 | 0 | 2114.2 | 0 | 0 | 580.4 | 52.1 | 1475.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч