## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.864 | 3.056 | 0 | 715.2 | 0 | 0 | 10.68 |  | 6.48 | 0 | 170 | 0 | 54.72 |  | 2.96 | 0 | 220.2 | 0 | 229.65 | 0 | 5.76 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0.88 | 3.072 | 0 | 604.8 | 0 | 0 | 4.16 |  | 5.28 | 0 | 130.4 | 0 | 45.36 |  | 2.64 | 0 | 193.2 | 0 | 203.55 | 0 | 6.8 | 0 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0.88 | 3.056 | 0 | 579.2 | 0 | 0 | 13 |  | 4.96 | 0 | 121.2 | 0 | 40.44 |  | 2.44 | 0 | 187.4 | 0 | 190.5 | 0 | 5.64 | 0 | 10.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 0 | 0
03 - 04 | 0.88 | 3.072 | 0 | 563.2 | 0 | 0 | 11.16 |  | 5.84 | 0 | 114.8 | 0 | 39.64 |  | 2.88 | 0 | 182.5 | 0 | 189.75 | 0 | 5.36 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.3 | 0 | 0
04 - 05 | 0.88 | 3.104 | 0 | 611.2 | 0 | 0 | 5.76 |  | 5.28 | 0 | 118 | 0 | 40.76 |  | 2.6 | 0 | 226.1 | 0 | 194.85 | 0 | 5.32 | 0 | 9.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.5 | 0 | 0
05 - 06 | 0.816 | 3.056 | 0 | 705.6 | 0 | 0 | 6.16 |  | 7.04 | 0 | 126.4 | 0 | 42.64 |  | 3.44 | 0 | 251.1 | 0 | 250.8 | 0 | 5.56 | 0 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0
06 - 07 | 0.848 | 3.056 | 0 | 796.8 | 0 | 0 | 9.36 |  | 8.8 | 0 | 154.6 | 0 | 52.24 |  | 3.24 | 0 | 273.2 | 0 | 275.1 | 0 | 6 | 0 | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 0
07 - 08 | 0.88 | 3.056 | 0 | 940.8 | 0 | 0 | 15.32 |  | 8.08 | 0 | 198.8 | 0 | 67.12 |  | 5.68 | 0 | 312.1 | 0 | 304.2 | 0 | 7.52 | 0 | 21.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.3 | 0 | 0
08 - 09 | 0.8 | 3.088 | 0 | 1148.8 | 0 | 0 | 54.96 |  | 10.2 | 0 | 312.2 | 0 | 71.96 |  | 5.28 | 0 | 303.1 | 0 | 357.75 | 0 | 9.92 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.1 | 0 | 0
09 - 10 | 0.832 | 3.264 | 0 | 1124.8 | 0 | 0 | 35.56 |  | 13.88 | 0 | 306.4 | 0 | 9.84 |  | 3.08 | 0 | 289.1 | 0 | 422.25 | 0 | 10.36 | 0 | 34.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.1 | 0 | 0
10 - 11 | 0.816 | 3.12 | 0 | 1035.2 | 0 | 0 | 23.52 |  | 11.84 | 0 | 283.8 | 0 | 0 |  | 2.92 | 0 | 268.1 | 0 | 411.15 | 0 | 10.32 | 0 | 23.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8 | 0 | 0
11 - 12 | 0.8 | 3.072 | 0 | 1105.6 | 0 | 0 | 33.44 |  | 13.08 | 0 | 320 | 0 | 0 |  | 2.72 | 0 | 303.4 | 0 | 401.55 | 0 | 9.36 | 0 | 21.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.2 | 0 | 0
12 - 13 | 0.848 | 3.136 | 0 | 904 | 0 | 0 | 15.04 |  | 9.84 | 0 | 244.6 | 0 | 0 |  | 3.76 | 0 | 209.9 | 0 | 392.7 | 0 | 8.8 | 0 | 17.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 0
13 - 14 | 0.864 | 3.2 | 0 | 990.4 | 0 | 0 | 38.84 |  | 13.28 | 0 | 315 | 0 | 0 |  | 3.72 | 0 | 198.5 | 0 | 385.8 | 0 | 9.2 | 0 | 24.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 0
14 - 15 | 0.88 | 3.168 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 56.04 |  | 15.12 | 0 | 316 | 0 | 0 |  | 3.76 | 0 | 195 | 0 | 368.55 | 0 | 9.36 | 0 | 37.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0.88 | 3.296 | 0 | 899.2 | 0 | 0 | 29.92 |  | 12.56 | 0 | 260 | 0 | 3.04 |  | 4.12 | 0 | 206.1 | 0 | 349.8 | 0 | 10.76 | 0 | 20.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.3 | 0 | 0
16 - 17 | 0.848 | 3.232 | 0 | 1060.8 | 0 | 0 | 23.72 |  | 13.96 | 0 | 283.8 | 0 | 124.84 |  | 2.96 | 0 | 228 | 0 | 346.8 | 0 | 10.28 | 0 | 24.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0
17 - 18 | 0.88 | 3.104 | 0 | 1046.4 | 0 | 0 | 21.76 |  | 11.52 | 0 | 304.4 | 0 | 96.56 |  | 3 | 0 | 251.4 | 0 | 328.2 | 0 | 10.56 | 0 | 18.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.896 | 3.056 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 11.6 |  | 11.6 | 0 | 214.6 | 0 | 88.24 |  | 4.44 | 0 | 274.8 | 0 | 309.9 | 0 | 12.4 | 0 | 22.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0.8 | 3.04 | 0 | 937.6 | 0 | 0 | 7.08 |  | 12 | 0 | 215.6 | 0 | 89.4 |  | 3.68 | 0 | 276 | 0 | 299.4 | 0 | 10.16 | 0 | 21.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.1 | 0 | 0
20 - 21 | 0.8 | 3.024 | 0 | 944 | 0 | 0 | 12.28 |  | 13.04 | 0 | 222.4 | 0 | 89.88 |  | 4.04 | 0 | 266.1 | 0 | 302.1 | 0 | 10.12 | 0 | 22.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0.848 | 2.96 | 0 | 923.2 | 0 | 0 | 9.48 |  | 10.96 | 0 | 224 | 0 | 85.4 |  | 4.36 | 0 | 261.5 | 0 | 292.95 | 0 | 10.4 | 0 | 22.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0.88 | 2.896 | 0 | 859.2 | 0 | 0 | 4.64 |  | 7.44 | 0 | 213.6 | 0 | 75.6 |  | 3.72 | 0 | 257.1 | 0 | 266.25 | 0 | 9.32 | 0 | 20.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.88 | 2.928 | 0 | 740.8 | 0 | 0 | 13.16 |  | 5.88 | 0 | 173 | 0 | 57.4 |  | 3.28 | 0 | 232.7 | 0 | 231.75 | 0 | 9.08 | 0 | 13.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 0 | 0
Сумма | 20.48 | 74.112 | 0 | 21190.4 | 0 | 0 | 466.64 | 0 | 237.96 | 0 | 5343.6 | 0 | 1175.08 | 0 | 84.72 | 0 | 5866.6 | 0 | 7305.3 | 0 | 208.36 | 0 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21422.1 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч