## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 1.008 | 1.008 | 1.032 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.032 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 24.24
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 1.512 | 1.416 | 1.416 | 1.536 | 1.296 | 1.344 | 1.344 | 1.44 | 1.44 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.68 | 1.704 | 1.776 | 1.848 | 1.896 | 2.088 | 1.92 | 1.824 | 1.728 | 1.584 | 1.272 | 1.248 | 38.208
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 974 | 852 | 762 | 632 | 634 | 756 | 922 | 1240 | 1498 | 1452 | 1368 | 1318 | 1310 | 1366 | 1288 | 1246 | 1164 | 1116 | 1082 | 1070 | 1052 | 1092 | 1018 | 968 | 26180
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 812 | 704 | 654 | 618 | 640 | 776 | 1118 | 1536 | 1600 | 1628 | 1572 | 1526 | 1594 | 1572 | 1448 | 1394 | 1380 | 1356 | 1464 | 1438 | 1434 | 1430 | 1294 | 1096 | 30084
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 95.4 | 91.2 | 88.4 | 86.8 | 94.2 | 104.8 | 165.4 | 187.4 | 213.6 | 221.6 | 218.8 | 216.4 | 212.8 | 202.8 | 193.4 | 164.8 | 156.8 | 164.8 | 178 | 175.4 | 166 | 158.2 | 143 | 115.2 | 3815.2
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 23.2 | 53 | 51.6 | 40.6 | 45.6 | 42.4 | 51.4 | 122.6 | 180 | 203.8 | 184.2 | 150.6 | 156.8 | 146.6 | 165.6 | 180.2 | 160.2 | 103 | 79.8 | 84.2 | 76 | 78.8 | 64.4 | 61.4 | 2506
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 344.4 | 273.6 | 256.8 | 241.2 | 247.2 | 300.6 | 400.2 | 588.6 | 610.2 | 606.6 | 582 | 620.4 | 624.6 | 614.4 | 557.4 | 546.6 | 556.8 | 564 | 597 | 577.2 | 574.8 | 555 | 523.8 | 459.6 | 11823
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 693 | 601.2 | 529.8 | 409.8 | 412.2 | 526.8 | 633 | 887.4 | 1101 | 1033.2 | 967.2 | 939 | 927 | 945 | 889.2 | 859.8 | 772.8 | 714.6 | 670.8 | 662.4 | 629.4 | 639 | 608.4 | 623.4 | 17675.4
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 285 | 229.2 | 200.4 | 195 | 198 | 264 | 415.2 | 516 | 472.2 | 466.8 | 445.8 | 418.2 | 483.6 | 490.2 | 427.8 | 397.2 | 394.2 | 420.6 | 496.2 | 489.6 | 503.4 | 528.6 | 460.2 | 377.4 | 9574.8
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 23.1 | 24 | 23.4 | 23.1 | 17.4 | 18.3 | 19.5 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 19.8 | 28.2 | 25.2 | 8.1 | 8.4 | 24.6 | 25.5 | 23.1 | 387.6
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 32.7 | 32.4 | 27.3 | 26.7 | 25.8 | 25.2 | 32.7 | 48 | 50.7 | 45.9 | 41.1 | 44.7 | 48.9 | 48.3 | 49.5 | 51 | 48.3 | 46.5 | 44.1 | 45.3 | 48.9 | 54 | 51 | 45.3 | 1014.3
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 56.8 | 49 | 47.8 | 46.4 | 48.4 | 56 | 81.6 | 117.4 | 118.8 | 126.8 | 135.8 | 115.2 | 112 | 110.4 | 99 | 98.8 | 105.2 | 99.6 | 108.6 | 105.4 | 108 | 103.4 | 95.8 | 76.4 | 2222.6
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 25.4 | 24.2 | 22.6 | 22 | 21 | 21.2 | 23.4 | 29.8 | 43.4 | 47.4 | 43.6 | 41.2 | 33.4 | 62.2 | 48 | 43.6 | 41 | 29 | 25.4 | 26.8 | 27.8 | 29.4 | 31.2 | 28.4 | 791.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ао RS | 139.5 | 120.3 | 114.3 | 107.4 | 111 | 116.4 | 158.7 | 198 | 218.4 | 236.1 | 226.2 | 204.6 | 209.4 | 215.1 | 210 | 204.6 | 203.4 | 223.2 | 238.5 | 250.2 | 251.7 | 260.1 | 234.3 | 183.3 | 4634.7
| 10 Кириллов-Суховерхово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао RS | 11.7 | 10.8 | 10.6 | 10 | 10 | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 13.7 | 13.1 | 12.8 | 14.2 | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 13.1 | 13.5 | 12.2 | 13.3 | 13.7 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 12.7 | 305.4
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 62 | 51.4 | 45.4 | 44.4 | 46.2 | 50.8 | 55.8 | 71.2 | 79.8 | 85.8 | 83.2 | 83.6 | 87.2 | 91.4 | 86 | 81.8 | 80.4 | 77.6 | 78.6 | 79.2 | 88.4 | 86.4 | 68.8 | 66.8 | 1732.2
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 3.3 | 23.1 | 3.3 | 9.9 | 0 | 6.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 26.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 158.4
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 1112.1 | 831.6 | 1131.9 | 1092.3 | 1805.1 | 1362.9 | 1501.5 | 3115.2 | 4422 | 2913.9 | 2729.1 | 2630.1 | 2554.2 | 2666.4 | 2610.3 | 2557.5 | 2471.7 | 950.4 | 1445.4 | 1603.8 | 2801.7 | 2742.3 | 1874.4 | 844.8 | 49770.6
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 996.6 | 871.2 | 778.8 | 653.4 | 653.4 | 778.8 | 943.8 | 1260.6 | 1524.6 | 1471.8 | 1392.6 | 1339.8 | 1333.2 | 1392.6 | 1306.8 | 1267.2 | 1188 | 1141.8 | 1102.2 | 1089 | 1075.8 | 1115.4 | 1036.2 | 990 | 26703.6
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 1115.4 | 976.8 | 930.6 | 871.2 | 904.2 | 1056 | 1471.8 | 1986.6 | 2138.4 | 2785.2 | 2824.8 | 2798.4 | 2765.4 | 2085.6 | 2620.2 | 2508 | 2501.4 | 2428.8 | 1980 | 1960.2 | 1966.8 | 1947 | 1749 | 1471.8 | 45843.6
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 2976.6 | 2432.1 | 2643.3 | 2537.7 | 3323.1 | 3072.3 | 3903.9 | 6286.5 | 7873.8 | 7246.8 | 7184.1 | 5916.9 | 5758.5 | 6794.7 | 6058.8 | 5270.1 | 4824.6 | 4187.7 | 4626.6 | 4801.5 | 6045.6 | 5870.7 | 4669.5 | 3171.3 | 117476.7
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 287.1 | 211.2 | 455.4 | 511.5 | 1168.2 | 702.9 | 683.1 | 1857.9 | 2904 | 1438.8 | 1339.8 | 1287 | 1224.3 | 1273.8 | 1300.2 | 1287 | 1290.3 | 250.8 | 584.1 | 633.6 | 1745.7 | 1630.2 | 904.2 | 207.9 | 25179
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 171.6 | 270.6 | 105.6 | 75.9 | 13.2 | 122.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 267.3 | 122.1 | 13.2 | 0 | 66 | 386.1 | 2227.5
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 749.1 | 640.2 | 590.7 | 574.2 | 617.1 | 656.7 | 933.9 | 1184.7 | 1306.8 | 1554.3 | 1640.1 | 570.9 | 541.2 | 2055.9 | 867.9 | 356.4 | 217.8 | 966.9 | 1224.3 | 1244.1 | 1267.2 | 1178.1 | 1046.1 | 877.8 | 22862.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 69.3 | 102.3 | 0 | 39.6 | 141.9 | 366.3 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.2
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 285.6 | 256.2 | 254.1 | 237.3 | 243.6 | 264.6 | 329.7 | 424.2 | 514.5 | 1138.2 | 1239 | 1257.9 | 1155 | 491.4 | 1155 | 1100.4 | 1108.8 | 1054.2 | 493.5 | 491.4 | 510.3 | 491.4 | 426.3 | 354.9 | 15277.5
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 292.6 | 264.6 | 261.8 | 245 | 250.6 | 273 | 338.8 | 438.2 | 526.4 | 1166.2 | 1274 | 1293.6 | 1185.8 | 495.6 | 1181.6 | 1114.4 | 1127 | 1066.8 | 485.8 | 485.8 | 499.8 | 480.2 | 417.2 | 347.2 | 15512
| Сумма | 11570.72 | 9896.324 | 9992.348 | 9314.344 | 11531.804 | 11367.252 | 14341.652 | 22120.948 | 27421.448 | 25893.34 | 25525.74 | 22867.34 | 22443.988 | 23145.812 | 22627.384 | 20894.756 | 20195.204 | 17636.12 | 17340.028 | 17463.132 | 20912.736 | 20511.892 | 16823.48 | 12820.756 | 434658.548
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч