## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [56 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 Кубенское Т 1 ап | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-АБЗ ао RS | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Бугрино ао RS | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао RS | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Кубенское ао RS | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Остахово ао RS | 10 Кубенское-Передовой ао | 10 Кубенское-Передовой ао RS | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-Пучка ао RS | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-РРС ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS УСПД | 10 Кубенское-СПТУ ап RS УСПД | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 1.152 | 1.12 | 0.256 | 0.256 | 684 | 684 | 168 | 170 | 1.6 | 1.2 | 38.4 | 38.4 | 29.4 | 29.4 | 214.4 | 214.4 | 88.8 | 88.8 | 135.2 | 135.2 | 181.6 | 182 | 10.4 | 10.8 | 155.4 | 155.7 | 0 | 897.6 | 897.6 | 105.6 | 118.8 | 52.8 | 52.8 | 1214.4 | 1188 | 2164.8 | 2151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 | 5662.8 | 1209.6 | 1205.4 | 2562 | 2562 | 0 | 0 | 42 | 44.1 | 260.4 | 262.5 | 2314.2 | 2314.2 | 1236.9 | 1237.95
01 - 02 | 1.152 | 1.152 | 0.256 | 0.256 | 612 | 614 | 156 | 156 | 1.6 | 1.6 | 30.4 | 30.4 | 34.2 | 34.2 | 203.2 | 202.8 | 81.6 | 81.2 | 114.4 | 114.8 | 171.2 | 171.6 | 9.6 | 9.6 | 127.2 | 126.9 | 0 | 4276.8 | 4290 | 0 | 0 | 2772 | 2798.4 | 211.2 | 224.4 | 2164.8 | 2164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8923.2 | 8936.4 | 1117.2 | 1117.2 | 2318.4 | 2314.2 | 0 | 0 | 42 | 39.9 | 239.4 | 239.4 | 2087.4 | 2087.4 | 1146.6 | 1146.6
02 - 03 | 1.088 | 1.088 | 0.32 | 0.288 | 584 | 582 | 160 | 160 | 1.6 | 1.6 | 28 | 28 | 39.6 | 39.9 | 196 | 195.6 | 80.8 | 80.8 | 104 | 104 | 165.6 | 165.2 | 8.8 | 8.8 | 119.4 | 119.7 | 0 | 7312.8 | 7326 | 0 | 0 | 5676 | 5662.8 | 0 | 0 | 1610.4 | 1623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11352 | 11352 | 1083.6 | 1087.8 | 2184 | 2192.4 | 0 | 0 | 42 | 39.9 | 277.2 | 277.2 | 1923.6 | 1921.5 | 1119.3 | 1118.25
03 - 04 | 1.088 | 1.12 | 0.256 | 0.256 | 572 | 574 | 152 | 150 | 0.8 | 1.2 | 37.6 | 37.6 | 24.6 | 24.3 | 194.4 | 195.2 | 77.6 | 78 | 108 | 108 | 153.6 | 154 | 8.8 | 8.8 | 119.4 | 119.1 | 0 | 8316 | 8302.8 | 0 | 0 | 6679.2 | 6666 | 0 | 0 | 1557.6 | 1544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12223.2 | 12236.4 | 1075.2 | 1075.2 | 2150.4 | 2150.4 | 0 | 0 | 37.8 | 39.9 | 319.2 | 321.3 | 1839.6 | 1841.7 | 1106.7 | 1106.7
04 - 05 | 1.152 | 1.152 | 0.256 | 0.256 | 620 | 620 | 260 | 262 | 1.6 | 1.6 | 92 | 91.6 | 79.2 | 79.2 | 206.4 | 206 | 80.8 | 81.2 | 137.6 | 137.2 | 160.8 | 160.4 | 8.8 | 8.4 | 118.8 | 119.1 | 0 | 7524 | 7524 | 0 | 0 | 5728.8 | 5728.8 | 0 | 0 | 1003.2 | 1003.2 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 11193.6 | 11193.6 | 1209.6 | 1205.4 | 2360.4 | 2360.4 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 436.8 | 432.6 | 1940.4 | 1938.3 | 1241.1 | 1241.1
05 - 06 | 1.088 | 1.088 | 0.256 | 0.256 | 712 | 712 | 288 | 288 | 1.6 | 1.6 | 90.4 | 90.8 | 98.4 | 98.4 | 234.4 | 234.8 | 89.6 | 88.8 | 168.8 | 169.6 | 178.4 | 178 | 9.6 | 9.6 | 133.2 | 132.9 | 0 | 4488 | 4474.8 | 0 | 0 | 2534.4 | 2534.4 | 132 | 132 | 1768.8 | 1795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9213.6 | 9187.2 | 1352.4 | 1356.6 | 2612.4 | 2608.2 | 0 | 0 | 42 | 39.9 | 453.6 | 453.6 | 2167.2 | 2169.3 | 1400.7 | 1402.8
06 - 07 | 1.152 | 1.12 | 0.256 | 0.288 | 880 | 878 | 320 | 320 | 1.6 | 1.2 | 93.6 | 93.6 | 101.4 | 101.4 | 288 | 287.6 | 111.2 | 112 | 200.8 | 200 | 206.4 | 207.2 | 12 | 12 | 188.4 | 188.7 | 0 | 158.4 | 158.4 | 871.2 | 858 | 0 | 0 | 3273.6 | 3260.4 | 2244 | 2230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 4870.8 | 1646.4 | 1642.2 | 3032.4 | 3032.4 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 508.2 | 510.3 | 2541 | 2538.9 | 1696.8 | 1696.8
07 - 08 | 1.344 | 1.344 | 0.32 | 0.288 | 1040 | 1042 | 384 | 382 | 1.6 | 1.6 | 109.6 | 109.2 | 123.6 | 123.6 | 312 | 312.4 | 135.2 | 135.2 | 224 | 224.4 | 260.8 | 260.4 | 16 | 16 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 3511.2 | 0 | 0 | 6441.6 | 6468 | 1531.2 | 1518 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 1795.2 | 1782 | 1856.4 | 1860.6 | 3376.8 | 3381 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 546 | 543.9 | 2856 | 2858.1 | 1927.8 | 1927.8
08 - 09 | 1.728 | 1.728 | 0.256 | 0.256 | 1176 | 1176 | 332 | 332 | 0.8 | 1.2 | 74.4 | 74.8 | 98.4 | 98.7 | 394.4 | 394 | 138.4 | 138 | 232.8 | 232.8 | 290.4 | 290.4 | 20 | 20.4 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 4422 | 0 | 0 | 8025.6 | 8025.6 | 792 | 792 | 52.8 | 39.6 | 396 | 382.8 | 818.4 | 831.6 | 2377.2 | 2377.2 | 3813.6 | 3813.6 | 0 | 0 | 33.6 | 35.7 | 504 | 504 | 3330.6 | 3332.7 | 2473.8 | 2474.85
09 - 10 | 1.664 | 1.664 | 0.256 | 0.288 | 1216 | 1216 | 340 | 340 | 1.6 | 1.2 | 63.2 | 62.8 | 84.6 | 84.6 | 424.8 | 425.2 | 144.8 | 144.8 | 216 | 215.6 | 293.6 | 293.6 | 47.2 | 47.2 | 289.8 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 3247.2 | 3234 | 0 | 0 | 7022.4 | 7009.2 | 2032.8 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 2996.4 | 2520 | 2520 | 3906 | 3901.8 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 453.6 | 455.7 | 3469.2 | 3469.2 | 2629.2 | 2627.1
10 - 11 | 1.472 | 1.504 | 0.256 | 0.256 | 1160 | 1162 | 304 | 308 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.4 | 73.8 | 73.5 | 405.6 | 405.6 | 130.4 | 130.4 | 192.8 | 192.8 | 296 | 296 | 43.2 | 43.2 | 270 | 270.3 | 0 | 264 | 277.2 | 1161.6 | 1174.8 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 1900.8 | 1887.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963.2 | 4976.4 | 2402.4 | 2398.2 | 3696 | 3700.2 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 457.8 | 455.7 | 3263.4 | 3263.4 | 2499 | 2501.1
11 - 12 | 1.6 | 1.568 | 0.32 | 0.288 | 1196 | 1194 | 316 | 312 | 0.8 | 1.2 | 73.6 | 73.6 | 61.2 | 61.5 | 447.2 | 447.2 | 136 | 135.6 | 212.8 | 213.6 | 278.4 | 278 | 42.4 | 42 | 260.4 | 260.1 | 0 | 1425.6 | 1412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 2178 | 2877.6 | 2890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8157.6 | 8157.6 | 2385.6 | 2385.6 | 3570 | 3565.8 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 525 | 527.1 | 3061.8 | 3057.6 | 2484.3 | 2483.25
12 - 13 | 1.6 | 1.6 | 0.256 | 0.256 | 1076 | 1076 | 368 | 370 | 1.6 | 1.6 | 106.4 | 106 | 90 | 90 | 328 | 327.2 | 144.8 | 144.8 | 207.2 | 206.8 | 286.4 | 287.2 | 28.8 | 28.8 | 256.2 | 256.5 | 0 | 2481.6 | 2481.6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 924 | 937.2 | 2930.4 | 2930.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319.2 | 9332.4 | 2310 | 2314.2 | 3561.6 | 3565.8 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 520.8 | 520.8 | 3061.8 | 3066 | 2406.6 | 2406.6
13 - 14 | 1.472 | 1.504 | 0.256 | 0.256 | 1172 | 1172 | 364 | 366 | 1.6 | 1.2 | 96.8 | 96.8 | 81.6 | 81.9 | 452.8 | 453.2 | 132.8 | 132.8 | 220 | 220 | 273.6 | 273.6 | 52.8 | 52.8 | 229.8 | 229.5 | 0 | 1742.4 | 1742.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 1821.6 | 1808.4 | 1425.6 | 1412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7101.6 | 7101.6 | 2352 | 2352 | 3570 | 3570 | 0 | 0 | 37.8 | 35.7 | 508.2 | 508.2 | 3082.8 | 3080.7 | 2452.8 | 2452.8
14 - 15 | 1.472 | 1.44 | 0.256 | 0.288 | 1172 | 1170 | 356 | 354 | 1.6 | 1.6 | 92.8 | 93.6 | 94.8 | 94.5 | 460 | 460.4 | 136 | 136 | 215.2 | 215.2 | 260.8 | 260.4 | 31.2 | 31.2 | 235.2 | 235.5 | 0 | 1135.2 | 1148.4 | 105.6 | 105.6 | 0 | 13.2 | 2191.2 | 2204.4 | 2402.4 | 2415.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444.8 | 7431.6 | 2066.4 | 2062.2 | 3628.8 | 3624.6 | 0 | 0 | 33.6 | 35.7 | 470.4 | 470.4 | 3175.2 | 3175.2 | 2146.2 | 2145.15
15 - 16 | 1.408 | 1.44 | 0.256 | 0.256 | 1068 | 1070 | 320 | 318 | 0.8 | 1.2 | 69.6 | 69.2 | 73.8 | 73.5 | 371.2 | 371.2 | 134.4 | 134.8 | 211.2 | 211.6 | 258.4 | 258.4 | 39.2 | 39.2 | 233.4 | 233.1 | 0 | 2085.6 | 2072.4 | 0 | 13.2 | 132 | 118.8 | 1240.8 | 1227.6 | 2956.8 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8817.6 | 8830.8 | 2083.2 | 2083.2 | 3502.8 | 3507 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 415.8 | 417.9 | 3108 | 3108 | 2165.1 | 2166.15
16 - 17 | 1.472 | 1.472 | 0.32 | 0.288 | 1108 | 1106 | 308 | 310 | 1.6 | 1.6 | 55.2 | 55.2 | 76.2 | 76.8 | 407.2 | 406.8 | 127.2 | 126.8 | 205.6 | 205.6 | 268.8 | 268.8 | 50.4 | 50.4 | 225.6 | 225.6 | 0 | 1848 | 1874.4 | 26.4 | 13.2 | 79.2 | 92.4 | 1135.2 | 1135.2 | 3247.2 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8870.4 | 8857.2 | 1780.8 | 1785 | 3469.2 | 3465 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 453.6 | 451.5 | 3028.2 | 3028.2 | 1850.1 | 1850.1
17 - 18 | 1.472 | 1.472 | 0.256 | 0.256 | 1080 | 1080 | 320 | 318 | 1.6 | 1.2 | 87.2 | 87.2 | 67.2 | 66.9 | 366.4 | 366.8 | 137.6 | 138 | 237.6 | 237.2 | 273.6 | 273.6 | 26.4 | 26.4 | 204.6 | 204.9 | 0 | 739.2 | 726 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 2164.8 | 2178 | 3722.4 | 3735.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8236.8 | 8223.6 | 1671.6 | 1667.4 | 3628.8 | 3628.8 | 0 | 0 | 42 | 39.9 | 508.2 | 510.3 | 3141.6 | 3141.6 | 1724.1 | 1723.05
18 - 19 | 1.472 | 1.472 | 0.256 | 0.288 | 1072 | 1074 | 356 | 356 | 1.6 | 1.6 | 100.8 | 100.8 | 93 | 93 | 338.4 | 338 | 144.8 | 144.8 | 246.4 | 246 | 291.2 | 291.2 | 16.8 | 17.2 | 199.2 | 199.2 | 0 | 158.4 | 158.4 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0 | 3009.6 | 2996.4 | 2983.2 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.2 | 6692.4 | 1629.6 | 1629.6 | 3662.4 | 3662.4 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 546 | 543.9 | 3137.4 | 3135.3 | 1686.3 | 1686.3
19 - 20 | 1.472 | 1.504 | 0.256 | 0.256 | 1072 | 1072 | 372 | 374 | 0.8 | 1.2 | 98.4 | 98.8 | 106.2 | 105.9 | 357.6 | 358 | 152.8 | 152.8 | 217.6 | 218 | 308.8 | 308.4 | 15.2 | 15.2 | 189 | 189 | 0 | 264 | 250.8 | 950.4 | 950.4 | 0 | 0 | 3405.6 | 3405.6 | 2851.2 | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6204 | 6204 | 1612.8 | 1612.8 | 3696 | 3691.8 | 0 | 0 | 37.8 | 39.9 | 499.8 | 499.8 | 3213 | 3217.2 | 1665.3 | 1666.35
20 - 21 | 1.472 | 1.44 | 0.256 | 0.256 | 1048 | 1046 | 340 | 340 | 1.6 | 1.6 | 92.8 | 92.8 | 89.4 | 89.7 | 345.6 | 345.2 | 142.4 | 142.4 | 197.6 | 198 | 304 | 304.4 | 16 | 16 | 201.6 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 5227.2 | 5214 | 0 | 0 | 7893.6 | 7906.8 | 1689.6 | 1676.4 | 0 | 0 | 422.4 | 435.6 | 712.8 | 699.6 | 1579.2 | 1583.4 | 3536.4 | 3536.4 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 428.4 | 428.4 | 3129 | 3129 | 1635.9 | 1634.85
21 - 22 | 1.408 | 1.408 | 0.32 | 0.288 | 1020 | 1022 | 272 | 274 | 1.6 | 1.2 | 72.8 | 72.4 | 48.6 | 48.6 | 350.4 | 350.4 | 134.4 | 134.4 | 189.6 | 188.8 | 284.8 | 284.8 | 16 | 16 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4237.2 | 0 | 0 | 6916.8 | 6916.8 | 1531.2 | 1531.2 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 1029.6 | 1029.6 | 1612.8 | 1608.6 | 3469.2 | 3473.4 | 0 | 0 | 42 | 39.9 | 399 | 401.1 | 3095.4 | 3091.2 | 1661.1 | 1662.15
22 - 23 | 1.472 | 1.44 | 0.192 | 0.224 | 940 | 940 | 244 | 240 | 0.8 | 1.2 | 63.2 | 62.8 | 45 | 44.7 | 308 | 308.4 | 118.4 | 118.4 | 179.2 | 179.6 | 269.6 | 269.2 | 15.2 | 15.2 | 186.6 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 3220.8 | 0 | 0 | 5728.8 | 5742 | 1980 | 1993.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2164.8 | 2164.8 | 1520.4 | 1520.4 | 3200.4 | 3200.4 | 0 | 0 | 37.8 | 39.9 | 348.6 | 346.5 | 2872.8 | 2874.9 | 1564.5 | 1564.5
23 - 00 | 1.216 | 1.248 | 0.256 | 0.224 | 796 | 796 | 208 | 210 | 1.6 | 1.6 | 45.6 | 46 | 44.4 | 44.4 | 248.8 | 248.8 | 105.6 | 105.6 | 153.6 | 153.6 | 223.2 | 223.6 | 12 | 12 | 172.2 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 3088.8 | 3088.8 | 0 | 0 | 5253.6 | 5240.4 | 2692.8 | 2679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 2494.8 | 1318.8 | 1323 | 2763.6 | 2763.6 | 0 | 0 | 42 | 39.9 | 298.2 | 296.1 | 2482.2 | 2480.1 | 1358.7 | 1358.7
Сумма | 33.088 | 33.088 | 6.4 | 6.368 | 23076 | 23078 | 7008 | 7010 | 33.6 | 33.6 | 1772.8 | 1772.8 | 1758.6 | 1758.6 | 7855.2 | 7855.2 | 2906.4 | 2906.4 | 4528 | 4528.4 | 5940 | 5940.4 | 556.8 | 557.2 | 4840.8 | 4840.8 | 0 | 45117.6 | 45117.6 | 30729.6 | 30742.8 | 23680.8 | 23694 | 74685.6 | 74672.4 | 52060.8 | 52047.6 | 79.2 | 66 | 897.6 | 910.8 | 151245.6 | 151245.6 | 41773.2 | 41773.2 | 77271.6 | 77271.6 | 0 | 0 | 919.8 | 917.7 | 10378.2 | 10378.2 | 67321.8 | 67319.7 | 43278.9 | 43281
22
28
6
63
232
5
10
57
404
356
126
65
14
38
1426

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч