## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.2 | 0 | 171.2 | 61.4 | 0 | 22.14 | 50.32 | 37.5 | 0.7
01 - 02 | 0.199 | 0 | 158.4 | 56.4 | 0 | 21.36 | 45.04 | 35.7 | 0.8
02 - 03 | 0.2 | 0 | 150.8 | 53 | 0 | 20.7 | 43.76 | 33.1 | 0.8
03 - 04 | 0.199 | 0 | 142 | 52.2 | 0 | 18.24 | 41.2 | 30.8 | 0.7
04 - 05 | 0.2 | 0 | 142 | 52.4 | 0 | 18.54 | 40.72 | 30.4 | 0.8
05 - 06 | 0.198 | 0 | 161.6 | 62.6 | 0 | 21.54 | 43.36 | 34.2 | 0.8
06 - 07 | 0.197 | 0 | 201.6 | 72.4 | 0 | 26.46 | 57.52 | 45.2 | 0.8
07 - 08 | 0.197 | 0 | 248.4 | 91.6 | 0 | 28.74 | 73.84 | 54.2 | 0.8
08 - 09 | 0.2 | 0 | 288.8 | 108.8 | 0 | 32.46 | 79.6 | 67.6 | 0.7
09 - 10 | 0.199 | 0 | 295.2 | 108.2 | 0 | 32.58 | 87.84 | 66.3 | 0.8
10 - 11 | 0.196 | 0 | 280.4 | 102.4 | 0 | 30.06 | 90.4 | 57.4 | 0.8
11 - 12 | 0.198 | 0 | 263.6 | 98.2 | 0 | 27.24 | 83.76 | 54 | 0.7
12 - 13 | 0.204 | 0 | 252.8 | 100 | 0 | 29.64 | 70.4 | 52.9 | 0.8
13 - 14 | 0.204 | 0 | 275.2 | 107.6 | 0 | 33.54 | 77.36 | 56.5 | 0.7
14 - 15 | 0.2 | 0 | 285.2 | 109.6 | 0 | 32.82 | 88.4 | 54.1 | 0.8
15 - 16 | 0.2 | 0 | 272 | 96 | 0 | 31.86 | 88.16 | 55.6 | 0.7
16 - 17 | 0.201 | 0 | 263.6 | 92 | 0 | 29.76 | 86.96 | 55.1 | 0.8
17 - 18 | 0.202 | 0 | 268 | 106.8 | 0 | 28.92 | 72.4 | 59.4 | 0.7
18 - 19 | 0.2 | 0 | 299.2 | 116.8 | 0 | 35.52 | 78.64 | 68.3 | 0.8
19 - 20 | 0.2 | 0 | 314.8 | 126 | 0 | 34.14 | 88.4 | 66.2 | 0.8
20 - 21 | 0.196 | 0 | 316.8 | 129.2 | 0 | 34.86 | 89.52 | 62.5 | 0.7
21 - 22 | 0.198 | 0 | 290.8 | 114.2 | 0 | 31.08 | 81.6 | 64 | 0.8
22 - 23 | 0.201 | 0 | 248 | 96.6 | 0 | 26.46 | 68.8 | 55.9 | 0.8
23 - 00 | 0.201 | 0 | 207.6 | 77.4 | 0 | 24.78 | 60.32 | 45 | 0.7
Сумма | 4.79 | 0 | 5798 | 2191.8 | 0 | 673.44 | 1688.32 | 1241.9 | 18.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 223.2 | 74.8 | 0 | 35.28 | 72.64 | 42.2 | 0
01 - 02 |  |  | 220.8 | 73.6 | 0 | 35.52 | 71.52 | 41.5 | 0
02 - 03 |  |  | 220.4 | 73.6 | 0 | 35.76 | 72 | 40.6 | 0
03 - 04 |  |  | 211.6 | 72.6 | 0 | 34.5 | 67.84 | 38.4 | 0
04 - 05 |  |  | 208.4 | 71.6 | 0 | 33.54 | 67.36 | 37.5 | 0
05 - 06 |  |  | 202.8 | 70.6 | 0 | 32.28 | 65.52 | 35.9 | 0
06 - 07 |  |  | 201.2 | 69 | 0 | 31.86 | 66 | 35.8 | 0
07 - 08 |  |  | 208.4 | 70.4 | 0 | 31.86 | 70.24 | 37.4 | 0
08 - 09 |  |  | 234 | 74.6 | 0 | 36 | 75.04 | 49.6 | 0
09 - 10 |  |  | 239.6 | 78 | 0 | 36.42 | 78.96 | 47.5 | 0
10 - 11 |  |  | 242 | 76.6 | 0 | 36.66 | 82.8 | 47.5 | 0
11 - 12 |  |  | 246 | 80.4 | 0 | 38.64 | 83.68 | 44.4 | 0
12 - 13 |  |  | 240.8 | 82 | 0 | 41.04 | 75.12 | 43.9 | 0
13 - 14 |  |  | 246.4 | 83.6 | 0 | 40.38 | 80.64 | 42.9 | 0
14 - 15 |  |  | 239.2 | 80 | 0 | 37.56 | 81.28 | 41.6 | 0
15 - 16 |  |  | 244.4 | 83.2 | 0 | 37.2 | 83.12 | 42.7 | 0
16 - 17 |  |  | 249.2 | 84.6 | 0 | 37.62 | 85.28 | 43.1 | 0
17 - 18 |  |  | 253.2 | 86.4 | 0 | 39.36 | 83.2 | 45.5 | 0
18 - 19 |  |  | 256.8 | 86.6 | 0 | 40.86 | 81.84 | 48.5 | 0
19 - 20 |  |  | 247.2 | 84.2 | 0 | 38.64 | 80.16 | 45.8 | 0
20 - 21 |  |  | 220.8 | 76 | 0 | 32.7 | 73.2 | 39.9 | 0
21 - 22 |  |  | 221.6 | 74.8 | 0 | 34.08 | 73.84 | 40.3 | 0
22 - 23 |  |  | 227.2 | 75 | 0 | 37.38 | 75.28 | 40.8 | 0
23 - 00 |  |  | 222.4 | 72.2 | 0 | 36.9 | 73.68 | 41.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 5527.6 | 1854.4 | 0 | 872.04 | 1820.24 | 1014.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч