## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 5.9 | 0 | 15.3 | 88.2 | 0 | 24.3 | 1.14
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 5.2 | 0 | 11.16 | 77.6 | 0 | 16 | 0.18
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 4.8 | 0 | 9.84 | 75.3 | 0 | 14.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 4.8 | 0 | 10.44 | 77 | 0 | 15.2 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 4.2 | 0 | 10.56 | 77.6 | 0 | 14.9 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 4.5 | 0 | 10.32 | 77 | 0 | 14.7 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 3.6 | 0 | 9.9 | 75.4 | 0 | 14.5 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 3.8 | 0 | 10.08 | 77.9 | 0 | 18.4 | 0.06
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 4.6 | 0 | 9.9 | 84.6 | 0 | 21.8 | 0.06
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 4.5 | 0 | 10.14 | 91 | 0 | 22.8 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 4.6 | 0 | 10.08 | 88.6 | 0 | 22.6 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 124 | 5 | 0 | 10.38 | 91.3 | 0 | 22.5 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 5 | 0 | 11.16 | 89 | 0 | 23.1 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 4.6 | 0 | 10.32 | 86.8 | 0 | 22.2 | 0.18
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 4.4 | 0 | 10.38 | 91.9 | 0 | 22 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 3.8 | 0 | 10.44 | 87.7 | 0 | 18.8 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 5 | 0 | 10.8 | 91.8 | 0 | 17.7 | 0.18
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 5.5 | 0 | 11.28 | 86.2 | 0 | 17.8 | 0.06
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 4.6 | 0 | 10.92 | 86.7 | 0 | 17.7 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 5.8 | 0 | 12.66 | 91.9 | 0 | 19.6 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 5.4 | 0 | 13.5 | 91.2 | 0 | 19.1 | 0.18
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 3.9 | 0 | 11.16 | 80.9 | 0 | 16.5 | 0.3
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 4.6 | 0 | 11.52 | 77.3 | 0 | 15.9 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 3.8 | 0 | 11.58 | 76.2 | 0 | 15.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729.8 | 111.9 | 0 | 263.82 | 2019.1 | 0 | 448 | 2.34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч