## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 0.17 |  | 76.5 | 0 | 5.4 | 34.7 | 26.7 | 5 | 3.9
01 - 02 | 0.18 |  | 72.3 | 0 | 5.8 | 31.4 | 25 | 5 | 4.2
02 - 03 | 0.18 |  | 66.9 | 0 | 5.1 | 31.5 | 20.9 | 4.5 | 4.2
03 - 04 | 0.18 |  | 65.1 | 0 | 5.3 | 30.6 | 20.3 | 4.6 | 3.3
04 - 05 | 0.18 |  | 69 | 0 | 7.7 | 32.7 | 20.3 | 4.1 | 3.3
05 - 06 | 0.18 |  | 99 | 0 | 7.2 | 33.1 | 50.4 | 4.1 | 3.4
06 - 07 | 0.18 |  | 120.9 | 0 | 8 | 47.7 | 55.2 | 5.2 | 3.6
07 - 08 | 0.18 |  | 125.1 | 0 | 6.1 | 59.6 | 49.1 | 4.9 | 4.5
08 - 09 | 0.17 |  | 115.8 | 0 | 5.2 | 62.8 | 38.7 | 4.6 | 4
09 - 10 | 0.16 |  | 94.5 | 0 | 6 | 54.4 | 24.4 | 4.9 | 4
10 - 11 | 0.16 |  | 88.5 | 0 | 5.4 | 50.9 | 22.2 | 4.9 | 4.4
11 - 12 | 0.17 |  | 87.3 | 0 | 5.5 | 51 | 20.6 | 5.8 | 3.8
12 - 13 | 0.16 |  | 91.8 | 0 | 5 | 55.6 | 21.5 | 5.4 | 3.4
13 - 14 | 0.16 |  | 93 | 0 | 5.8 | 54.2 | 21.9 | 6.6 | 3.7
14 - 15 | 0.16 |  | 108.3 | 0 | 5.1 | 68.3 | 24.9 | 5.9 | 3.5
15 - 16 | 0.16 |  | 81.6 | 0 | 5.3 | 48.2 | 18.2 | 5.5 | 3.6
16 - 17 | 0.17 |  | 80.1 | 0 | 4.9 | 46.8 | 19.4 | 5 | 3.5
17 - 18 | 0.16 |  | 112.2 | 0 | 5.1 | 45.4 | 50.2 | 5.3 | 5
18 - 19 | 0.17 |  | 115.5 | 0 | 4.9 | 46.4 | 53.6 | 6 | 4
19 - 20 | 0.17 |  | 119.7 | 0 | 4.8 | 48.7 | 54.5 | 6.4 | 4.4
20 - 21 | 0.17 |  | 115.8 | 0 | 5 | 51.5 | 48.7 | 6 | 3.8
21 - 22 | 0.17 |  | 108.6 | 0 | 5.9 | 53.4 | 38.9 | 5.6 | 3.8
22 - 23 | 0.17 |  | 93 | 0 | 5.9 | 49.9 | 27.1 | 5.4 | 3.9
23 - 00 | 0.18 |  | 86.4 | 0 | 6.5 | 40.1 | 29.4 | 5.5 | 4
Сумма | 4.09 | 0 | 2286.9 | 0 | 136.9 | 1128.9 | 782.1 | 126.2 | 93.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 |  |  | 68.7 | 0 | 6.5 | 30.5 | 18 | 7.1 | 7.5
01 - 02 |  |  | 66 | 0 | 6.4 | 28.4 | 17.6 | 6.9 | 7.4
02 - 03 |  |  | 68.4 | 0 | 6.5 | 30.1 | 17.9 | 6.9 | 7.7
03 - 04 |  |  | 69.9 | 0 | 7.3 | 30.6 | 18.4 | 7.1 | 7.4
04 - 05 |  |  | 76.8 | 0 | 9.7 | 32.2 | 20.4 | 7.2 | 8
05 - 06 |  |  | 89.4 | 0 | 8.8 | 29.6 | 38.3 | 6.6 | 7.5
06 - 07 |  |  | 89.1 | 0 | 9.2 | 29.5 | 37.7 | 6.6 | 7.5
07 - 08 |  |  | 84.6 | 0 | 7.4 | 28.3 | 37.9 | 5.9 | 6.9
08 - 09 |  |  | 68.4 | 0 | 5.7 | 26.9 | 26.2 | 5.3 | 5.8
09 - 10 |  |  | 52.2 | 0 | 5.8 | 25.2 | 12.5 | 4.3 | 5.4
10 - 11 |  |  | 49.8 | 0 | 4.5 | 26 | 11.4 | 3.2 | 5.3
11 - 12 |  |  | 52.5 | 0 | 4.9 | 28.6 | 10.3 | 3.7 | 5.4
12 - 13 |  |  | 54.9 | 0 | 4.9 | 29.4 | 11.8 | 4.1 | 5.6
13 - 14 |  |  | 55.2 | 0 | 4.7 | 29.4 | 12.3 | 4.7 | 5
14 - 15 |  |  | 70.8 | 0 | 5 | 39.7 | 18.6 | 3.6 | 4.7
15 - 16 |  |  | 45.6 | 0 | 5.3 | 22 | 10 | 3.9 | 5.6
16 - 17 |  |  | 47.7 | 0 | 4.7 | 23.5 | 10.3 | 4.7 | 5.3
17 - 18 |  |  | 71.4 | 0 | 5.4 | 23.8 | 32.2 | 5.1 | 6.3
18 - 19 |  |  | 74.4 | 0 | 5.1 | 24.5 | 35.1 | 4.8 | 6.3
19 - 20 |  |  | 74.4 | 0 | 5.3 | 24.7 | 34.5 | 5.6 | 5.8
20 - 21 |  |  | 76.5 | 0 | 5.5 | 30.3 | 31 | 5.2 | 5.9
21 - 22 |  |  | 75.9 | 0 | 5.7 | 32.6 | 27.6 | 5.2 | 6.1
22 - 23 |  |  | 64.2 | 0 | 5.5 | 31.7 | 16.3 | 5.7 | 6.1
23 - 00 |  |  | 69.9 | 0 | 5.8 | 31.8 | 20.6 | 5.9 | 6.5
Сумма | 0 | 0 | 1616.7 | 0 | 145.6 | 689.3 | 526.9 | 129.3 | 151

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч