## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 | 0.42 | 204.6 | 27.9 | 46.4 | 0 | 0 | 68.1 | 38.8 | 24.6
01 - 02 | 0.416 | 180 | 25.5 | 29 | 0 | 0 | 66.9 | 36.8 | 22.4
02 - 03 | 0.412 | 174 | 24.6 | 26.8 | 0 | 0 | 67.8 | 34.4 | 21.6
03 - 04 | 0.412 | 175.8 | 23.7 | 25.4 | 0 | 0 | 69.3 | 34.4 | 23.8
04 - 05 | 0.412 | 190.8 | 29.1 | 26.4 | 0 | 0 | 69 | 33.2 | 34.8
05 - 06 | 0.412 | 243.6 | 35.4 | 32.2 | 0 | 0 | 87.3 | 39.6 | 50
06 - 07 | 0.412 | 387 | 44.7 | 48.6 | 0 | 0 | 181.5 | 56.8 | 57.2
07 - 08 | 0.412 | 432.6 | 47.1 | 60.4 | 0 | 0 | 201.6 | 68.4 | 56.6
08 - 09 | 0.408 | 544.2 | 46.5 | 95.6 | 0 | 0 | 280.5 | 70.8 | 53.4
09 - 10 | 0.408 | 537 | 55.2 | 114.2 | 0 | 0 | 226.2 | 66 | 77.8
10 - 11 | 0.404 | 589.2 | 77.4 | 92.6 | 0 | 0 | 277.5 | 69.2 | 75.4
11 - 12 | 0.408 | 535.2 | 57.6 | 84 | 0 | 0 | 252.3 | 66.4 | 77.4
12 - 13 | 0.416 | 376.8 | 40.5 | 66 | 0 | 0 | 158.7 | 66 | 47.6
13 - 14 | 0.404 | 464.4 | 48.6 | 94 | 0 | 0 | 179.1 | 74 | 69.8
14 - 15 | 0.408 | 492.6 | 65.1 | 98.6 | 0 | 0 | 171.6 | 80.8 | 79
15 - 16 | 0.412 | 502.2 | 70.5 | 100.2 | 0 | 0 | 189.9 | 71.2 | 72.8
16 - 17 | 0.408 | 453 | 71.4 | 89.4 | 0 | 0 | 166.2 | 65.6 | 62.2
17 - 18 | 0.416 | 331.2 | 43.2 | 56.4 | 0 | 0 | 116.4 | 64 | 52.8
18 - 19 | 0.412 | 369.6 | 45 | 79 | 0 | 0 | 125.1 | 64 | 57.8
19 - 20 | 0.412 | 357.6 | 45.6 | 79 | 0 | 0 | 118.8 | 60.4 | 55.8
20 - 21 | 0.412 | 343.2 | 38.4 | 82.6 | 0 | 0 | 110.1 | 59.6 | 53.4
21 - 22 | 0.412 | 283.8 | 39.9 | 58.4 | 0 | 0 | 86.1 | 57.6 | 43.4
22 - 23 | 0.412 | 235.2 | 33 | 49 | 0 | 0 | 76.2 | 43.2 | 34.8
23 - 00 | 0.412 | 212.4 | 28.8 | 49.6 | 0 | 0 | 72 | 35.6 | 27.4
Сумма | 9.872 | 8616 | 1064.7 | 1583.8 | 0 | 0 | 3418.2 | 1356.8 | 1231.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч