## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао | 35 Вожега-Гридино ап | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 | 1.425 | 201.6 | 1045.2 | 49.2 | 49.4 | 0 | 16.8 | 103.2 | 103 | 6.1 | 15.2 | 243.2 | 243.6 | 257.6 | 257.6 | 0 | 3 | 65.6 | 10.2 | 52.2 | 362.4 | 362 | 18.4 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 199.5 | 0
01 - 02 | 1.35 | 184.8 | 835.2 | 48.8 | 48.6 | 0 | 15 | 93.4 | 93.5 | 3.9 | 14 | 126.4 | 126 | 212.8 | 212.4 | 0 | 3 | 62.8 | 9.7 | 50.4 | 324.8 | 324.8 | 17.6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 178.5 | 0
02 - 03 | 1.375 | 145.2 | 712.8 | 46 | 46 | 0 | 13.6 | 60.8 | 60.8 | 3.1 | 13.2 | 85.6 | 85.6 | 187.2 | 187.2 | 0 | 3 | 58.2 | 9 | 50.2 | 272 | 272.4 | 18.2 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 165.9 | 0 | 0 | 165.9 | 0
03 - 04 | 1.2 | 142.8 | 686.4 | 35.6 | 36 | 0 | 14 | 59.4 | 59.5 | 3.3 | 14.4 | 83.2 | 83.6 | 182.4 | 182.8 | 0 | 3.2 | 56.2 | 8.7 | 49.8 | 258.4 | 258.4 | 18.8 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 174.3 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0
04 - 05 | 1.2 | 148.8 | 700.8 | 45.2 | 45 | 0 | 14.6 | 63.6 | 63.5 | 3.9 | 12.8 | 91.2 | 91.2 | 172.8 | 172.8 | 0 | 3.2 | 58 | 8.6 | 48.2 | 266.4 | 266 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 189 | 0
05 - 06 | 1.2 | 178.8 | 780 | 48.4 | 48.2 | 0 | 16.4 | 75 | 75 | 4.5 | 14 | 92.8 | 92.8 | 185.6 | 185.2 | 0 | 3.6 | 69.8 | 12 | 56 | 304.8 | 304.8 | 34 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 239.4 | 0 | 0 | 239.4 | 0
06 - 07 | 1.225 | 242.4 | 1108.8 | 55.2 | 55.2 | 0 | 23.8 | 108.8 | 108.8 | 4.6 | 17.2 | 126.4 | 126 | 260 | 260 | 0 | 4 | 88.4 | 16.8 | 70.4 | 489.6 | 489.6 | 40 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 304.5 | 0
07 - 08 | 1.2 | 307.2 | 1464 | 62.8 | 63 | 0 | 25.8 | 116.4 | 116.4 | 8.2 | 24 | 255.2 | 256 | 308 | 308.4 | 0 | 6.2 | 133.4 | 22.9 | 72.8 | 643.2 | 643.6 | 31.2 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 333.9 | 0 | 0 | 333.9 | 0
08 - 09 | 1.3 | 338.4 | 1806 | 61.6 | 61.6 | 0 | 41.2 | 117 | 117 | 7.7 | 28.8 | 323.2 | 322.4 | 329.6 | 329.2 | 0 | 5.8 | 150.4 | 22.2 | 215.8 | 732 | 731.6 | 40.2 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0
09 - 10 | 1.2 | 349.2 | 1828.8 | 67.6 | 67.4 | 0 | 50.4 | 120.2 | 120.3 | 7.8 | 29.2 | 285.6 | 285.6 | 349.6 | 350 | 0 | 3.8 | 152.2 | 19 | 222.8 | 752.8 | 752.8 | 39.6 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 348.6 | 0 | 0 | 346.5 | 0
10 - 11 | 1.175 | 334.8 | 1806 | 59.6 | 59.6 | 0 | 39 | 120.8 | 120.8 | 10.5 | 29.2 | 316 | 316.4 | 348.8 | 348.4 | 0 | 4.6 | 145.4 | 19.2 | 187.6 | 761.6 | 761.6 | 35.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 338.1 | 0 | 0 | 338.1 | 0
11 - 12 | 1.2 | 357.6 | 1682.4 | 64.8 | 65 | 0 | 43.6 | 126.6 | 126.6 | 7.8 | 27.2 | 211.2 | 210.8 | 333.6 | 334 | 0 | 3.2 | 159.6 | 20.6 | 202.2 | 730.4 | 730.8 | 33.8 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 361.2 | 0
12 - 13 | 1.2 | 307.2 | 1569.6 | 62.4 | 62.4 | 0 | 28.2 | 127.2 | 127.2 | 5.7 | 28.4 | 225.6 | 226 | 331.2 | 331.6 | 0 | 4.4 | 128.6 | 17.3 | 108.2 | 707.2 | 707.2 | 41.8 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 359.1 | 0 | 0 | 359.1 | 0
13 - 14 | 1.2 | 327.6 | 1694.4 | 64 | 63.8 | 0 | 43 | 118 | 118 | 8 | 31.6 | 275.2 | 275.2 | 310.4 | 310 | 0 | 2.8 | 137 | 21.5 | 200.8 | 690.4 | 690 | 43 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 369.6 | 0
14 - 15 | 1.2 | 327.6 | 1708.8 | 65.6 | 65.6 | 0 | 44.8 | 115.6 | 115.5 | 11.5 | 28.4 | 304.8 | 304.8 | 306.4 | 306 | 0 | 3.6 | 136.8 | 18.7 | 224.2 | 660 | 660 | 41.4 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 312.9 | 0
15 - 16 | 1.2 | 308.4 | 1612.8 | 58.8 | 58.8 | 0 | 31.8 | 124.8 | 124.8 | 7.7 | 26.8 | 290.4 | 290.4 | 316 | 316 | 0 | 3.6 | 126.4 | 18.2 | 186.6 | 612.8 | 613.2 | 40.4 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 331.8 | 0
16 - 17 | 1.225 | 348 | 1646.4 | 65.2 | 65.4 | 0 | 52.2 | 127.2 | 127.2 | 7.9 | 26 | 313.6 | 313.2 | 308.8 | 309.2 | 0 | 3.6 | 143.4 | 16.4 | 185.6 | 636.8 | 636.8 | 34.4 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 338.1 | 0 | 0 | 338.1 | 0
17 - 18 | 1.2 | 337.2 | 1576.8 | 58.8 | 58.8 | 0 | 34 | 140.2 | 140.2 | 5.5 | 25.6 | 327.2 | 327.2 | 341.6 | 341.2 | 0 | 3.8 | 139.4 | 19.3 | 90.2 | 632.8 | 632.8 | 36.8 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 348.6 | 0 | 0 | 346.5 | 0
18 - 19 | 1.2 | 338.4 | 1636.8 | 58 | 58 | 0 | 31.4 | 148.8 | 148.9 | 6.1 | 27.2 | 368 | 368.4 | 383.2 | 383.2 | 0 | 6 | 131.8 | 20 | 92.2 | 601.6 | 601.2 | 41.8 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0
19 - 20 | 1.25 | 331.2 | 1593.6 | 54.4 | 54.2 | 0 | 30 | 146.4 | 146.4 | 6 | 27.2 | 353.6 | 353.6 | 366.4 | 366.4 | 0 | 6.4 | 126.4 | 22.7 | 95.6 | 581.6 | 581.6 | 45.4 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0
20 - 21 | 1.25 | 328.8 | 1478.4 | 56 | 56.2 | 0 | 28 | 158 | 157.9 | 5.5 | 28.8 | 216 | 216 | 384.8 | 385.2 | 0 | 4.4 | 115.8 | 20.8 | 90.8 | 578.4 | 578.4 | 52.4 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 359.1 | 0 | 0 | 359.1 | 0
21 - 22 | 1.2 | 296.4 | 1563.6 | 52 | 51.8 | 0 | 25.8 | 147.4 | 147.5 | 5.8 | 22 | 380.8 | 380.8 | 370.4 | 370.8 | 0 | 6 | 98.4 | 19.6 | 65.4 | 564 | 564 | 45 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 291.9 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | 344.4 | 0
22 - 23 | 1.3 | 277.2 | 1456.8 | 57.2 | 57.2 | 0 | 20.6 | 146.4 | 146.4 | 7.1 | 20 | 361.6 | 361.2 | 352.8 | 352.4 | 0 | 6.2 | 82.4 | 20.6 | 60 | 513.6 | 513.6 | 35.2 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 266.7 | 0
23 - 00 | 1.4 | 240 | 1190.4 | 54.8 | 55 | 0 | 16.2 | 128 | 127.8 | 6.9 | 18.4 | 262.4 | 262.4 | 283.2 | 283.2 | 0 | 3.4 | 71.6 | 16.6 | 54.8 | 437.6 | 438 | 30.4 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 218.4 | 0
Сумма | 29.875 | 6699.6 | 33184.8 | 1352 | 1352.2 | 0 | 700.2 | 2793.2 | 2793 | 155.1 | 549.6 | 5919.2 | 5919.2 | 7183.2 | 7183.2 | 0 | 100.8 | 2638 | 410.6 | 2732.8 | 13115.2 | 13115.2 | 839 | 1494.6 | 0 | 0 | 0 | 6726.3 | 0 | 7116.9 | 0 | 0 | 7104.3 | 0
296
1564
292
344
2496

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч