## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 3.84 | 17.6 | 16.64 | 392.64 | 475.84 | 501.12 | 456.32 | 17.6 | 445.12 | 416.96 | 423.68 | 380.48 | 4.8 | 4.16 | 3.2 | 7.68 | 8 | 4.48 | 3587.2
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино Т 3 ап | 272.4 | 243.6 | 243.6 | 223.2 | 230.4 | 252 | 316.8 | 397.2 | 486 | 694.8 | 708 | 698.4 | 644.4 | 457.2 | 655.2 | 628.8 | 633.6 | 624 | 475.2 | 476.4 | 495.6 | 475.2 | 410.4 | 339.6 | 11082
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 273 | 243.6 | 243 | 223.8 | 231 | 252 | 316.2 | 397.2 | 486.6 | 694.8 | 708 | 698.4 | 644.4 | 456.6 | 656.4 | 628.8 | 633.6 | 622.8 | 475.8 | 476.4 | 495 | 475.8 | 409.8 | 340.2 | 11083.2
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 102.2 | 96 | 93.4 | 83.8 | 85.2 | 96 | 115.8 | 144.8 | 177 | 178.6 | 171.8 | 166 | 163 | 164 | 156 | 153.2 | 152.2 | 163.2 | 180.2 | 179.8 | 177.8 | 168.8 | 137.8 | 116.8 | 3423.4
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 102.2 | 95.9 | 93.5 | 83.8 | 85.1 | 96 | 116 | 144.7 | 177.1 | 178.5 | 171.8 | 166 | 163 | 164.1 | 155.9 | 153.3 | 152.2 | 163.2 | 180.2 | 179.8 | 177.8 | 168.8 | 137.8 | 116.7 | 3423.4
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 23.4 | 235.2 | 253.2 | 246.6 | 199.8 | 17.4 | 241.2 | 229.2 | 228.6 | 206.4 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 1977.6
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 23.4 | 235.5 | 252.9 | 246.6 | 199.5 | 17.7 | 241.2 | 229.5 | 228.6 | 206.1 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 1977.9
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 41.2 | 34.4 | 34 | 33.2 | 34.4 | 33.6 | 41.2 | 54.4 | 70.8 | 67.2 | 66 | 64 | 64.8 | 68 | 63.6 | 54.4 | 57.6 | 60.4 | 67.2 | 70 | 78.4 | 78.4 | 72.4 | 53.2 | 1362.8
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 41.4 | 34.2 | 34.2 | 33.2 | 34.2 | 33.6 | 41.2 | 54.6 | 70.8 | 67.2 | 65.8 | 64.2 | 64.6 | 68.2 | 63.4 | 54.8 | 57.4 | 60.2 | 67.4 | 70 | 78.6 | 78.4 | 72.4 | 53 | 1363
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 121.6 | 106.4 | 108 | 99.2 | 104 | 114.8 | 152 | 188.8 | 213.2 | 210.4 | 215.2 | 217.6 | 214.8 | 204.8 | 192.8 | 188.8 | 192.8 | 190.8 | 221.2 | 218.8 | 231.2 | 220.8 | 192.8 | 162.8 | 4283.6
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 121.6 | 106.4 | 108 | 99.4 | 103.8 | 115 | 151.8 | 188.8 | 213.2 | 210.4 | 215.2 | 217.8 | 214.8 | 205 | 192.6 | 188.6 | 193 | 190.8 | 221 | 219 | 231.2 | 220.8 | 192.6 | 163 | 4283.8
| Сумма | 1090.38 | 975.56 | 971.86 | 894.06 | 923.78 | 1008.7 | 1268.04 | 1602.8 | 1958.14 | 3165.24 | 3303.74 | 3286.72 | 3029.42 | 1840.6 | 3063.42 | 2926.36 | 2953.28 | 2868.38 | 1907.1 | 1908.76 | 1982.3 | 1908.78 | 1647.2 | 1363.28 | 47847.9
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч