## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 34.2 | 42.2 | 42.2 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 80.2 | 80.1 | 27.4 | 27.5 | 3.2 | 3.2 | 26.4 | 26.2 | 23.4 | 23.4 | 10.8 | 10.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 32.9 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 79.8 | 79.9 | 25.6 | 25.5 | 3.2 | 2.8 | 24.4 | 24.6 | 22 | 22.1 | 10.6 | 10.6
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.2 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 74.6 | 74.5 | 25.2 | 25.3 | 1.6 | 1.6 | 24.8 | 24.8 | 21.6 | 21.5 | 10.6 | 10.5
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33.2 | 79.4 | 79.3 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 79.8 | 79.9 | 23 | 23 | 1.6 | 2 | 24.8 | 24.8 | 21.2 | 21.2 | 9.8 | 9.9
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 263.2 | 263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 82.8 | 82.9 | 0 | 0 | 11.6 | 11.4 | 80.2 | 80.1 | 23 | 22.9 | 2.4 | 2.4 | 25.6 | 25.6 | 20.8 | 20.8 | 9.4 | 9.3
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 245.6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 76.8 | 76.9 | 20.8 | 20.9 | 0.8 | 0.4 | 22.4 | 22.2 | 18.8 | 18.9 | 8.6 | 8.6
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31.9 | 93.2 | 93.2 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 76.6 | 76.6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 23.2 | 23.4 | 19.6 | 19.6 | 8.8 | 8.9
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 281.6 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32.2 | 97 | 97 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 83.6 | 83.6 | 23 | 22.9 | 3.2 | 3.2 | 26.4 | 26.2 | 20.2 | 20.2 | 9.2 | 9.1
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 285.6 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 93.2 | 93.1 | 0 | 0 | 11.6 | 11.4 | 75.2 | 75.2 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0.4 | 42.8 | 42.8 | 17.8 | 17.8 | 8.2 | 8.3
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 258.4 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 88.8 | 88.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 74 | 74 | 19.8 | 19.9 | 0 | 0 | 30 | 30.2 | 15.6 | 15.5 | 7.6 | 7.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 258.4 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 34.5 | 83.6 | 83.7 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 76.2 | 76.1 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 32 | 31.8 | 16 | 16 | 8 | 8
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 265.6 | 264.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 33.7 | 79.2 | 79.1 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 73 | 73.1 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 36.4 | 36.6 | 16.4 | 16.5 | 8.6 | 8.6
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 33.5 | 72.2 | 72.2 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 74 | 73.9 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 18.6 | 18.5 | 9.4 | 9.4
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 280.8 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 65.1 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 79.4 | 79.4 | 26 | 25.9 | 0 | 0 | 36.8 | 36.6 | 16.4 | 16.4 | 8.6 | 8.6
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 268.8 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 57.8 | 62.2 | 62.3 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 73.8 | 73.9 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 16.2 | 16.2 | 7.6 | 7.5
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 295.2 | 295.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 84.4 | 84.4 | 0 | 0 | 11.2 | 11.6 | 78.2 | 78.1 | 27.6 | 27.7 | 0 | 0 | 34 | 34.2 | 17.4 | 17.5 | 8.2 | 8.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 296.8 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 91.4 | 91.3 | 0 | 0 | 12 | 11.6 | 71.4 | 71.4 | 26.6 | 26.5 | 0 | 0 | 34 | 33.8 | 17.4 | 17.3 | 8.2 | 8.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 288 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.6 | 83.4 | 83.5 | 0 | 0 | 11.2 | 11.6 | 82.2 | 82.3 | 29.4 | 29.4 | 0.8 | 0.4 | 35.6 | 35.6 | 18.6 | 18.7 | 9.4 | 9.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 264.8 | 264.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | 80 | 79.9 | 0 | 0 | 11.6 | 11.2 | 79 | 79 | 26.8 | 26.8 | 0.8 | 0.8 | 26.8 | 27 | 19.8 | 19.7 | 9.6 | 9.6
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 258.4 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 34.3 | 75 | 75.1 | 0 | 0 | 10.8 | 11.2 | 79.2 | 79.1 | 25 | 25.1 | 1.6 | 2 | 25.6 | 25.6 | 20.8 | 20.8 | 10 | 10
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.5 | 66.2 | 66.2 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 80 | 80 | 25.2 | 25.1 | 2.4 | 2 | 26 | 25.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 10.2
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 31.8 | 59.8 | 59.7 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 75.8 | 75.9 | 22.6 | 22.7 | 1.6 | 1.6 | 23.2 | 23.4 | 19.6 | 19.6 | 10 | 10.1
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31.1 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 76.6 | 76.5 | 22.8 | 22.7 | 2.4 | 2.4 | 24 | 23.8 | 20.8 | 20.9 | 9.8 | 9.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 226.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32.9 | 50.2 | 50.2 | 0 | 0 | 10.8 | 10.6 | 73.4 | 73.4 | 23.2 | 23.3 | 3.2 | 3.2 | 25.6 | 25.6 | 21.6 | 21.6 | 10.6 | 10.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.6 | 914.6 | 1745 | 1744.9 | 0 | 0 | 272 | 271.8 | 1853 | 1852.9 | 593.4 | 593.5 | 28.8 | 28.4 | 692 | 691.8 | 461 | 461.1 | 221.8 | 221.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч