## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [40 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS УСПД | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 1 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS УСПД
00 - 01 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 24 | 0 | 727.2 | 723.6 | 723.6 | 406.8 | 403.2 | 403.2 | 26.88 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.72 | 390.24 | 390.24 | 210.24 | 210.24 | 210.24 | 191.52 | 190.8 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 26.88 | 129.24 | 129.24 | 119.52 | 119.52 | 48.96 | 48.96
01 - 02 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 22 | 0 | 597.6 | 599.4 | 599.4 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 23.76 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.32 | 352.32 | 352.32 | 179.52 | 179.04 | 179.04 | 178.56 | 179.28 | 179.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 9.12 | 102.24 | 102.24 | 64.08 | 64.08 | 28.08 | 28.08
02 - 03 | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 19 | 0 | 486 | 486 | 486 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.08 | 262.56 | 262.56 | 151.68 | 152.16 | 152.16 | 144 | 143.28 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 11.04 | 93.24 | 93.24 | 71.28 | 71.28 | 29.52 | 29.52
03 - 04 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 19 | 0 | 464.4 | 462.6 | 462.6 | 234 | 234 | 234 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.84 | 243.84 | 243.84 | 144 | 144.48 | 144.48 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 90.36 | 90.36 | 72 | 72 | 31.68 | 31.68
04 - 05 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 19 | 0 | 493.2 | 495 | 495 | 237.6 | 239.4 | 239.4 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.56 | 274.08 | 274.08 | 149.76 | 149.28 | 149.28 | 144 | 144.72 | 144.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 90.36 | 90.36 | 72 | 72 | 30.24 | 30.24
05 - 06 | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 23 | 0 | 568.8 | 568.8 | 568.8 | 252 | 252 | 252 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.84 | 363.36 | 363.36 | 151.68 | 151.68 | 151.68 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 11.04 | 90.72 | 90.72 | 63.36 | 63.36 | 28.8 | 28.8
06 - 07 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 29 | 0 | 648 | 646.2 | 646.2 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 32.16 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 209.28 | 209.28 | 209.28 | 165.6 | 164.88 | 164.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 21.12 | 81 | 81 | 61.92 | 61.92 | 26.64 | 26.64
07 - 08 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 31 | 0 | 705.6 | 705.6 | 705.6 | 385.2 | 385.2 | 385.2 | 34.32 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.08 | 430.08 | 430.08 | 255.36 | 255.36 | 255.36 | 200.16 | 200.16 | 200.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08 | 91.8 | 91.8 | 82.8 | 82.8 | 33.84 | 33.84
08 - 09 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 36 | 0 | 1314 | 1314 | 1314 | 727.2 | 727.2 | 727.2 | 37.68 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 792.48 | 792.48 | 288.96 | 288.96 | 288.96 | 292.32 | 293.04 | 293.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 47.52 | 223.2 | 223.2 | 180.72 | 180.72 | 176.4 | 176.4
09 - 10 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 37 | 0 | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 748.8 | 747 | 747 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 307.2 | 307.68 | 307.68 | 308.16 | 308.16 | 308.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 54.24 | 228.6 | 228.6 | 172.08 | 172.08 | 167.04 | 167.04
10 - 11 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 38 | 0 | 1216.8 | 1216.8 | 1216.8 | 684 | 685.8 | 685.8 | 41.28 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.64 | 680.16 | 680.16 | 308.16 | 307.68 | 307.68 | 339.84 | 339.84 | 339.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 31.68 | 190.44 | 190.44 | 167.04 | 167.04 | 145.44 | 145.44
11 - 12 | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.272 | 0.272 | 45 | 0 | 1342.8 | 1342.8 | 1342.8 | 763.2 | 763.2 | 763.2 | 47.52 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.16 | 765.12 | 765.12 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 354.24 | 353.52 | 353.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 222.48 | 222.48 | 180 | 180 | 168.48 | 168.48
12 - 13 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 44 | 0 | 1087.2 | 1087.2 | 1087.2 | 640.8 | 639 | 639 | 47.52 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.44 | 588.48 | 588.48 | 330.24 | 329.76 | 329.76 | 322.56 | 323.28 | 323.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.44 | 37.44 | 172.44 | 172.44 | 143.28 | 143.28 | 90.72 | 90.72
13 - 14 | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 42 | 0 | 1281.6 | 1283.4 | 1283.4 | 759.6 | 759.6 | 759.6 | 45.12 | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | 322.56 | 322.56 | 322.56 | 357.12 | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 61.44 | 226.44 | 226.44 | 190.08 | 190.08 | 162.72 | 162.72
14 - 15 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 41 | 0 | 1324.8 | 1323 | 1323 | 770.4 | 770.4 | 770.4 | 43.92 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 309.12 | 309.6 | 309.6 | 349.92 | 349.92 | 349.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.96 | 72.96 | 243.72 | 243.72 | 188.64 | 188.64 | 169.92 | 169.92
15 - 16 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 38 | 0 | 1342.8 | 1344.6 | 1344.6 | 756 | 756 | 756 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.52 | 755.52 | 755.52 | 302.4 | 302.88 | 302.88 | 339.84 | 339.84 | 339.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.12 | 69.12 | 246.24 | 246.24 | 179.28 | 179.28 | 163.44 | 163.44
16 - 17 | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 39 | 0 | 1242 | 1242 | 1242 | 684 | 685.8 | 685.8 | 41.52 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.32 | 712.32 | 712.32 | 304.32 | 303.84 | 303.84 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.12 | 45.12 | 214.2 | 214.2 | 146.16 | 146.16 | 123.12 | 123.12
17 - 18 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 42 | 0 | 1162.8 | 1161 | 1161 | 680.4 | 678.6 | 678.6 | 45.12 | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.32 | 640.8 | 640.8 | 314.88 | 315.36 | 315.36 | 299.52 | 299.52 | 299.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 46.56 | 193.68 | 193.68 | 174.96 | 174.96 | 123.12 | 123.12
18 - 19 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 45 | 0 | 1119.6 | 1121.4 | 1121.4 | 651.6 | 651.6 | 651.6 | 48.24 | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.48 | 660.48 | 660.48 | 316.8 | 315.84 | 315.84 | 275.04 | 275.76 | 275.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.28 | 41.28 | 180.36 | 180.36 | 151.92 | 151.92 | 103.68 | 103.68
19 - 20 | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 43 | 0 | 1116 | 1114.2 | 1114.2 | 702 | 702 | 702 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.68 | 607.68 | 607.68 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 241.92 | 241.2 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.24 | 78.24 | 211.68 | 211.68 | 186.48 | 186.48 | 120.96 | 120.96
20 - 21 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 43 | 0 | 1004.4 | 1006.2 | 1006.2 | 655.2 | 655.2 | 655.2 | 46.08 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.4 | 494.4 | 494.4 | 299.52 | 300 | 300 | 249.12 | 249.12 | 249.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.44 | 85.44 | 199.8 | 199.8 | 177.84 | 177.84 | 106.56 | 106.56
21 - 22 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 40 | 0 | 882 | 882 | 882 | 550.8 | 549 | 549 | 42.96 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.76 | 461.28 | 461.28 | 293.76 | 293.76 | 293.76 | 241.92 | 242.64 | 242.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 46.56 | 150.12 | 150.12 | 135.36 | 135.36 | 65.52 | 65.52
22 - 23 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 32 | 0 | 907.2 | 905.4 | 905.4 | 608.4 | 612 | 612 | 34.08 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.08 | 406.08 | 406.08 | 293.76 | 293.76 | 293.76 | 237.6 | 236.88 | 236.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 180.36 | 180.36 | 183.6 | 183.6 | 100.8 | 100.8
23 - 00 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 29 | 0 | 943.2 | 943.2 | 943.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 31.44 | 31.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.64 | 465.12 | 465.12 | 246.72 | 247.2 | 247.2 | 228.96 | 228.96 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 74.4 | 191.16 | 191.16 | 174.96 | 174.96 | 110.16 | 110.16
Сумма | 5.568 | 5.584 | 5.584 | 6.144 | 6.144 | 6.144 | 820 | 0 | 23299.2 | 23295.6 | 23295.6 | 13327.2 | 13325.4 | 13325.4 | 886.56 | 886.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12960.96 | 12960.48 | 12960.48 | 6332.16 | 6332.64 | 6332.64 | 6088.32 | 6087.6 | 6087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.28 | 1025.28 | 4043.88 | 4043.88 | 3339.36 | 3339.36 | 2355.84 | 2355.84

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч