## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 0.424 | 0.424 | 0.43 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.422 | 0.424 | 0.426 | 0.422 | 0.422 | 0.42 | 0.422 | 0.42 | 0.422 | 0.42 | 0.422 | 0.424 | 0.422 | 0.424 | 0.422 | 0.418 | 0.422 | 0.422 | 10.152
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 115.2 | 110.8 | 109.4 | 105 | 107 | 116.2 | 129.6 | 164.2 | 177.2 | 182 | 194 | 190.6 | 187.6 | 168.8 | 172.2 | 167.2 | 170 | 169.6 | 174 | 202 | 195.2 | 162.2 | 143 | 132 | 3745
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3 | 76.7
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 26.9 | 25.9 | 26.3 | 24.4 | 25.6 | 27.6 | 32.9 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 43.1 | 43.1 | 40.1 | 42.7 | 42 | 43.7 | 42.9 | 42.4 | 46.6 | 41.9 | 39.6 | 38.9 | 31.9 | 27.9 | 901.5
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 20.4 | 19.5 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19.8 | 23 | 27.5 | 30 | 29.1 | 29.5 | 26.1 | 28.6 | 26.1 | 28.7 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 27.6 | 28.6 | 29 | 27 | 24.3 | 20.6 | 602.1
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 32.8 | 32.5 | 32.2 | 32 | 32.4 | 34.8 | 36.7 | 49.1 | 58.6 | 64.3 | 79.8 | 82.2 | 75.5 | 56.1 | 57.5 | 54 | 56 | 56.3 | 56.5 | 85.3 | 81.6 | 50.9 | 47 | 44.5 | 1288.6
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 31.8 | 29.4 | 28.6 | 26.5 | 27 | 30.5 | 32.9 | 34.2 | 36.2 | 36.9 | 37.6 | 35.3 | 38.7 | 39.3 | 39.7 | 40 | 39.6 | 38.6 | 38.8 | 41.6 | 40.4 | 41.3 | 36.1 | 35.3 | 856.3
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 230.324 | 221.524 | 218.73 | 209.726 | 213.926 | 232.326 | 258.922 | 328.024 | 353.926 | 363.522 | 387.322 | 380.62 | 374.422 | 337.32 | 343.822 | 334.02 | 339.622 | 338.624 | 347.822 | 403.124 | 389.622 | 323.818 | 285.522 | 263.722 | 7480.352
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч