## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Пешково ап RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Поселок ап RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 538.4 | 24 | 0 | 57.45 | 162.8 | 4.08 | 0 | 136.95 | 0 | 153.15
01 - 02 |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 514 | 21.2 | 0 | 46.8 | 167.5 | 4.32 | 0 | 131.1 | 0 | 143.25
02 - 03 |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 506.8 | 20.8 | 0 | 67.35 | 152.6 | 4 | 0 | 122.25 | 0 | 139.8
03 - 04 |  | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 19.2 | 0 | 159 | 152.7 | 3.84 | 0 | 117.9 | 0 | 133.05
04 - 05 |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 632.4 | 22.4 | 0 | 133.8 | 185.2 | 4 | 0 | 120.45 | 0 | 166.35
05 - 06 |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 786.8 | 25.6 | 0 | 134.25 | 223.8 | 6.16 | 0 | 163.95 | 0 | 232.5
06 - 07 |  | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 30 | 0 | 162.6 | 197 | 5.76 | 0 | 182.25 | 0 | 272.85
07 - 08 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 972.4 | 38.4 | 0 | 195 | 221.3 | 6.64 | 0 | 194.85 | 0 | 315.15
08 - 09 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 1023.6 | 29.6 | 0 | 178.65 | 263.5 | 4.96 | 0 | 228 | 0 | 318
09 - 10 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1005.2 | 25.2 | 0 | 111.6 | 246.3 | 4.32 | 0 | 259.05 | 0 | 357.45
10 - 11 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 28.4 | 0 | 76.35 | 266.3 | 4.32 | 0 | 244.65 | 0 | 382.35
11 - 12 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 954.4 | 24 | 0 | 64.05 | 255.8 | 4.96 | 0 | 249.3 | 0 | 355.05
12 - 13 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 1012.4 | 30.4 | 0 | 133.8 | 269.7 | 6 | 0 | 217.05 | 0 | 354.45
13 - 14 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 25.2 | 0 | 117.3 | 289.8 | 6.16 | 0 | 233.1 | 0 | 403.05
14 - 15 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 27.6 | 0 | 82.5 | 298.3 | 8 | 0 | 238.05 | 0 | 360.6
15 - 16 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 942.4 | 27.6 | 0 | 71.1 | 284 | 6.8 | 0 | 237.9 | 0 | 313.2
16 - 17 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 874 | 23.6 | 0 | 57 | 270.1 | 6 | 0 | 197.4 | 0 | 319.5
17 - 18 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 921.6 | 27.2 | 0 | 63 | 259.1 | 6.48 | 0 | 184.5 | 0 | 380.1
18 - 19 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 961.6 | 29.2 | 0 | 72.75 | 257.1 | 7.12 | 0 | 184.05 | 0 | 410.55
19 - 20 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 30 | 0 | 59.4 | 252.4 | 9.52 | 0 | 179.1 | 0 | 366.3
20 - 21 |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 690.4 | 28 | 0 | 31.35 | 239.7 | 8.16 | 0 | 174.9 | 0 | 207.9
21 - 22 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 660.4 | 27.6 | 0 | 37.05 | 225.4 | 6.88 | 0 | 170.1 | 0 | 192.75
22 - 23 |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 26.4 | 0 | 45 | 179.1 | 6 | 0 | 156.75 | 0 | 205.8
23 - 00 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 575.2 | 25.6 | 0 | 45.3 | 170.5 | 6.16 | 0 | 140.1 | 0 | 186.9
Сумма | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 19621.2 | 637.2 | 0 | 2202.45 | 5490 | 140.64 | 0 | 4463.7 | 0 | 6670.05

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч