## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [21 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ап RS | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Корино ап RS | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 148.8 | 148.8 | 9.4 | 9.5 | 28.4 | 28.4 | 0 | 12 | 12 | 1.6 | 1.4 | 0 | 9 | 8.9 | 11.4 | 11.4 | 74.8 | 74.8
01 - 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134.4 | 136 | 9.2 | 9.1 | 27.2 | 27.4 | 0 | 11 | 11 | 1.2 | 1.4 | 0 | 8.6 | 8.6 | 10.2 | 10.2 | 65 | 65.1
02 - 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131.2 | 130.4 | 8.2 | 8.2 | 27.2 | 27 | 0 | 10.6 | 10.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.6 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 64 | 63.9
03 - 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126.4 | 126.4 | 8 | 8.1 | 26.8 | 27 | 0 | 11 | 10.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 9.9 | 9.9 | 59 | 58.9
04 - 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131.2 | 130.4 | 9.4 | 9.4 | 28 | 28 | 0 | 10.6 | 10.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 8 | 8.1 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60.1
05 - 06 | 1.072 | 1.072 | 0 | 0 | 155.2 | 156 | 10.6 | 10.6 | 31.6 | 31.6 | 0 | 12.4 | 12.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 7.8 | 7.7 | 11.1 | 11.25 | 77 | 77.1
06 - 07 | 1.128 | 1.124 | 0 | 0 | 193.6 | 193.6 | 13 | 12.9 | 35.2 | 35.2 | 0 | 14.2 | 14.4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 12.4 | 12.5 | 16.5 | 16.35 | 98.4 | 98.3
07 - 08 | 1.064 | 1.068 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 21.4 | 21.4 | 38.8 | 39 | 0 | 14.4 | 14.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15 | 15 | 18.9 | 19.05 | 108.6 | 108.6
08 - 09 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 248 | 248.8 | 27 | 27.1 | 40.8 | 40.6 | 0 | 16.2 | 16.3 | 2 | 2 | 0 | 15.4 | 15.3 | 22.2 | 22.2 | 121.6 | 121.6
09 - 10 | 1.152 | 1.156 | 0 | 0 | 240 | 240 | 19.8 | 19.7 | 39.6 | 39.6 | 0 | 22.6 | 22.6 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 21.9 | 21.75 | 116.8 | 116.8
10 - 11 | 1.136 | 1.2 | 0 | 0 | 203.2 | 214.4 | 13.8 | 14.9 | 36.8 | 39 | 0 | 12.6 | 13.5 | 2.4 | 2.2 | 0 | 14 | 15 | 19.2 | 20.4 | 101 | 106.8
11 - 12 | 1.304 | 1.3 | 0 | 0 | 248 | 248 | 14.6 | 14.4 | 58.8 | 58.8 | 0 | 16 | 16 | 3.2 | 3.2 | 0 | 16.2 | 16.1 | 19.8 | 19.8 | 116 | 116
12 - 13 | 1.352 | 1.36 | 0 | 0 | 249.6 | 249.6 | 16.2 | 16.2 | 58.8 | 58.8 | 0 | 19.2 | 19.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.2 | 14.3 | 19.8 | 19.65 | 115 | 114.9
13 - 14 | 1.288 | 1.28 | 0 | 0 | 272 | 272 | 18.4 | 18.4 | 74.4 | 74.4 | 0 | 17 | 17.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 14.4 | 14.4 | 21.3 | 21.3 | 118.8 | 118.9
14 - 15 | 1.328 | 1.328 | 0 | 0 | 257.6 | 257.6 | 14.6 | 14.6 | 78 | 78 | 0 | 17.6 | 17.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 12 | 11.9 | 19.5 | 19.5 | 109.4 | 109.4
15 - 16 | 1.368 | 1.368 | 0 | 0 | 248 | 248 | 19.4 | 19.4 | 58 | 58.2 | 0 | 18.6 | 18.5 | 2 | 2 | 0 | 12.8 | 12.8 | 19.8 | 19.95 | 113.2 | 113.2
16 - 17 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 278.4 | 279.2 | 18 | 18.1 | 84.4 | 84.4 | 0 | 19.2 | 19.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.6 | 14.7 | 19.8 | 19.65 | 116.6 | 116.5
17 - 18 | 1.296 | 1.3 | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | 18.4 | 18.3 | 67.6 | 67.4 | 0 | 15 | 15 | 2.8 | 3 | 0 | 13.8 | 13.7 | 22.2 | 22.35 | 108.6 | 108.7
18 - 19 | 1.304 | 1.304 | 0 | 0 | 256 | 255.2 | 16.8 | 17 | 72.4 | 72.4 | 0 | 15.4 | 15.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 22.8 | 22.8 | 104.6 | 104.6
19 - 20 | 1.256 | 1.252 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 | 18.2 | 18.1 | 58.8 | 59 | 0 | 13.8 | 13.9 | 4.4 | 4.2 | 0 | 14.6 | 14.7 | 22.8 | 22.8 | 107.6 | 107.7
20 - 21 | 1.184 | 1.184 | 0 | 0 | 232 | 232 | 17.4 | 17.4 | 60 | 59.8 | 0 | 13.6 | 13.7 | 3.2 | 3.4 | 0 | 14.4 | 14.3 | 19.8 | 19.65 | 100.8 | 100.6
21 - 22 | 1.04 | 1.044 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 16.6 | 16.6 | 58.8 | 59 | 0 | 14.4 | 14.3 | 3.2 | 3 | 0 | 12.6 | 12.6 | 16.8 | 16.95 | 95.4 | 95.5
22 - 23 | 1.048 | 1.044 | 0 | 0 | 203.2 | 202.4 | 14.4 | 14.4 | 56.4 | 56.4 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 10.4 | 10.5 | 14.4 | 14.4 | 88.6 | 88.6
23 - 00 | 0.984 | 0.988 | 0 | 0 | 187.2 | 188 | 10.6 | 10.5 | 54 | 54 | 0 | 13.2 | 13.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 9 | 8.9 | 11.4 | 11.4 | 86.2 | 86.2
Сумма | 27.752 | 27.82 | 0 | 0 | 5086.4 | 5099.2 | 363.4 | 364.3 | 1200.8 | 1203.4 | 0 | 353.6 | 354.5 | 56.8 | 56.6 | 0 | 295.4 | 296.2 | 411.3 | 412.5 | 2327 | 2332.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч