## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0.272 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 0.288 | 0.288 | 0.272 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 6.704
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 193.68 | 185.04 | 174.96 | 154.08 | 141.12 | 190.8 | 230.4 | 234 | 261.36 | 288.72 | 262.08 | 295.92 | 248.4 | 287.28 | 275.76 | 267.12 | 259.92 | 244.8 | 259.2 | 269.28 | 257.04 | 265.68 | 228.24 | 208.8 | 5683.68
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 52.2 | 44.28 | 44.58 | 43.38 | 45.48 | 51.66 | 79.26 | 91.32 | 94.98 | 100.74 | 94.2 | 99.24 | 88.98 | 85.8 | 81.54 | 79.98 | 81.54 | 85.32 | 86.04 | 86.34 | 84.24 | 79.56 | 70.74 | 61.38 | 1812.78
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 136.62 | 134.1 | 125.46 | 106.92 | 92.16 | 134.82 | 145.08 | 135.72 | 159.66 | 177.66 | 156.24 | 189.36 | 151.92 | 194.4 | 189.54 | 184.68 | 171.9 | 153.9 | 162.9 | 177.3 | 167.76 | 179.46 | 151.2 | 140.22 | 3718.98
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 7.02 | 7.98 | 7.8 | 5.94 | 5.1 | 6.12 | 7.86 | 8.64 | 7.62 | 12.12 | 12.54 | 8.52 | 8.58 | 9.06 | 6.06 | 4.02 | 8.22 | 6.9 | 11.82 | 7.32 | 6.42 | 7.26 | 7.86 | 8.46 | 189.24
| Сумма | 389.792 | 371.688 | 353.088 | 310.608 | 284.132 | 383.688 | 462.872 | 469.968 | 523.908 | 579.512 | 525.332 | 593.328 | 498.152 | 576.812 | 553.188 | 536.072 | 521.852 | 491.208 | 520.248 | 540.512 | 515.748 | 532.232 | 458.312 | 419.132 | 11411.384
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч