## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [27 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Дворища ап RS | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Займище ап RS | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 314.4 | 313.2 | 102 | 101.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 0 | 0 | 25.6 | 25.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 73.6 | 74 | 85.6 | 85.6 | 3.6 | 3.6
01 - 02 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 295.2 | 296.4 | 101.6 | 101.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 24 | 23.8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 82 | 82.2 | 3.6 | 3.6
02 - 03 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 280.8 | 280.8 | 101.2 | 101 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20.6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 62.8 | 62.6 | 75.2 | 75.2 | 3.6 | 3.6
03 - 04 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 276 | 274.8 | 100.8 | 101 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20.2 | 14.4 | 14.1 | 0 | 0 | 64.4 | 64.6 | 68.4 | 68.4 | 3.6 | 3.5
04 - 05 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 100.8 | 101 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 20.4 | 20.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 112.4 | 112.2 | 72 | 72 | 3.6 | 3.7
05 - 06 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 350.4 | 350.4 | 100.8 | 100.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 22.8 | 22.6 | 14.4 | 14.7 | 0 | 0 | 128.4 | 128.4 | 77.2 | 77.2 | 3.6 | 3.6
06 - 07 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 422.4 | 422.4 | 101.6 | 101.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 28.8 | 29 | 19.2 | 18.9 | 0 | 0 | 157.2 | 157.4 | 103.6 | 103.6 | 3.6 | 3.6
07 - 08 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 468 | 469.2 | 104 | 104 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 0 | 0 | 33.2 | 33 | 16.2 | 16.5 | 0 | 0 | 174 | 173.8 | 132.8 | 132.6 | 3.6 | 3.6
08 - 09 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 470.4 | 471.6 | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 38.4 | 38.6 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 168.8 | 169 | 132 | 132.2 | 3.8 | 3.7
09 - 10 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 475.2 | 472.8 | 102 | 101.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 44.4 | 44.4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 173.2 | 173.2 | 126.8 | 126.6 | 3.4 | 3.4
10 - 11 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 456 | 456 | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36.4 | 36.2 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 158.8 | 158.6 | 127.2 | 127.6 | 3.4 | 3.5
11 - 12 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 429.6 | 430.8 | 103.6 | 103.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 30.4 | 30.6 | 21 | 21.3 | 0 | 0 | 132 | 132.2 | 131.6 | 131.2 | 3.6 | 3.6
12 - 13 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 415.2 | 414 | 105.6 | 105.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 23.4 | 23.1 | 0 | 0 | 120.4 | 120 | 123.6 | 124 | 3.6 | 3.6
13 - 14 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 386.4 | 387.6 | 103.6 | 103.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10.4 | 10.2 | 0 | 0 | 31.6 | 31.4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 92.8 | 93 | 128.4 | 128.4 | 3.6 | 3.5
14 - 15 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 398.4 | 398.4 | 103.2 | 103.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 0 | 0 | 42 | 42 | 15.6 | 15.9 | 0 | 0 | 109.6 | 109.8 | 116.8 | 116.8 | 3.2 | 3.3
15 - 16 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 386.4 | 385.2 | 103.6 | 103.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 34.4 | 34.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 110 | 109.6 | 107.6 | 107.4 | 4.2 | 4.2
16 - 17 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 432 | 432 | 102.4 | 102.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 161.2 | 161.4 | 113.2 | 113.2 | 3.8 | 3.7
17 - 18 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 463.2 | 463.2 | 103.2 | 103.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 0 | 0 | 30 | 30.2 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 178.8 | 179 | 121.6 | 121.4 | 3.8 | 3.9
18 - 19 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 468 | 469.2 | 103.6 | 103.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 34.8 | 34.8 | 16.8 | 16.5 | 0 | 0 | 184.8 | 184.6 | 116 | 116.2 | 3.8 | 3.7
19 - 20 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 460.8 | 460.8 | 103.2 | 103.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.4 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 167.2 | 167.2 | 124.8 | 125 | 3.6 | 3.7
20 - 21 | 0.16 | 0.176 | 0 | 0 | 458.4 | 458.4 | 104.4 | 104.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 163.6 | 163.4 | 120.4 | 120.2 | 4 | 4
21 - 22 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 439.2 | 439.2 | 103.2 | 103.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 30 | 29.8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 154.4 | 154.8 | 120.4 | 120.4 | 3.6 | 3.6
22 - 23 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 400.8 | 400.8 | 102.8 | 102.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 130 | 129.8 | 112.4 | 112.6 | 3.8 | 3.7
23 - 00 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 348 | 348 | 102 | 101.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 27.2 | 27.4 | 13.8 | 14.1 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.6 | 4.2 | 4.2
Сумма | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 | 9621.6 | 9621.6 | 2466.4 | 2466.2 | 42.2 | 42.3 | 0 | 0 | 239.2 | 239.2 | 0 | 0 | 731.6 | 731.8 | 415.8 | 415.8 | 0 | 0 | 3144.4 | 3144.6 | 2618.4 | 2618.6 | 88.2 | 88.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч