## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 295.4 | 35.5 | 0 | 37.38 | 0 | 20.8 | 0 | 202.2 | 0
01 - 02 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 269.8 | 28.5 | 0 | 26.58 | 0 | 20.2 | 0 | 194.85 | 0
02 - 03 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 28.2 | 0 | 27.9 | 0 | 19.8 | 0 | 111.3 | 0
03 - 04 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 174 | 28.8 | 0 | 34.44 | 0 | 19.9 | 0 | 91.5 | 0
04 - 05 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 31.7 | 0 | 53.1 | 0 | 19 | 0 | 88.05 | 0
05 - 06 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 37.4 | 0 | 48.06 | 0 | 22.1 | 0 | 91.8 | 0
06 - 07 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 50.5 | 0 | 52.92 | 0 | 27.8 | 0 | 101.7 | 0
07 - 08 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 59.2 | 0 | 78 | 0 | 32.1 | 0 | 121.65 | 0
08 - 09 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 598.2 | 103.5 | 0 | 120.12 | 0 | 90.6 | 0 | 283.35 | 0
09 - 10 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 92.8 | 0 | 124.38 | 0 | 70.8 | 0 | 271.5 | 0
10 - 11 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 544.8 | 67.5 | 0 | 110.58 | 0 | 76.2 | 0 | 289.5 | 0
11 - 12 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 550 | 98.1 | 0 | 100.98 | 0 | 61.7 | 0 | 288.45 | 0
12 - 13 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 345.2 | 54.4 | 0 | 76.92 | 0 | 33.3 | 0 | 180.45 | 0
13 - 14 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 59.5 | 0 | 86.16 | 0 | 51.6 | 0 | 302.1 | 0
14 - 15 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 518.2 | 93.7 | 0 | 92.34 | 0 | 50.6 | 0 | 280.95 | 0
15 - 16 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 496.2 | 52.1 | 0 | 83.28 | 0 | 48 | 0 | 312 | 0
16 - 17 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 59.4 | 0 | 68.52 | 0 | 31.5 | 0 | 277.65 | 0
17 - 18 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 55 | 0 | 63 | 0 | 32.1 | 0 | 254.4 | 0
18 - 19 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 57.3 | 0 | 69.66 | 0 | 35.2 | 0 | 242.55 | 0
19 - 20 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 412.6 | 53.1 | 0 | 73.74 | 0 | 35.2 | 0 | 249.75 | 0
20 - 21 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 59.6 | 0 | 74.28 | 0 | 31.5 | 0 | 251.25 | 0
21 - 22 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 56.8 | 0 | 86.04 | 0 | 32.7 | 0 | 190.95 | 0
22 - 23 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 377.8 | 53.4 | 0 | 66.72 | 0 | 23.1 | 0 | 234 | 0
23 - 00 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 327 | 37.2 | 0 | 39.12 | 0 | 19.7 | 0 | 230.85 | 0
Сумма | 13.224 | 0 | 0 | 0 | 9103.6 | 1353.2 | 0 | 1694.22 | 0 | 905.5 | 0 | 5142.75 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч