## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0.132 | 284 | 98.1 | 48.2 | 0 | 131.6 | 52.8 | 0 | 17.2 | 57 | 31.6 | 41
01 - 02 | 0 | 0.128 | 245.2 | 90.6 | 42.6 | 0 | 84.2 | 75.8 | 0 | 17.7 | 50 | 29.2 | 34.4
02 - 03 | 0 | 0.128 | 213.2 | 85.2 | 38.6 | 0 | 80 | 46 | 0 | 18.9 | 49.8 | 26.2 | 36.2
03 - 04 | 0 | 0.128 | 234.8 | 89.4 | 39.8 | 0 | 83 | 71 | 0 | 22.4 | 44.6 | 26.4 | 35
04 - 05 | 0 | 0.132 | 220 | 121.2 | 51.6 | 0 | 86.2 | 48.8 | 0 | 41.9 | 48.6 | 26.2 | 36
05 - 06 | 0 | 0.128 | 285.6 | 185.4 | 58.4 | 0 | 83 | 104.2 | 0 | 95.1 | 49.2 | 30.6 | 48
06 - 07 | 0 | 0.128 | 417.6 | 215.1 | 93.2 | 0 | 139 | 95.6 | 0 | 85.3 | 116.4 | 35.6 | 65.4
07 - 08 | 0 | 0.128 | 548.4 | 244.5 | 100 | 0 | 194.6 | 116.2 | 0 | 92.4 | 156.2 | 50.6 | 80.2
08 - 09 | 0 | 0.132 | 605.2 | 251.4 | 102.2 | 0 | 197 | 143.4 | 0 | 96.1 | 172.6 | 51.8 | 89.8
09 - 10 | 0 | 0.124 | 664.8 | 235.2 | 107.8 | 0 | 216.8 | 210.6 | 0 | 82.5 | 153.8 | 44.2 | 81.6
10 - 11 | 0 | 0.124 | 638 | 173.7 | 102.6 | 0 | 215.8 | 177.6 | 0 | 35.3 | 163.4 | 35 | 78.6
11 - 12 | 0 | 0.124 | 658.4 | 171 | 99 | 0 | 226.8 | 186.6 | 0 | 30.5 | 163.2 | 40.8 | 79
12 - 13 | 0 | 0.124 | 502 | 180.6 | 88 | 0 | 202.8 | 88.6 | 0 | 50.1 | 135.6 | 41.6 | 73.8
13 - 14 | 0 | 0.124 | 576.4 | 214.5 | 98 | 0 | 195 | 170.6 | 0 | 76 | 137 | 39.2 | 71.4
14 - 15 | 0 | 0.124 | 556.4 | 202.5 | 83 | 0 | 196.2 | 155 | 0 | 82.1 | 136 | 36.2 | 66.4
15 - 16 | 0 | 0.124 | 599.6 | 221.7 | 81.2 | 0 | 184 | 173.6 | 0 | 106.2 | 162.6 | 33.4 | 76.8
16 - 17 | 0 | 0.124 | 503.6 | 190.8 | 95.2 | 0 | 190 | 75.6 | 0 | 55.9 | 161.2 | 39 | 74
17 - 18 | 0 | 0.128 | 512.4 | 181.2 | 102.4 | 0 | 218.8 | 94.4 | 0 | 32.3 | 123.2 | 45.4 | 74.2
18 - 19 | 0 | 0.128 | 439.6 | 215.4 | 111.4 | 0 | 179.6 | 75.6 | 0 | 53.9 | 108.6 | 48.8 | 73.8
19 - 20 | 0 | 0.128 | 486 | 241.5 | 113 | 0 | 165 | 107.2 | 0 | 70.3 | 140.8 | 57 | 71.6
20 - 21 | 0 | 0.128 | 487.6 | 240.9 | 109.8 | 0 | 182 | 71.6 | 0 | 76.3 | 151 | 54 | 80.6
21 - 22 | 0 | 0.124 | 455.6 | 194.4 | 88.4 | 0 | 185 | 80.6 | 0 | 55.8 | 115.4 | 49.2 | 73.2
22 - 23 | 0 | 0.128 | 384.4 | 136.2 | 62 | 0 | 164.4 | 79 | 0 | 23.2 | 79.6 | 50.6 | 60.4
23 - 00 | 0 | 0.124 | 327.2 | 107.7 | 52.8 | 0 | 145 | 65.6 | 0 | 18.1 | 70.6 | 36.2 | 45.2
Сумма | 0 | 3.044 | 10846 | 4288.2 | 1969.2 | 0 | 3945.8 | 2566 | 0 | 1335.5 | 2746.4 | 958.8 | 1546.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 |  |  | 234 | 74.4 | 35.8 | 0 | 83.2 | 58 | 0 | 24.8 | 71.2 | 18.4 | 25.4
01 - 02 |  |  | 207.6 | 69 | 34.2 | 0 | 62.8 | 54.8 | 0 | 22.9 | 67.6 | 16.2 | 24.4
02 - 03 |  |  | 206.8 | 65.7 | 31.8 | 0 | 62.6 | 54.2 | 0 | 22.3 | 67 | 15.8 | 24.6
03 - 04 |  |  | 205.2 | 64.8 | 31.6 | 0 | 61.8 | 54.6 | 0 | 21.1 | 66.8 | 16 | 24
04 - 05 |  |  | 212.4 | 82.8 | 36.6 | 0 | 64.4 | 55.8 | 0 | 35.3 | 68.6 | 16 | 25.2
05 - 06 |  |  | 206 | 127.2 | 37.4 | 0 | 61.8 | 55.8 | 0 | 75.9 | 67.2 | 19.8 | 23.6
06 - 07 |  |  | 268 | 119.1 | 48.4 | 0 | 80.2 | 59 | 0 | 60.6 | 108 | 16 | 25.2
07 - 08 |  |  | 346 | 133.5 | 55.2 | 0 | 112 | 64.6 | 0 | 67.8 | 148 | 16.6 | 27.2
08 - 09 |  |  | 512.8 | 137.1 | 56.2 | 0 | 122.2 | 178 | 0 | 69.3 | 183.6 | 17.8 | 35.8
09 - 10 |  |  | 505.6 | 106.8 | 50 | 0 | 109.8 | 216.8 | 0 | 48.3 | 154.2 | 14.6 | 30.6
10 - 11 |  |  | 522 | 79.2 | 50.6 | 0 | 109.6 | 210.6 | 0 | 20.2 | 176.2 | 13.6 | 32
11 - 12 |  |  | 508 | 80.1 | 51 | 0 | 113 | 190.6 | 0 | 15.5 | 181.6 | 19 | 28.2
12 - 13 |  |  | 336 | 87 | 42.2 | 0 | 112 | 59.2 | 0 | 34.7 | 140.2 | 15.4 | 28.6
13 - 14 |  |  | 485.2 | 105.3 | 49.8 | 0 | 106.4 | 192.4 | 0 | 46 | 162.2 | 15.6 | 28.8
14 - 15 |  |  | 484 | 95.7 | 34 | 0 | 106.4 | 186.4 | 0 | 52.6 | 166.6 | 14.8 | 29.4
15 - 16 |  |  | 492 | 111.3 | 36.8 | 0 | 90 | 182.8 | 0 | 66.3 | 194 | 14.2 | 29.4
16 - 17 |  |  | 382 | 86.7 | 47 | 0 | 100.2 | 60 | 0 | 29.4 | 196.6 | 16 | 30.4
17 - 18 |  |  | 357.2 | 90 | 55.2 | 0 | 121.6 | 66.4 | 0 | 21.8 | 142.6 | 18.4 | 32
18 - 19 |  |  | 318 | 105.6 | 56.6 | 0 | 104.4 | 70.2 | 0 | 35 | 116.4 | 20 | 31
19 - 20 |  |  | 346 | 121.2 | 58.2 | 0 | 101.6 | 67.4 | 0 | 42.5 | 151 | 26.4 | 30.2
20 - 21 |  |  | 361.2 | 115.2 | 53.6 | 0 | 105.4 | 65 | 0 | 49.5 | 163.4 | 18.8 | 32.6
21 - 22 |  |  | 307.2 | 95.1 | 44.4 | 0 | 96.2 | 63.4 | 0 | 40.1 | 122.8 | 17 | 29.2
22 - 23 |  |  | 244.4 | 62.4 | 33.2 | 0 | 88.8 | 59.8 | 0 | 18.6 | 73.6 | 15.8 | 26.8
23 - 00 |  |  | 240 | 60.9 | 34 | 0 | 86.4 | 58.8 | 0 | 15.6 | 73.2 | 16.2 | 25.6
Сумма | 0 | 0 | 8287.6 | 2276.1 | 1063.8 | 0 | 2262.8 | 2384.6 | 0 | 936.1 | 3062.6 | 408.4 | 680.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч