## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.256 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.256 | 0.264 | 0.256 | 0.264 | 0.264 | 0.256 | 0.264 | 0.256 | 0.264 | 0.264 | 0.256 | 0.264 | 0.264 | 0.256 | 6.28
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 263.6 | 237.6 | 243.6 | 211.6 | 226 | 251.6 | 313.6 | 396 | 422.8 | 419.2 | 407.6 | 420.4 | 413.6 | 393.6 | 374 | 372.8 | 385.2 | 404.8 | 446.8 | 406 | 400 | 353.6 | 323.2 | 300.8 | 8388
| 10 Мегра-АБЗ ао RS | 142.2 | 136.5 | 129 | 126.9 | 140.4 | 161.4 | 190.5 | 240.6 | 261.3 | 258.6 | 248.1 | 260.1 | 265.5 | 248.1 | 243.9 | 229.5 | 230.4 | 250.5 | 250.8 | 243 | 231.3 | 215.7 | 189.6 | 164.1 | 5058
| 10 Мегра-АБЗ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао RS | 24 | 21.6 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 21.2 | 27.2 | 35 | 33.4 | 32.6 | 34.2 | 36.4 | 34.4 | 31.4 | 33 | 37.6 | 34.4 | 37.2 | 38.4 | 38.4 | 35.8 | 33 | 30 | 26.4 | 736.8
| 10 Мегра-Мегра ао RS | 44.6 | 40.6 | 41 | 35.6 | 41.4 | 47 | 71.4 | 92.4 | 96 | 91.2 | 92.2 | 87.6 | 83.8 | 82.4 | 66.4 | 62.2 | 68.6 | 67.8 | 77.8 | 78 | 75 | 70.4 | 63 | 57 | 1633.4
| 10 Мегра-Нижний склад ао RS | 51.6 | 38.4 | 53.7 | 27.9 | 22.2 | 21 | 23.4 | 27 | 31.5 | 35.4 | 32.7 | 34.8 | 29.1 | 30.3 | 29.7 | 42.3 | 50.7 | 48.3 | 78.6 | 45.6 | 56.1 | 33.6 | 39.6 | 52.5 | 936
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 277.2 | 250.8 | 257.4 | 224.4 | 239.25 | 264 | 326.7 | 409.2 | 433.95 | 432.3 | 419.1 | 432.3 | 425.7 | 404.25 | 386.1 | 384.45 | 397.65 | 415.8 | 458.7 | 417.45 | 412.5 | 364.65 | 334.95 | 313.5 | 8682.3
| Сумма | 803.464 | 725.764 | 744.164 | 647.064 | 691.114 | 766.464 | 953.056 | 1200.464 | 1279.214 | 1269.564 | 1234.156 | 1271.864 | 1252.356 | 1190.314 | 1133.364 | 1129.106 | 1167.214 | 1224.656 | 1351.364 | 1228.714 | 1210.956 | 1071.214 | 980.614 | 914.556 | 25440.78
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч