## Вас.,Восх.,ВводТ1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 16 июня 2021 года.
| Васильевский | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т1
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч
0 | 4075.72 |  |  | 2719.21 |  |  | 1091.97 |  |  | 1228.62 |  |  | 3460.13 |  |  | 2684.99
1 | 4075.77 | 0.05 | 50 | 2719.3 | 0.09 | 90 | 1091.98 | 0.01 | 10 | 1228.65 | 0.03 | 30 | 3460.17 | 0.04 | 80 | 2685.07 | 0.08 | 160
2 | 4075.83 | 0.06 | 60 | 2719.39 | 0.09 | 90 | 1091.99 | 0.01 | 10 | 1228.68 | 0.03 | 30 | 3460.23 | 0.06 | 120 | 2685.15 | 0.08 | 160
3 | 4075.92 | 0.09 | 90 | 2719.53 | 0.14 | 140 | 1092 | 0.01 | 10 | 1228.71 | 0.03 | 30 | 3460.29 | 0.06 | 120 | 2685.26 | 0.11 | 220
4 | 4076.01 | 0.09 | 90 | 2719.61 | 0.08 | 80 | 1092.01 | 0.01 | 10 | 1228.73 | 0.02 | 20 | 3460.35 | 0.06 | 120 | 2685.33 | 0.07 | 140
5 | 4076.06 | 0.05 | 50 | 2719.69 | 0.08 | 80 | 1092.02 | 0.01 | 10 | 1228.75 | 0.02 | 20 | 3460.4 | 0.05 | 100 | 2685.4 | 0.07 | 140
6 | 4076.12 | 0.06 | 60 | 2719.79 | 0.1 | 100 | 1092.04 | 0.02 | 20 | 1228.78 | 0.03 | 30 | 3460.46 | 0.06 | 120 | 2685.48 | 0.08 | 160
7 | 4076.2 | 0.08 | 80 | 2719.87 | 0.08 | 80 | 1092.05 | 0.01 | 10 | 1228.81 | 0.03 | 30 | 3460.52 | 0.06 | 120 | 2685.55 | 0.07 | 140
8 | 4076.28 | 0.08 | 80 | 2719.97 | 0.1 | 100 | 1092.07 | 0.02 | 20 | 1228.84 | 0.03 | 30 | 3460.59 | 0.07 | 140 | 2685.62 | 0.07 | 140
9 | 4076.41 | 0.13 | 130 | 2720.09 | 0.12 | 120 | 1092.1 | 0.03 | 30 | 1228.88 | 0.04 | 40 | 3460.7 | 0.11 | 220 | 2685.74 | 0.12 | 240
10 | 4076.56 | 0.15 | 150 | 2720.23 | 0.14 | 140 | 1092.17 | 0.07 | 70 | 1228.98 | 0.1 | 100 | 3460.84 | 0.14 | 280 | 2685.9 | 0.16 | 320
11 | 4076.67 | 0.11 | 110 | 2720.34 | 0.11 | 110 | 1092.19 | 0.02 | 20 | 1229.02 | 0.04 | 40 | 3460.94 | 0.1 | 200 | 2686.01 | 0.11 | 220
12 | 4076.78 | 0.11 | 110 | 2720.47 | 0.13 | 130 | 1092.23 | 0.04 | 40 | 1229.09 | 0.07 | 70 | 3461.04 | 0.1 | 200 | 2686.13 | 0.12 | 240
13 | 4076.91 | 0.13 | 130 | 2720.63 | 0.16 | 160 | 1092.26 | 0.03 | 30 | 1229.14 | 0.05 | 50 | 3461.14 | 0.1 | 200 | 2686.26 | 0.13 | 260
14 | 4076.99 | 0.08 | 80 | 2720.77 | 0.14 | 140 | 1092.3 | 0.04 | 40 | 1229.21 | 0.07 | 70 | 3461.23 | 0.09 | 180 | 2686.37 | 0.11 | 220
15 | 4077.08 | 0.09 | 90 | 2720.84 | 0.07 | 70 | 1092.34 | 0.04 | 40 | 1229.27 | 0.06 | 60 | 3461.32 | 0.09 | 180 | 2686.49 | 0.12 | 240
16 | 4077.21 | 0.13 | 130 | 2721.01 | 0.17 | 170 | 1092.38 | 0.04 | 40 | 1229.34 | 0.07 | 70 | 3461.45 | 0.13 | 260 | 2686.64 | 0.15 | 300
17 | 4077.34 | 0.13 | 130 | 2721.17 | 0.16 | 160 | 1092.42 | 0.04 | 40 | 1229.41 | 0.07 | 70 | 3461.57 | 0.12 | 240 | 2686.8 | 0.16 | 320
18 | 4077.46 | 0.12 | 120 | 2721.31 | 0.14 | 140 | 1092.44 | 0.02 | 20 | 1229.45 | 0.04 | 40 | 3461.67 | 0.1 | 200 | 2686.94 | 0.14 | 280
19 | 4077.56 | 0.1 | 100 | 2721.42 | 0.11 | 110 | 1092.47 | 0.03 | 30 | 1229.52 | 0.07 | 70 | 3461.77 | 0.1 | 200 | 2687.06 | 0.12 | 240
20 | 4077.66 | 0.1 | 100 | 2721.55 | 0.13 | 130 | 1092.5 | 0.03 | 30 | 1229.56 | 0.04 | 40 | 3461.86 | 0.09 | 180 | 2687.18 | 0.12 | 240
21 | 4077.78 | 0.12 | 120 | 2721.71 | 0.16 | 160 | 1092.53 | 0.03 | 30 | 1229.6 | 0.04 | 40 | 3461.96 | 0.1 | 200 | 2687.3 | 0.12 | 240
22 | 4077.94 | 0.16 | 160 | 2721.87 | 0.16 | 160 | 1092.56 | 0.03 | 30 | 1229.64 | 0.04 | 40 | 3462.08 | 0.12 | 240 | 2687.44 | 0.14 | 280
23 | 4077.96 | 0.02 | 20 | 2721.94 | 0.07 | 70 | 1092.56 | 0 | 0 | 1229.65 | 0.01 | 10 | 3462.12 | 0.04 | 80 | 2687.49 | 0.05 | 100
24 | 4078.03 | 0.07 | 70 | 2722.04 | 0.1 | 100 | 1092.58 | 0.02 | 20 | 1229.67 | 0.02 | 20 | 3462.17 | 0.05 | 100 | 2687.58 | 0.09 | 180
| Итого | 2.31 | 2310 |  | 2.83 | 2830 |  | 0.61 | 610 |  | 1.05 | 1050 |  | 2.04 | 4080 |  | 2.59 | 5180
| Сумма вводов : |  |  |  | 4640
| Сумма фидеров : |  |  |  | 4660 |  |  | Ст.мастер Тотемской гр.ПС уСПС: А.Н.Сергачев
| Небаланс в кВт*ч |  |  |  | -20
| Небаланс в % |  |  |  | -0.43103

## Север,ТСН-1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 16 июня 2021 года.
| Север отдача | [5 empty] | Север приём
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный
а | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч
0 | 2786.94 |  |  | 2389.11 |  |  | 325.65 |  |  | 152.13
1 | 2786.99 | 0.05 | 30 | 2389.2 | 0.09 | 54 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
2 | 2787.04 | 0.05 | 30 | 2389.28 | 0.08 | 48 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
3 | 2787.11 | 0.07 | 42 | 2389.38 | 0.1 | 60 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
4 | 2787.15 | 0.04 | 24 | 2389.43 | 0.05 | 30 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
5 | 2787.2 | 0.05 | 30 | 2389.48 | 0.05 | 30 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
6 | 2787.25 | 0.05 | 30 | 2389.53 | 0.05 | 30 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
7 | 2787.31 | 0.06 | 36 | 2389.59 | 0.06 | 36 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
8 | 2787.36 | 0.05 | 30 | 2389.65 | 0.06 | 36 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
9 | 2787.47 | 0.11 | 66 | 2389.76 | 0.11 | 66 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
10 | 2787.59 | 0.12 | 72 | 2389.9 | 0.14 | 84 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
11 | 2787.69 | 0.1 | 60 | 2390.01 | 0.11 | 66 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
12 | 2787.78 | 0.09 | 54 | 2390.1 | 0.09 | 54 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
13 | 2787.85 | 0.07 | 42 | 2390.18 | 0.08 | 48 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
14 | 2787.94 | 0.09 | 54 | 2390.26 | 0.08 | 48 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
15 | 2788.04 | 0.1 | 60 | 2390.37 | 0.11 | 66 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
16 | 2788.16 | 0.12 | 72 | 2390.5 | 0.13 | 78 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
17 | 2788.28 | 0.12 | 72 | 2390.64 | 0.14 | 84 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
18 | 2788.4 | 0.12 | 72 | 2390.79 | 0.15 | 90 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
19 | 2788.5 | 0.1 | 60 | 2390.9 | 0.11 | 66 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
20 | 2788.59 | 0.09 | 54 | 2391.01 | 0.11 | 66 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
21 | 2788.68 | 0.09 | 54 | 2391.1 | 0.09 | 54 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
22 | 2788.8 | 0.12 | 72 | 2391.24 | 0.14 | 84 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
23 | 2788.83 | 0.03 | 18 | 2391.27 | 0.03 | 18 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
24 | 2788.89 | 0.06 | 36 | 2391.36 | 0.09 | 54 | 325.65 | 0 | 0 | 152.13 | 0 | 0
|  | 1.95 | 1170 |  | 2.25 | 1350 |  | 0 | 0

## Верёговка,Вводт-2,ТСН-2
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 16 июня 2021 года.
| Верёговка | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т2 | [5 empty] | ТСН
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 1
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход | Показания | Разность | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВтч
0 | 912.76 |  |  | 357.43 |  |  | 342.87 |  |  | 126.02 |  |  | 89563.8
1 | 912.78 | 0.02 | 20 | 357.45 | 0.02 | 20 | 342.88 | 0.01 | 20 | 126.03 | 0.01 | 20 | 89564.52 | 0.72 | 0.72
2 | 912.79 | 0.01 | 10 | 357.46 | 0.01 | 10 | 342.88 | 0 | 0 | 126.03 | 0 | 0 | 89565.16 | 0.64 | 0.64
3 | 912.8 | 0.01 | 10 | 357.46 | 0 | 0 | 342.89 | 0.01 | 20 | 126.04 | 0.01 | 20 | 89565.58 | 0.42 | 0.42
4 | 912.81 | 0.01 | 10 | 357.47 | 0.01 | 10 | 342.89 | 0 | 0 | 126.04 | 0 | 0 | 89565.91 | 0.33 | 0.33
5 | 912.82 | 0.01 | 10 | 357.47 | 0 | 0 | 342.9 | 0.01 | 20 | 126.05 | 0.01 | 20 | 89566.24 | 0.33 | 0.33
6 | 912.84 | 0.02 | 20 | 357.48 | 0.01 | 10 | 342.91 | 0.01 | 20 | 126.05 | 0 | 0 | 89566.58 | 0.34 | 0.34
7 | 912.86 | 0.02 | 20 | 357.49 | 0.01 | 10 | 342.92 | 0.01 | 20 | 126.06 | 0.01 | 20 | 89567.04 | 0.46 | 0.46
8 | 912.87 | 0.01 | 10 | 357.5 | 0.01 | 10 | 342.93 | 0.01 | 20 | 126.06 | 0 | 0 | 89567.46 | 0.42 | 0.42
9 | 912.91 | 0.04 | 40 | 357.52 | 0.02 | 20 | 342.94 | 0.01 | 20 | 126.06 | 0 | 0 | 89567.88 | 0.42 | 0.42
10 | 912.94 | 0.03 | 30 | 357.54 | 0.02 | 20 | 342.96 | 0.02 | 40 | 126.07 | 0.01 | 20 | 89568.7 | 0.82 | 0.82
11 | 912.97 | 0.03 | 30 | 357.55 | 0.01 | 10 | 342.97 | 0.01 | 20 | 126.08 | 0.01 | 20 | 89569.99 | 1.29 | 1.29
12 | 912.99 | 0.02 | 20 | 357.56 | 0.01 | 10 | 342.98 | 0.01 | 20 | 126.09 | 0.01 | 20 | 89570.3 | 0.31 | 0.31
13 | 913.02 | 0.03 | 30 | 357.58 | 0.02 | 20 | 343 | 0.02 | 40 | 126.1 | 0.01 | 20 | 89570.68 | 0.38 | 0.38
14 | 913.04 | 0.02 | 20 | 357.59 | 0.01 | 10 | 343.01 | 0.01 | 20 | 126.1 | 0 | 0 | 89571.05 | 0.37 | 0.37
15 | 913.07 | 0.03 | 30 | 357.61 | 0.02 | 20 | 343.02 | 0.01 | 20 | 126.11 | 0.01 | 20 | 89571.35 | 0.3 | 0.3
16 | 913.1 | 0.03 | 30 | 357.64 | 0.03 | 30 | 343.04 | 0.02 | 40 | 126.13 | 0.02 | 40 | 89571.76 | 0.41 | 0.41
17 | 913.14 | 0.04 | 40 | 357.66 | 0.02 | 20 | 343.06 | 0.02 | 40 | 126.13 | 0 | 0 | 89572.38 | 0.62 | 0.62
18 | 913.17 | 0.03 | 30 | 357.67 | 0.01 | 10 | 343.07 | 0.01 | 20 | 126.14 | 0.01 | 20 | 89573.1 | 0.72 | 0.72
19 | 913.19 | 0.02 | 20 | 357.69 | 0.02 | 20 | 343.08 | 0.01 | 20 | 126.15 | 0.01 | 20 | 89573.47 | 0.37 | 0.37
20 | 913.22 | 0.03 | 30 | 357.71 | 0.02 | 20 | 343.1 | 0.02 | 40 | 126.16 | 0.01 | 20 | 89574.44 | 0.97 | 0.97
21 | 913.26 | 0.04 | 40 | 357.73 | 0.02 | 20 | 343.12 | 0.02 | 40 | 126.17 | 0.01 | 20 | 89576.78 | 2.34 | 2.34
22 | 913.3 | 0.04 | 40 | 357.75 | 0.02 | 20 | 343.14 | 0.02 | 40 | 126.18 | 0.01 | 20 | 89579.59 | 2.81 | 2.81
23 | 913.31 | 0.01 | 10 | 357.75 | 0 | 0 | 343.14 | 0 | 0 | 126.18 | 0 | 0 | 89580.67 | 1.08 | 1.08
24 | 913.33 | 0.02 | 20 | 357.77 | 0.02 | 20 | 343.15 | 0.01 | 20 | 126.19 | 0.01 | 20 | 89581.95 | 1.28 | 1.28
|  | 0.57 | 570 |  | 0.34 | 340 |  | 0.28 | 560 |  | 0.17 | 340 |  | 0 | 18.15

## Сут.вед.
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [11 empty] | Дата 16 июня 2021 года.
Часы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 (А) | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 | 19 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 25 | 20 | 7 | 10 | 20 | 6 | 7 | 3 | 10
Ввод Т-2 (А)
ВЛ-10 Восход(А) | [9 empty] | 5 |  | 2 | 3 | 0.5 | 4 | 1 | 2
ВЛ-10 Васильевский(А) | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4
ВЛ-10 Север(А) | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2
ВЛ-10 Верёговка(А) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1 СШ-10 (кВ) | 10.4 | 10.38 | 10.14 | 10.21 | 10.28 | 10.3 | 10.48 | 10.44 | 10.4 | 10.17 | 10.14 | 10.27 | 10.3 | 10.5 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.45 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.16 | 10.24 | 10.2 | 10.2
2 СШ-10 (кВ) | 10.4 | 10.38 | 10.14 | 10.21 | 10.28 | 10.3 | 10.48 | 10.44 | 10.4 | 10.17 | 10.14 | 10.27 | 10.3 | 10.5 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.45 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.16 | 10.24 | 10.2 | 10.2
ступень РПН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
U -ТСН (В) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240