## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 0.784 | 0.384 | 283.2 | 344 | 0.6 | 0 | 61.6 | 61.6 | 26.4 | 26.4 | 16.4 | 16.2 | 21.2 | 21.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 111.6 | 57.6 | 21.4 | 208.8 | 0 | 89.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 286.3 | 345.8 | 285.6 | 345.8
01 - 02 | 0.784 | 0.352 | 276.8 | 336 | 0.6 | 0 | 54.8 | 54.8 | 26.4 | 26.6 | 14.8 | 15 | 20.4 | 20.6 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 111.6 | 58.2 | 35 | 189.2 | 0 | 90.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 280 | 339.5 | 281.4 | 338.8
02 - 03 | 0.784 | 0.368 | 262.4 | 320 | 0.62 | 0 | 52.4 | 52.4 | 24.8 | 24.6 | 14.8 | 14.6 | 21.2 | 21.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 109.2 | 54 | 41.2 | 170.8 | 0 | 80.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 265.3 | 322 | 264.6 | 323.4
03 - 04 | 0.784 | 0.384 | 249.6 | 291.2 | 0.6 | 0 | 51.6 | 51.6 | 24.8 | 25 | 12.4 | 12.6 | 21.2 | 21 | 4 | 4 | 3.6 | 3.4 | 90.6 | 31.8 | 43.2 | 164.8 | 0 | 90 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 252.7 | 294.7 | 253.4 | 295.4
04 - 05 | 0.784 | 0.352 | 257.6 | 289.6 | 0.6 | 0 | 52 | 52 | 24.4 | 24.4 | 11.6 | 11.6 | 22.4 | 22.4 | 4 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 88.8 | 31.8 | 45.2 | 160.4 | 0 | 100.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 261.8 | 293.3 | 260.4 | 292.6
05 - 06 | 0.784 | 0.368 | 294.4 | 334.4 | 0.64 | 0 | 53.2 | 53.2 | 24.4 | 24.4 | 12 | 11.8 | 23.6 | 23.6 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 87 | 37.2 | 54.6 | 187.6 | 0 | 137.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 297.5 | 336.7 | 298.2 | 337.4
06 - 07 | 0.784 | 0.352 | 326.4 | 414.4 | 0.6 | 0 | 62 | 62 | 29.2 | 29 | 12.8 | 13 | 24.4 | 24.4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 87.6 | 37.2 | 77.4 | 240.4 | 0 | 157.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 328.3 | 417.9 | 329 | 418.6
07 - 08 | 0.768 | 0.368 | 350.4 | 417.6 | 0.64 | 0 | 79.2 | 79.2 | 33.6 | 33.6 | 14.8 | 14.6 | 28 | 28.2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.4 | 87.6 | 35.4 | 66.4 | 247.2 | 0 | 164 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 353.5 | 420 | 352.8 | 420
08 - 09 | 0.752 | 0.352 | 409.6 | 478.4 | 0.62 | 0 | 109.2 | 109 | 46.4 | 46.6 | 18.4 | 18.4 | 34 | 34 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 93 | 48 | 101.6 | 241.2 | 0 | 184.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 413 | 481.6 | 413 | 481.6
09 - 10 | 0.752 | 0.336 | 408 | 460.8 | 0.58 | 0 | 112 | 112.2 | 43.2 | 43 | 18.4 | 18.4 | 37.2 | 37.2 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 96 | 47.4 | 89.4 | 236.8 | 0 | 176 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 411.6 | 464.1 | 411.6 | 464.8
10 - 11 | 0.752 | 0.336 | 401.6 | 438.4 | 0.62 | 0 | 114.4 | 114.4 | 40.4 | 40.4 | 17.6 | 17.6 | 36.4 | 36.2 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 96 | 42 | 79.6 | 232.4 | 0 | 167.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 403.9 | 441 | 404.6 | 441
11 - 12 | 0.752 | 0.336 | 392 | 456 | 0.58 | 0 | 115.6 | 115.6 | 49.2 | 49.2 | 18 | 18 | 36.4 | 36.6 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 103.8 | 40.2 | 81.6 | 241.2 | 0 | 149.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 394.8 | 458.5 | 394.8 | 459.2
12 - 13 | 0.752 | 0.336 | 360 | 459.2 | 0.6 | 0 | 107.2 | 107.2 | 42 | 42 | 15.6 | 15.8 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 107.4 | 43.2 | 85.2 | 246.8 | 0 | 125.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 364.7 | 462 | 365.4 | 462
13 - 14 | 0.752 | 0.352 | 376 | 432 | 0.6 | 0 | 108.8 | 108.6 | 39.6 | 39.6 | 16 | 15.8 | 37.2 | 37.2 | 3.6 | 3.8 | 6 | 6 | 118.2 | 42 | 63.6 | 239.6 | 0 | 126.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 378 | 434.7 | 378 | 435.4
14 - 15 | 0.752 | 0.336 | 404.8 | 422.4 | 0.58 | 0 | 106.4 | 106.4 | 39.2 | 39.2 | 16.8 | 16.8 | 36.4 | 36.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 144 | 60.6 | 50.6 | 228 | 0 | 133.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 408.8 | 424.9 | 408.8 | 424.2
15 - 16 | 0.752 | 0.336 | 422.4 | 468.8 | 0.6 | 0 | 110.4 | 110.4 | 40.4 | 40.6 | 16.4 | 16.6 | 35.2 | 35.2 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 156.6 | 91.8 | 66.4 | 226 | 0 | 132 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 424.2 | 471.8 | 424.2 | 473.2
16 - 17 | 0.768 | 0.352 | 368 | 424 | 0.6 | 0 | 100 | 100.2 | 42.8 | 42.6 | 15.2 | 15.2 | 42.8 | 42.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 114.6 | 45.6 | 58.8 | 226.4 | 0 | 132.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 371.7 | 425.6 | 372.4 | 425.6
17 - 18 | 0.768 | 0.352 | 347.2 | 414.4 | 0.62 | 0 | 73.6 | 73.4 | 30.4 | 30.6 | 14.4 | 14.4 | 36 | 36.4 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 99 | 38.4 | 59.8 | 243.2 | 0 | 156 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 351.4 | 419.3 | 351.4 | 420
18 - 19 | 0.768 | 0.368 | 348.8 | 443.2 | 0.62 | 0 | 64.4 | 64.6 | 28.8 | 28.8 | 12.8 | 12.6 | 33.2 | 33.2 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 91.2 | 34.8 | 79 | 259.6 | 0 | 174.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 351.4 | 444.5 | 351.4 | 445.2
19 - 20 | 0.768 | 0.368 | 355.2 | 481.6 | 0.64 | 0 | 61.2 | 61.2 | 27.2 | 27 | 14.4 | 14.6 | 30 | 30 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.8 | 94.8 | 37.8 | 79.2 | 300 | 0 | 179.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 358.4 | 484.4 | 358.4 | 484.4
20 - 21 | 0.768 | 0.368 | 331.2 | 470.4 | 0.58 | 0 | 58 | 58 | 26 | 26 | 12.8 | 12.8 | 26 | 26 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 90 | 35.4 | 69 | 307.6 | 0 | 165.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 333.9 | 473.9 | 334.6 | 474.6
21 - 22 | 0.784 | 0.352 | 307.2 | 491.2 | 0.62 | 0 | 58.4 | 58.4 | 26 | 26 | 14 | 13.8 | 25.6 | 25.6 | 4 | 4 | 3.2 | 3.4 | 92.4 | 33.6 | 60.4 | 338 | 0 | 137.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 310.1 | 493.5 | 309.4 | 492.8
22 - 23 | 0.784 | 0.384 | 316.8 | 496 | 0.6 | 0 | 59.2 | 59 | 27.2 | 27.4 | 15.2 | 15.2 | 22.8 | 22.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 105 | 58.8 | 54 | 326.8 | 0 | 133.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 320.6 | 499.8 | 320.6 | 501.2
23 - 00 | 0.784 | 0.448 | 304 | 409.6 | 0.62 | 0 | 54.8 | 54.8 | 25.6 | 25.4 | 16.4 | 16.4 | 23.2 | 23.2 | 4 | 4 | 4.4 | 4.2 | 103.8 | 57 | 33 | 262.8 | 0 | 122.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 305.9 | 411.6 | 306.6 | 411.6
Сумма | 18.464 | 8.64 | 8153.6 | 9993.6 | 14.58 | 0 | 1880.4 | 1880.2 | 788.4 | 788.4 | 362 | 361.8 | 708.8 | 708.8 | 99.6 | 99.6 | 96.4 | 96.2 | 2479.8 | 1099.8 | 1495.6 | 5725.6 | 0 | 3305.6 | 0 | 37.6 | 37.7 | 0 | 0 | 8227.8 | 10061.1 | 8230.6 | 10068.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 88 | 169.6 |  |  | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.2 | 10 | 10 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 43.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.7 | 174.3 | 92.4 | 175
01 - 02 |  |  | 91.2 | 172.8 |  |  | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | 10.4 | 10.2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 43.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 175.7 | 95.2 | 175
02 - 03 |  |  | 88 | 160 |  |  | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 10.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 40.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91 | 164.5 | 91 | 165.2
03 - 04 |  |  | 73.6 | 145.6 |  |  | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 10.8 | 10.4 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 25.2 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77 | 148.4 | 77 | 148.4
04 - 05 |  |  | 76.8 | 137.6 |  |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.4 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80.5 | 142.1 | 81.2 | 142.8
05 - 06 |  |  | 105.6 | 163.2 |  |  | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 109.9 | 165.9 | 110.6 | 165.2
06 - 07 |  |  | 107.2 | 172.8 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110.6 | 178.5 | 110.6 | 179.2
07 - 08 |  |  | 108.8 | 179.2 |  |  | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 114.8 | 184.8 | 114.8 | 184.8
08 - 09 |  |  | 116.8 | 192 |  |  | 7.2 | 7 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 13.2 | 13.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 123.9 | 198.8 | 124.6 | 198.8
09 - 10 |  |  | 102.4 | 196.8 |  |  | 6.4 | 6.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 12.8 | 13 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 107.1 | 202.3 | 107.8 | 203
10 - 11 |  |  | 105.6 | 208 |  |  | 8.4 | 8.4 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 16.8 | 16.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 35.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 112 | 214.2 | 112 | 214.2
11 - 12 |  |  | 83.2 | 196.8 |  |  | 4.4 | 4 | 2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 13.6 | 13.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88.9 | 203 | 89.6 | 203
12 - 13 |  |  | 89.6 | 180.8 |  |  | 6.4 | 6.8 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 3 | 30.6 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96.6 | 187.6 | 96.6 | 187.6
13 - 14 |  |  | 89.6 | 174.4 |  |  | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 11.4 | 30.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 180.6 | 95.2 | 180.6
14 - 15 |  |  | 113.6 | 187.2 |  |  | 5.2 | 4.8 | 2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 14.4 | 14.6 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 30.6 | 36.6 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120.4 | 192.5 | 120.4 | 193.2
15 - 16 |  |  | 134.4 | 188.8 |  |  | 6.4 | 6.6 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.4 | 13.2 | 13.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 46.2 | 23.4 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 141.4 | 194.6 | 141.4 | 194.6
16 - 17 |  |  | 100.8 | 190.4 |  |  | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 7.8 | 34.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105.7 | 196.7 | 106.4 | 197.4
17 - 18 |  |  | 126.4 | 184 |  |  | 4.8 | 5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 14.8 | 14.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.8 | 28.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 131.6 | 190.4 | 131.6 | 190.4
18 - 19 |  |  | 139.2 | 192 |  |  | 4.4 | 4.4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 27.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 144.2 | 197.4 | 144.2 | 197.4
19 - 20 |  |  | 144 | 195.2 |  |  | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 12.8 | 13 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.4 | 29.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149.8 | 202.3 | 151.2 | 201.6
20 - 21 |  |  | 110.4 | 172.8 |  |  | 3.2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 26.4 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 115.5 | 177.8 | 114.8 | 179.2
21 - 22 |  |  | 102.4 | 171.2 |  |  | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 12 | 12 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 107.1 | 178.5 | 107.8 | 177.8
22 - 23 |  |  | 107.2 | 190.4 |  |  | 3.6 | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 11.6 | 11.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 44.4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 111.3 | 198.1 | 112 | 198.8
23 - 00 |  |  | 97.6 | 176 |  |  | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.8 | 3.2 | 3 | 11.6 | 11.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 42 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 102.2 | 180.6 | 102.2 | 180.6
Сумма | 0 | 0 | 2502.4 | 4297.6 | 0 | 0 | 88.4 | 88.4 | 37.2 | 37 | 14.8 | 15 | 300 | 299.8 | 50 | 50 | 0.4 | 0.4 | 117.6 | 783.6 | 666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622.2 | 4429.6 | 2630.6 | 4433.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч