## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0.022
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 0.542 | 0.538 | 0.546 | 0.542 | 0.556 | 0.546 | 0.54 | 0.544 | 0.534 | 0.53 | 0.532 | 0.53 | 0.542 | 0.526 | 0.534 | 0.532 | 0.528 | 0.534 | 0.526 | 0.53 | 0.538 | 0.528 | 0.534 | 0.538 | 12.87
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 339 | 289.2 | 262.8 | 262.8 | 264.6 | 313.2 | 403.2 | 466.8 | 483 | 546.6 | 556.2 | 542.4 | 547.2 | 516 | 498.6 | 508.2 | 508.8 | 512.4 | 522 | 559.8 | 544.2 | 543.6 | 490.8 | 440.4 | 10921.8
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 477.6 | 589.2 | 479.4 | 543 | 294 | 485.4 | 549.6 | 429.6 | 603 | 641.4 | 611.4 | 627 | 417.6 | 715.2 | 599.4 | 597.6 | 578.4 | 429.6 | 597 | 547.8 | 380.4 | 566.4 | 538.2 | 474.6 | 12772.8
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 101.6 | 84.4 | 69.1 | 70.5 | 69 | 78.5 | 119.5 | 150.6 | 137.5 | 141.5 | 137.8 | 131.4 | 160.5 | 143.2 | 140.6 | 153.6 | 152.9 | 167.8 | 176 | 173.9 | 161.8 | 160.1 | 154.1 | 130.6 | 3166.5
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 202.8 | 172.4 | 163.2 | 162 | 164.8 | 198.4 | 244.8 | 275.2 | 299.2 | 353.2 | 366.4 | 356.4 | 330.4 | 314 | 302 | 302 | 301.2 | 295.2 | 296.4 | 334.4 | 334.4 | 336 | 295.2 | 274.4 | 6674.4
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 376.8 | 498.6 | 393.9 | 462 | 208.8 | 388.2 | 438 | 307.5 | 426 | 453 | 437.7 | 435 | 235.8 | 545.7 | 447.9 | 417.6 | 433.5 | 273.3 | 446.1 | 406.8 | 228 | 431.7 | 411 | 362.4 | 9465.3
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 16.1 | 52.9 | 62 | 44.3 | 61 | 41.2 | 40.4 | 24.6 | 47.2 | 16 | 12.7 | 13.2 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 12 | 588.1
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 86.4 | 76.7 | 70.7 | 67.9 | 70 | 83.6 | 98.3 | 104.8 | 124.2 | 126.5 | 129.1 | 131.2 | 139.3 | 129.8 | 126.3 | 132.3 | 129.6 | 142.3 | 138 | 129.2 | 139.2 | 123.5 | 115.5 | 99.4 | 2713.8
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 5 | 4 | 95.2
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 32.16 | 29.92 | 28.24 | 28.32 | 29.2 | 35.44 | 35.84 | 37.92 | 44.32 | 49.84 | 49.68 | 51.92 | 53.52 | 55.28 | 53.04 | 49.6 | 52 | 44.56 | 45.12 | 47.04 | 44.4 | 44.64 | 37.04 | 32.24 | 1011.28
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 347.2 | 297.5 | 271.6 | 270.9 | 273 | 322 | 412.3 | 474.6 | 492.1 | 555.8 | 565.6 | 550.9 | 556.5 | 524.3 | 506.8 | 517.3 | 518 | 520.1 | 531.3 | 568.4 | 553 | 553 | 499.1 | 449.4 | 11130.7
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 487.9 | 600.6 | 490 | 555.1 | 303.1 | 495.6 | 560.7 | 438.9 | 613.9 | 652.4 | 621.6 | 638.4 | 427 | 726.6 | 609.7 | 609 | 589.4 | 438.9 | 608.3 | 558.6 | 389.2 | 577.5 | 548.1 | 484.4 | 13024.9
| Сумма | 2469.904 | 2656.558 | 2247.186 | 2438.964 | 1693.156 | 2416.788 | 2880.18 | 2706.066 | 3280.254 | 3586.272 | 3524.212 | 3529.852 | 2913.962 | 3715.606 | 3313.476 | 3339.132 | 3284.73 | 2842.994 | 3379.748 | 3343.67 | 2791.54 | 3352.668 | 3106.374 | 2764.38 | 71577.672
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч