## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 0.002 | 0.507 | 0 | 656.4 | 0 | 301.8 | 240.8 | 47.4 | 12.6 | 132.2 | 94.35 | 140.25 | 117.6 | 26.4 | 147 | 0 | 0
01 - 02 | 0.002 | 0.508 | 0 | 621.6 | 0 | 290.4 | 242.6 | 50.2 | 12.2 | 116 | 82.95 | 128.25 | 117.75 | 22.4 | 139.8 | 0 | 0
02 - 03 | 0.002 | 0.509 | 0 | 598.8 | 0 | 282.6 | 239.2 | 47.4 | 12 | 109 | 75.3 | 126.6 | 120.6 | 20.56 | 131.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0.002 | 0.51 | 0 | 560.4 | 0 | 278.4 | 222 | 42.4 | 11.8 | 95.6 | 77.55 | 121.95 | 119.4 | 21.28 | 127.8 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0.51 | 0 | 533.4 | 0 | 291.6 | 214.8 | 42.6 | 19.4 | 93.2 | 73.95 | 108.3 | 116.4 | 22 | 135 | 0 | 0
05 - 06 | 0.002 | 0.51 | 0 | 587.4 | 0 | 318.6 | 220 | 47 | 26.4 | 102.6 | 87.6 | 128.7 | 115.5 | 28.72 | 150 | 0 | 0
06 - 07 | 0.002 | 0.509 | 0 | 707.4 | 0 | 350.4 | 237.4 | 44.2 | 13.4 | 130.2 | 122.1 | 172.65 | 115.5 | 34.4 | 188.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0.002 | 0.509 | 0 | 778.2 | 0 | 361.8 | 254.8 | 43 | 15 | 147.6 | 130.8 | 200.4 | 123.15 | 38.32 | 187.2 | 0 | 0
08 - 09 | 0.002 | 0.508 | 0 | 868.8 | 0 | 433.8 | 251.6 | 70 | 25.8 | 148.4 | 140.25 | 257.4 | 179.85 | 32.4 | 197.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0.002 | 0.506 | 0 | 861 | 0 | 483 | 241.2 | 78.6 | 29 | 148.4 | 129 | 262.05 | 190.65 | 38.32 | 227 | 0 | 0
10 - 11 | 0.002 | 0.505 | 0 | 820.8 | 0 | 513 | 227.6 | 68.6 | 28 | 141.8 | 136.05 | 245.4 | 191.85 | 38.32 | 257.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0.002 | 0.507 | 0 | 835.8 | 0 | 502.8 | 225.6 | 62.8 | 40 | 137.6 | 138.6 | 269.4 | 189.9 | 41.28 | 233 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0.509 | 0 | 834 | 0 | 404.4 | 225.2 | 59 | 30.8 | 158.4 | 141 | 248.55 | 127.95 | 44.08 | 203 | 0 | 0
13 - 14 | 0.002 | 0.505 | 0 | 923.4 | 0 | 478.8 | 223.4 | 73.2 | 38.2 | 156 | 175.2 | 293.55 | 178.95 | 40.48 | 222.8 | 0 | 0
14 - 15 | 0.002 | 0.505 | 0 | 927 | 0 | 433.8 | 229.4 | 68.8 | 19 | 151.8 | 177.15 | 296.7 | 153 | 42.32 | 220.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0.002 | 0.507 | 0 | 882.6 | 0 | 382.2 | 222.2 | 64.4 | 17.4 | 141.4 | 167.85 | 283.65 | 136.95 | 36.8 | 192.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0.002 | 0.507 | 0 | 838.2 | 0 | 347.4 | 223.8 | 64 | 15.6 | 144.2 | 149.4 | 252.9 | 135.9 | 47.76 | 149.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0.002 | 0.509 | 0 | 847.8 | 0 | 345.6 | 223.4 | 57.2 | 13.2 | 152.4 | 176.1 | 234.75 | 114.6 | 47.76 | 171.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0.002 | 0.51 | 0 | 857.4 | 0 | 363.6 | 223 | 48 | 13.2 | 161 | 187.65 | 234.15 | 113.4 | 48.08 | 190 | 0 | 0
19 - 20 | 0.002 | 0.511 | 0 | 864.6 | 0 | 385.2 | 223.8 | 44.8 | 13.4 | 167 | 182.25 | 242.7 | 114.15 | 50.8 | 207.4 | 0 | 0
20 - 21 | 0.002 | 0.505 | 0 | 862.8 | 0 | 372 | 220.8 | 43.6 | 13.2 | 163.8 | 186.75 | 243.9 | 111.9 | 47.28 | 200.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0.002 | 0.506 | 0 | 823.8 | 0 | 363.6 | 218.2 | 50.6 | 13.4 | 169.2 | 143.1 | 240.15 | 111.3 | 41.36 | 198.6 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0.506 | 0 | 816.6 | 0 | 361.8 | 219.2 | 41 | 13 | 175.4 | 140.25 | 239.1 | 116.55 | 43.28 | 190.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.002 | 0.508 | 0 | 760.2 | 0 | 320.4 | 221 | 40 | 13 | 149.4 | 126.6 | 221.85 | 116.1 | 31.68 | 161.2 | 0 | 0
Сумма | 0.042 | 12.186 | 0 | 18668.4 | 0 | 8967 | 5491 | 1298.8 | 459 | 3392.6 | 3241.8 | 5193.3 | 3228.9 | 886.08 | 4429.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч