## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [21 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS
00 - 01 | 0.326 | 0.16 | 0 | 660.4 | 0 | 200.4 | 95.4 | 0 | 223.5 | 0 | 79.4 | 0 | 36.3 | 0 | 164.6 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 0
01 - 02 | 0.328 | 0.162 | 0 | 598 | 0 | 178.4 | 85.4 | 0 | 209.4 | 0 | 67.6 | 0 | 36.15 | 0 | 142.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0
02 - 03 | 0.314 | 0.16 | 0 | 614 | 0 | 160.8 | 79.2 | 0 | 198 | 0 | 63 | 0 | 30.3 | 0 | 131.2 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 0
03 - 04 | 0.338 | 0.162 | 0 | 606.8 | 0 | 156.4 | 78.2 | 0 | 195 | 0 | 65.4 | 0 | 19.2 | 0 | 137.4 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 191.7 | 0
04 - 05 | 0.324 | 0.162 | 0 | 634 | 0 | 164.8 | 100.4 | 0 | 197.1 | 0 | 62.8 | 0 | 17.55 | 0 | 147.6 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 0
05 - 06 | 0.324 | 0.162 | 0 | 685.2 | 0 | 192.8 | 108 | 0 | 216.6 | 0 | 75.2 | 0 | 13.95 | 0 | 179.4 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0
06 - 07 | 0.314 | 0.168 | 0 | 881.2 | 0 | 258.8 | 178.2 | 0 | 259.8 | 0 | 98 | 0 | 14.85 | 0 | 244.6 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 0
07 - 08 | 0.306 | 0.168 | 0 | 936 | 0 | 306.4 | 127 | 0 | 292.8 | 0 | 111 | 0 | 16.95 | 0 | 290.6 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 0
08 - 09 | 0.29 | 0.162 | 0 | 1114 | 0 | 315.6 | 187.2 | 0 | 386.7 | 0 | 112 | 0 | 18.75 | 0 | 297.8 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0
09 - 10 | 0.272 | 0.16 | 0 | 1081.2 | 0 | 327.2 | 169.2 | 0 | 388.2 | 0 | 110.8 | 0 | 17.25 | 0 | 311 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 303.9 | 0
10 - 11 | 0.258 | 0.162 | 0 | 1098.8 | 0 | 403.6 | 175.2 | 0 | 401.7 | 0 | 110 | 0 | 18.15 | 0 | 386.4 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 319.8 | 0
11 - 12 | 0.282 | 0.16 | 0 | 1114.8 | 0 | 312.4 | 204.6 | 0 | 391.2 | 0 | 107.4 | 0 | 19.05 | 0 | 294 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 322.2 | 0
12 - 13 | 0.286 | 0.162 | 0 | 1099.6 | 0 | 312.8 | 200.6 | 0 | 372.6 | 0 | 112.2 | 0 | 19.35 | 0 | 294.4 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 323.1 | 0
13 - 14 | 0.284 | 0.16 | 0 | 1155.2 | 0 | 308 | 234.6 | 0 | 430.5 | 0 | 108.4 | 0 | 19.35 | 0 | 289.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 326.7 | 0
14 - 15 | 0.284 | 0.16 | 0 | 1064.4 | 0 | 289.2 | 182.2 | 0 | 390.6 | 0 | 106.8 | 0 | 19.05 | 0 | 270.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0
15 - 16 | 0.284 | 0.162 | 0 | 1032.4 | 0 | 304.4 | 133.8 | 0 | 381 | 0 | 102.4 | 0 | 19.2 | 0 | 286.2 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 0
16 - 17 | 0.286 | 0.162 | 0 | 944.4 | 0 | 286.4 | 134.2 | 0 | 302.1 | 0 | 113.8 | 0 | 20.25 | 0 | 266.6 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 328.2 | 0
17 - 18 | 0.286 | 0.162 | 0 | 910 | 0 | 284.8 | 118 | 0 | 292.5 | 0 | 113.6 | 0 | 18.15 | 0 | 267.2 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0
18 - 19 | 0.286 | 0.16 | 0 | 926 | 0 | 284.4 | 118.6 | 0 | 297 | 0 | 123 | 0 | 16.5 | 0 | 268.8 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0
19 - 20 | 0.324 | 0.162 | 0 | 960.4 | 0 | 283.6 | 114.4 | 0 | 313.8 | 0 | 142 | 0 | 15.9 | 0 | 268.6 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 301.2 | 0
20 - 21 | 0.35 | 0.162 | 0 | 946.8 | 0 | 313.2 | 116.2 | 0 | 328.2 | 0 | 138.6 | 0 | 16.65 | 0 | 297.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 0
21 - 22 | 0.332 | 0.162 | 0 | 912 | 0 | 337.6 | 108.6 | 0 | 329.4 | 0 | 136.2 | 0 | 16.05 | 0 | 322.4 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0
22 - 23 | 0.336 | 0.16 | 0 | 854.8 | 0 | 347.2 | 117.4 | 0 | 311.7 | 0 | 119.8 | 0 | 26.85 | 0 | 321.8 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 258.6 | 0
23 - 00 | 0.338 | 0.162 | 0 | 733.6 | 0 | 288 | 101.6 | 0 | 256.2 | 0 | 97.2 | 0 | 35.25 | 0 | 253.8 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0
Сумма | 7.352 | 3.884 | 0 | 21564 | 0 | 6617.2 | 3268.2 | 0 | 7365.6 | 0 | 2476.6 | 0 | 501 | 0 | 6134.4 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 6663.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч