## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.44 | 1.344 | 1.312 | 1.44 | 1.344 | 1.312 | 1.312 | 1.44 | 1.728 | 1.504 | 1.504 | 1.792 | 1.312 | 1.312 | 1.376 | 1.696 | 1.408 | 1.312 | 1.344 | 1.312 | 1.28 | 1.28 | 1.376 | 1.312 | 33.792
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 10.912 | 11.264 | 11.264 | 11.264 | 11.296 | 11.392 | 11.968 | 10.752 | 10.784 | 11.168 | 12.032 | 12.48 | 11.872 | 11.456 | 11.584 | 11.616 | 11.968 | 10.976 | 11.488 | 11.36 | 10.944 | 10.976 | 10.912 | 11.008 | 272.736
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 4.272 | 4.4 | 4.416 | 4.384 | 4.4 | 4.464 | 4.672 | 4.208 | 4.224 | 4.352 | 4.688 | 4.88 | 4.624 | 4.48 | 4.512 | 4.528 | 4.656 | 4.304 | 4.48 | 4.448 | 4.288 | 4.288 | 4.24 | 4.288 | 106.496
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 6.576 | 6.8 | 6.816 | 6.8 | 6.832 | 6.928 | 7.248 | 6.544 | 6.544 | 6.768 | 7.328 | 7.6 | 7.232 | 6.96 | 7.04 | 7.056 | 7.296 | 6.656 | 6.96 | 6.896 | 6.624 | 6.672 | 6.608 | 6.672 | 165.456
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 695.64 | 691.8 | 694.32 | 694.44 | 694.68 | 694.8 | 696.12 | 693.72 | 694.32 | 695.64 | 693.96 | 693.48 | 696.24 | 693.12 | 694.2 | 691.8 | 695.76 | 693.12 | 694.92 | 693.84 | 695.88 | 692.52 | 692.76 | 695.76 | 16662.84
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 383.04 | 346.32 | 319.68 | 280.08 | 275.04 | 311.76 | 399.6 | 502.56 | 530.64 | 534.24 | 526.32 | 539.28 | 532.08 | 509.04 | 486.72 | 498.96 | 487.44 | 529.2 | 591.84 | 596.16 | 579.6 | 560.16 | 542.88 | 468 | 11330.64
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 360 | 368.64 | 417.6 | 441.36 | 393.12 | 322.56 | 232.56 | 154.8 | 82.08 | 5.76 | 67.68 | 55.44 | 187.92 | 138.96 | 168.48 | 201.6 | 245.52 | 284.4 | 311.04 | 317.52 | 308.16 | 299.52 | 315.36 | 354.24 | 6034.32
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 39.6 | 3.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.12
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 52.92 | 43.02 | 36.54 | 36 | 36.36 | 42.84 | 61.56 | 92.16 | 74.7 | 64.8 | 73.44 | 57.78 | 66.24 | 69.84 | 64.62 | 66.6 | 68.4 | 75.6 | 104.22 | 109.44 | 108 | 111.78 | 102.42 | 76.32 | 1695.6
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 3.06 | 2.16 | 2.52 | 3.06 | 1.98 | 2.52 | 3.24 | 3.78 | 4.14 | 5.04 | 3.6 | 3.96 | 3.42 | 3.42 | 2.88 | 3.42 | 2.7 | 2.52 | 3.42 | 2.88 | 3.06 | 2.7 | 3.42 | 2.7 | 75.6
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 131.4 | 118.08 | 105.3 | 100.62 | 94.86 | 156.06 | 223.2 | 255.6 | 280.8 | 274.32 | 248.94 | 261.9 | 249.48 | 207.18 | 190.8 | 192.78 | 181.44 | 201.6 | 198.36 | 199.44 | 207.9 | 218.52 | 193.5 | 155.16 | 4647.24
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 66.24 | 52.8 | 49.2 | 46.44 | 47.76 | 59.4 | 79.92 | 98.76 | 114.36 | 119.28 | 117.96 | 107.64 | 116.4 | 101.16 | 104.88 | 94.92 | 101.28 | 115.08 | 120.24 | 124.32 | 122.04 | 115.92 | 108.24 | 92.16 | 2276.4
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.92 | 1.44 | 0.96 | 1.44 | 1.68 | 1.44 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 30.96
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 70.08 | 63.12 | 59.04 | 57.36 | 55.44 | 62.16 | 83.28 | 99.12 | 105.36 | 116.88 | 114.24 | 134.4 | 119.52 | 122.16 | 106.32 | 126.96 | 121.68 | 118.56 | 124.32 | 121.92 | 111.84 | 107.04 | 95.76 | 82.56 | 2379.12
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 165.96 | 166.32 | 132.12 | 114.48 | 169.2 | 178.92 | 199.08 | 239.04 | 281.16 | 407.16 | 334.08 | 335.52 | 210.96 | 298.44 | 287.28 | 248.4 | 217.44 | 167.04 | 149.04 | 140.76 | 145.8 | 140.04 | 149.76 | 148.32 | 5026.32
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 64.26 | 49.86 | 47.34 | 46.08 | 45.72 | 52.56 | 74.52 | 95.4 | 106.02 | 88.74 | 83.7 | 91.44 | 92.34 | 89.82 | 81.54 | 77.76 | 82.44 | 91.26 | 107.64 | 107.82 | 105.3 | 103.32 | 100.98 | 74.34 | 1960.2
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 95.52 | 90 | 79.92 | 52.32 | 51.6 | 56.88 | 70.08 | 84 | 96.96 | 104.16 | 108.96 | 106.56 | 103.68 | 94.32 | 92.64 | 92.64 | 90 | 93.36 | 99.6 | 106.08 | 97.2 | 89.04 | 102.48 | 99.84 | 2157.84
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 28.98 | 43.56 | 43.2 | 36.72 | 33.3 | 33.84 | 25.02 | 28.44 | 28.44 | 34.38 | 22.32 | 35.82 | 28.98 | 26.82 | 32.76 | 34.92 | 20.34 | 32.04 | 32.04 | 23.4 | 31.5 | 29.88 | 29.34 | 38.7 | 754.74
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 9.84 | 10.08 | 9.36 | 8.64 | 8.4 | 9.36 | 13.92 | 19.68 | 27.84 | 25.68 | 22.32 | 23.28 | 21.36 | 22.8 | 22.56 | 22.56 | 24.24 | 13.44 | 8.4 | 8.4 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 9.84 | 364.32
| Сумма | 2151.82 | 2071.008 | 2021.388 | 1943.168 | 1932.772 | 2009.196 | 2189.22 | 2391.444 | 2451.78 | 2540.912 | 2448.352 | 2481.892 | 2455.34 | 2402.488 | 2361.392 | 2379.416 | 2364.968 | 2441.188 | 2570.312 | 2576.956 | 2547.816 | 2502.056 | 2468.676 | 2322.18 | 56025.74
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч