## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [39 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Резерв-1 яч.1 ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 286 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 258 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 258 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 286 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 274 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 266 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 252 | 254 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 55.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 276 | 278 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 57.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6
12 - 13 |  | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 288 | 286 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 294 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 54.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 270 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 52.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 308 | 308 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 58.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 60 | 58 | 0 | 0 | 288 | 286 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 57.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 324 | 328 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 58.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 53.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 342 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 39.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 254 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 344 | 344 | 0 | 0 | 6612 | 6610 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 65.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 2231.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч