## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.1 | 65.2 | 65.2 | 2 | 2.2 |  |  | 30.6 | 30.7 | 34 | 34 | 6.4 | 6.4 | 18.4 | 18.2 | 24.8 | 24.7 | 5.4 | 5.5
01 - 02 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 81.4 | 81.4 | 2.4 | 2.2 |  |  | 30.4 | 30.3 | 31.2 | 31.3 | 6.4 | 6.4 | 18 | 18 | 24 | 24.1 | 5.6 | 5.6
02 - 03 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 85.2 | 85.3 | 2 | 2.2 |  |  | 27.2 | 27.3 | 31 | 30.9 | 6.4 | 6.4 | 18.8 | 19 | 21.6 | 21.5 | 5.2 | 5.1
03 - 04 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 108 | 107.9 | 2 | 2 |  |  | 30.2 | 30.1 | 24.8 | 24.8 | 6.4 | 6.4 | 14.8 | 14.6 | 12.8 | 12.9 | 4.2 | 4.3
04 - 05 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 233.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 24.2 | 110.4 | 110.5 | 2.4 | 2.2 |  |  | 31.8 | 31.9 | 25.2 | 25.3 | 6.4 | 6.4 | 15.6 | 15.6 | 13 | 12.9 | 4.4 | 4.3
05 - 06 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 109.2 | 109.2 | 2 | 2 |  |  | 31.6 | 31.6 | 24.4 | 24.3 | 6.4 | 6.4 | 15.6 | 15.6 | 13.6 | 13.6 | 4 | 4
06 - 07 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 292 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 33.1 | 144.8 | 144.8 | 2 | 2 |  |  | 36.6 | 36.6 | 26.6 | 26.6 | 6.4 | 6.4 | 20.8 | 20.8 | 17 | 17 | 5 | 5.1
07 - 08 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 332.8 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 43.7 | 155.8 | 155.7 | 2 | 2.2 |  |  | 44.6 | 44.5 | 27.8 | 27.9 | 9.6 | 9.6 | 27.2 | 27.2 | 16 | 16.1 | 5.8 | 5.7
08 - 09 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 380.8 | 380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.6 | 187.6 | 187.7 | 2 | 2 |  |  | 40.8 | 40.9 | 28 | 27.9 | 6.4 | 6.4 | 39.2 | 39.2 | 16.8 | 16.7 | 7.2 | 7.3
09 - 10 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.4 | 161.8 | 161.7 | 2 | 1.8 |  |  | 43 | 42.9 | 28 | 28 | 6.4 | 6.8 | 32 | 32.2 | 16.2 | 16.3 | 7.2 | 7.1
10 - 11 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 322.4 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 135.8 | 135.9 | 2 | 2 |  |  | 45.8 | 45.9 | 34.8 | 34.9 | 6.4 | 6.4 | 32 | 32 | 16.8 | 16.8 | 6.2 | 6.3
11 - 12 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 340.8 | 341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40.9 | 146.6 | 146.6 | 2 | 2 |  |  | 43 | 42.9 | 42.2 | 42.1 | 6.4 | 6 | 36.4 | 36.4 | 17 | 17 | 6.8 | 6.7
12 - 13 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 307.2 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 131.6 | 131.5 | 2 | 2 |  |  | 37.4 | 37.5 | 40.2 | 40.3 | 6.4 | 6.4 | 25.2 | 25 | 16.6 | 16.6 | 6.8 | 6.7
13 - 14 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 345.6 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 79.5 | 110.6 | 110.6 | 2 | 2 |  |  | 44.2 | 44.2 | 38.2 | 38.1 | 6.4 | 6.8 | 36.8 | 37 | 17.8 | 17.8 | 9.2 | 9.4
14 - 15 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 70.5 | 126.4 | 126.4 | 2 | 2 |  |  | 39.2 | 39.2 | 41.8 | 42 | 6.4 | 6 | 38.8 | 38.6 | 19 | 19 | 8 | 7.9
15 - 16 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 346.4 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 67.5 | 120.6 | 120.7 | 2 | 2 |  |  | 44 | 43.9 | 42.6 | 42.4 | 5.6 | 6 | 34 | 34 | 21.4 | 21.3 | 8.4 | 8.5
16 - 17 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 364 | 364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76.2 | 132.2 | 132.1 | 2 | 2 |  |  | 40.8 | 40.9 | 43 | 43.1 | 6.4 | 6 | 30.8 | 31 | 23.4 | 23.4 | 9.4 | 9.3
17 - 18 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 328.8 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 46.5 | 123.4 | 123.5 | 2 | 2 |  |  | 46.6 | 46.6 | 37.8 | 37.8 | 5.6 | 6 | 33.2 | 33.2 | 22.6 | 22.6 | 10.2 | 10.2
18 - 19 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.6 | 121.4 | 121.3 | 2 | 2 |  |  | 40.2 | 40.2 | 33 | 33 | 8 | 8 | 27.2 | 27.2 | 22.4 | 22.5 | 8.4 | 8.5
19 - 20 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 296 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 43.7 | 116.4 | 116.5 | 2 | 2 |  |  | 37.8 | 37.7 | 30.8 | 30.7 | 7.2 | 7.2 | 26.8 | 26.6 | 23.4 | 23.4 | 8.6 | 8.6
20 - 21 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 306.4 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45.5 | 116.2 | 116.2 | 2 | 2 |  |  | 40.6 | 40.7 | 30.6 | 30.7 | 7.2 | 7.2 | 30.4 | 30.4 | 25.8 | 25.8 | 7.6 | 7.6
21 - 22 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 306.4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.7 | 122.8 | 122.8 | 2 | 2 |  |  | 38.4 | 38.3 | 29.8 | 29.7 | 7.2 | 7.2 | 29.2 | 29.4 | 25.4 | 25.3 | 8.2 | 8.2
22 - 23 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 254.4 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 32.5 | 89.4 | 89.4 | 2 | 2.2 |  |  | 33.2 | 33.2 | 30.6 | 30.7 | 8 | 7.6 | 23.6 | 23.6 | 28.4 | 28.4 | 7.2 | 7.1
23 - 00 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 245.6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27.3 | 101.8 | 101.6 | 2 | 2 |  |  | 27 | 27.1 | 30 | 29.9 | 7.2 | 7.2 | 19.6 | 19.4 | 25.8 | 25.8 | 5.4 | 5.5
Сумма | 4.32 | 4.312 | 0 | 0 | 7125.6 | 7125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.4 | 1025.5 | 2904.6 | 2904.5 | 48.8 | 49 | 0 | 0 | 905 | 905.1 | 786.4 | 786.4 | 161.6 | 161.6 | 644.4 | 644.2 | 481.6 | 481.5 | 164.4 | 164.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч