## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап RS | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.576 | 0.672 | 0.48 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 11.52
| 10 Андома Т 1 ап RS | 256.2 | 241.8 | 230.4 | 226.8 | 233.4 | 258.6 | 315.6 | 376.2 | 417 | 439.8 | 413.4 | 408 | 382.2 | 408 | 387.6 | 371.4 | 379.8 | 410.4 | 422.4 | 426 | 408 | 408.6 | 356.4 | 307.2 | 8485.2
| 10 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао RS | 37.8 | 33.2 | 31.9 | 31.4 | 33.3 | 38.3 | 45.2 | 49.3 | 48.7 | 52.5 | 47.5 | 49.4 | 46.4 | 49.6 | 46.6 | 45.9 | 46.4 | 48.3 | 52.8 | 50.8 | 46.4 | 48.9 | 40.8 | 38.6 | 1060
| 10 Андома-Макачево ао RS | 14 | 13.4 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 18.2 | 22.2 | 24.8 | 21.4 | 22 | 19.2 | 19.4 | 22.8 | 20.6 | 18.2 | 19.2 | 25.2 | 24.4 | 27.2 | 24.8 | 23 | 21.8 | 17.2 | 471
| 10 Андома-Марино ао RS | 54.8 | 53.2 | 49 | 48.6 | 52.4 | 60 | 85.4 | 95.8 | 120.8 | 131.6 | 123.6 | 109.6 | 107 | 113.4 | 104.2 | 102.2 | 109.6 | 113.8 | 113 | 102.6 | 103.6 | 99.2 | 81.8 | 68.4 | 2203.6
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 30.8
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао RS | 52 | 48.6 | 45.9 | 46.3 | 46.9 | 50.9 | 64.6 | 80.1 | 96.9 | 98.9 | 90.8 | 96.8 | 86.6 | 88.9 | 80.7 | 84.4 | 85.5 | 91.9 | 92.4 | 92.1 | 80.7 | 81.3 | 71.7 | 61.2 | 1816.1
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 38.5 | 36.4 | 36.3 | 35.2 | 35.7 | 40.1 | 47.5 | 56.1 | 53.1 | 58.2 | 57.3 | 56.9 | 56.8 | 59.1 | 53.5 | 52.3 | 54.9 | 61.8 | 59.1 | 60.5 | 62.2 | 59.3 | 47.9 | 42 | 1220.7
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 56.6 | 55 | 52.4 | 50.8 | 50 | 53.8 | 52.6 | 69.6 | 69.8 | 75.6 | 71 | 73.8 | 63.2 | 71.8 | 80 | 65.8 | 61 | 65.8 | 77.2 | 89 | 88 | 95 | 89 | 77.8 | 1654.6
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 261.8 | 248.6 | 235.4 | 235.4 | 239.8 | 264 | 323.4 | 382.8 | 424.6 | 446.6 | 422.4 | 413.6 | 391.6 | 413.6 | 396 | 378.4 | 387.2 | 418 | 429 | 435.6 | 413.6 | 418 | 363 | 312.4 | 8654.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао RS | 528 | 498.3 | 471.9 | 455.4 | 462 | 498.3 | 600.6 | 702.9 | 775.5 | 788.7 | 891 | 907.5 | 887.7 | 867.9 | 867.9 | 854.7 | 894.3 | 1673.1 | 5250.3 | 5431.8 | 5672.7 | 5966.4 | 5481.3 | 4808.1 | 46236.3
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1
| Сумма | 1300.98 | 1229.38 | 1166.88 | 1143.98 | 1167.58 | 1277.68 | 1554.58 | 1837.376 | 2034.072 | 2114.58 | 2139.832 | 2135.48 | 2043.132 | 2096.58 | 2038.38 | 1975.78 | 2040.18 | 3099.232 | 6524.28 | 6719.432 | 6901.28 | 7201.532 | 6556.98 | 5733.532 | 72032.72
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч