## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 137.2 | 122 | 120.4 | 123.2 | 126 | 131.2 | 127.6 | 134.4 | 131.2 | 120.8 | 124.8 | 125.2 | 124.4 | 114 | 121.6 | 117.6 | 117.6 | 130 | 125.2 | 128 | 120.8 | 118.4 | 112.8 | 112.8 | 2967.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 21.8 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 20.2 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 20 | 21 | 21 | 21.4 | 18.6 | 18.8 | 19.8 | 19.8 | 21.8 | 21.2 | 21.8 | 21 | 19.6 | 19 | 19 | 489.2
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 60.75 | 54.6 | 53.4 | 55.35 | 55.95 | 58.05 | 57.6 | 62.55 | 58.2 | 52.2 | 52.8 | 52.05 | 53.7 | 49.8 | 50.7 | 49.65 | 50.25 | 55.65 | 54.45 | 55.05 | 52.5 | 51.3 | 49.65 | 50.1 | 1296.3
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 17 | 14.7 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 14 | 13.9 | 13.8 | 15 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 15.8 | 14.7 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 13.6 | 13.6 | 355
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 6.15 | 5.25 | 5.25 | 5.1 | 5.55 | 5.85 | 5.25 | 5.7 | 5.55 | 4.95 | 5.4 | 5.25 | 5.1 | 4.65 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 5.55 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.95 | 4.8 | 125.85
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 31.4 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 28.4 | 30 | 28.2 | 29.4 | 30 | 29.8 | 32.2 | 33.8 | 28.8 | 27.2 | 33.8 | 29.8 | 29.2 | 30.8 | 29.6 | 30.4 | 27.6 | 27.6 | 25.8 | 25.2 | 701.4
| Сумма | 274.3 | 243.95 | 240.65 | 245.95 | 251.7 | 262.2 | 255.15 | 269.15 | 262.25 | 241.75 | 250.1 | 251.1 | 248.4 | 227.95 | 243.8 | 235.4 | 235.35 | 259.6 | 250.85 | 255.85 | 241.6 | 236.6 | 225.8 | 225.5 | 5934.95
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч