## Прилож. 3 - Реестр АОСН
Приложение 3
Реестр потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в Новгородском филиале ПАО "Рссети Северо-Запад" (по данным контрольных замеров 21.06.2023 г
Управляющее воздействие на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АОСН ПС 110 кВ Парфино
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.24 | 0.24 | 0.25 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 0.41 | 0.38 | 0.44 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 1.28 | 2.04 | 2.13 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.02 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.11 | 0.11 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.57 | 0.61 | 0.63 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.03 | 0.03 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.14 | 0.14 | 0.16 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 2.8 | 3.57 | 3.79
Итого СЭС |  |  | 2.8 | 3.57 | 3.79
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
ПС 110 кВ Прогресс |  | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.51 | 1.56 | 0.88 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.55 | 0.93 | 0.89 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.18 | 0.75 | 0.31 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.64 | 1.19 | 0.84 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.41 | 0.92 | 0.6 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0.67 | 1.1 | 0.87 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.67 | 1.06 | 1.7 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 4.69 | 7.67 | 6.21
ПС 110 кВ Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.17 | 0.31 | 0.28 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.08 | 0.11 | 0.13 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.52 | 0.85 | 0.89
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.09 | 0.3 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.28 | 1.42 | 0.33 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.51 | 2.24 | 0.89
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 1.02 | 1.96 | 1.69 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.53 | 1.07 | 1.1 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.1 | 0.19 | 0.15 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 2.4 | 4.57 | 4.17
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 2.69 | 2.71 | 2.7 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | 3.73 | 6.1 | 5.11 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 4.19 | 4.67 | 4.61 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 4.44 | 4.1 | 4.54 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 15.05 | 17.58 | 16.96
Итого БЭС |  |  | 23.17 | 32.91 | 29.12
Итого АОСН |  |  | 25.97 | 36.48 | 32.91
Начальник службы электрических
| режимов ЦУС |  |  |  | Н.Е. Колесова

## Прил. 4 - Сводный АОСН
Приложение 4
Сводные таблицы по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" ( по данным контрольных замеров 21.06. 2023 г.)
АОСН ПС 110 кВ Парфино
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень | 2.72 | 2.59 | 2.42
Т-1
| В 6 кВ: Л-2, Л-5, Л-7 | 0.73 | 0.99 | 0.75
Т-2
| В 6 кВ: Л-1, Л-3 | 1.99 | 1.6 | 1.67
| 2 ступень | 0.88 | 1.2 | 1.03
Т-1
| В 10 кВ: Л-5, Л-3 | 0.11 | 0.14 | 0.13
Т-2
| В 10 кВ:Л-2, Л-6, Л-7 | 0.77 | 1.06 | 0.9
ОН от АОСН |  | 3.6 | 3.79 | 3.45
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кв Прогресс | В-110 кВ л. Яг-1 выведено В-110 кВ л. Пт-1 выведено В-10 кВ ф.3,7,8,11,12,13, 18,21,23,24,25 | 4.69 | 7.67 | 6.21
ПС 110 кВ Любытино | В-10 кВ ф. 5,6,7,8,11,12 | 0.57 | 0.85 | 0.89
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ ф. 1,2,5,8,10,11 | 0.51 | 2.24 | 0.89
ПС 110 кВ Пестово | В-10 кВ ф. 6, 7, 8, 10, 12 В-10 кВ ф.2, 3, 5 | 2.4 | 4.57 | 4.17
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1, Т-2 В-35 кВ Т-1, Т-2 | 15.05 | 17.58 | 16.96
ОН от АОСН |  | 23.22 | 32.91 | 29.12
ИТОГО АОСН |  | 26.82 | 36.7 | 32.57
Начальник службы электрических
режимов ЦУС |  |  | Н.Е. Колесова