## ГВО по Нов.обл
Приложение 2
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным внеочередных контрольных замеров за 21.06 2023 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО по РДУ | Фактический процент ГВО от потребления | ПРОЦЕНТ по ЗАДАНИЮ НРДУ | Планируемая величина ГВО от потребления, МВт | Разница, МВт | Коэффициент потребления Новг.узла и Ок-Бор. узла от общего потребления | Должен быть объем НУ со временем реализации до 20 мин. не менее расчетного (31,51%)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
0 | 425 | 0-5 | 20.05 | 25.123 | 30.922 | 30.922 | 30.922 | 30.922 | 30.922 | 30.922 | 30.922 | 30.922 | 35.15% | 36.38% | 35% от план. объема ГВО | 29.75 | -1.172 |  | 31.51
|  | 0-20 | 20.05 | 25.123 | 30.922 | 51.639 | 53.539 | 53.539 | 53.539 | 53.539 | 53.539 | 53.539 | 60.86% | 62.99% | 60% от план. объема ГВО | 51 | -2.539
|  | Итого: | 20.05 | 25.123 | 30.922 | 51.639 | 53.539 | 53.539 | 68.381 | 72.96 | 86.62 | 87.97 | 20.7% | 20.7% | 20% от факт. потребления | 85 | -2.97
в т.ч.Новгородский узел | 285 | 0-5 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 33.31% |  |  |  |  | 0.67059
|  | 0-20 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 40.767 | 40.767 | 40.767 | 40.767 | 40.767 | 40.767 | 40.767 | 67.73% | 47.96% | 24% от план. объема ГВО | 20.4 | 20.367 |  | 26.7835 | % не заданы НРДУ; просто контроль СЭР
|  | Итого: | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 40.767 | 40.767 | 40.767 | 55.609 | 60.188 | 60.188 | 60.188 | 21.12% | 70.81% | 60 % от план. объема ГВО | 51
1 | 410 | 0-5 | 19.71 | 24.581 | 30.144 | 30.144 | 30.144 | 30.144 | 30.144 | 30.144 | 30.144 | 30.144 | 35.03% | 36.76% | 35% от план. объема ГВО | 28.7 | -1.444
|  | 0-20 | 19.71 | 24.581 | 30.144 | 51.172 | 53.062 | 53.062 | 53.062 | 53.062 | 53.062 | 53.062 | 61.66% | 64.71% | 60% от план. объема ГВО | 49.2 | -3.862
|  | Итого: | 19.71 | 24.581 | 30.144 | 51.172 | 53.062 | 53.062 | 67.973 | 72.2423 | 84.8623 | 86.0623 | 20.99% | 20.99% | 20% от факт. потребления | 82 | -4.0623
в т.ч.Новгородский узел | 277 | 0-5 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 32.89% |  |  |  |  | 0.67561
|  | 0-20 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 40.738 | 40.738 | 40.738 | 40.738 | 40.738 | 40.738 | 40.738 | 67.99% | 49.68% | 24% от план. объема ГВО | 19.68 | 21.058 |  | 25.8382
|  | Итого: | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 40.738 | 40.738 | 40.738 | 55.649 | 59.9183 | 59.9183 | 59.9183 | 21.63% | 73.07% | 60 % от план. объема ГВО | 49.2
2 | 398 | 0-5 | 19.2004 | 23.4104 | 28.9014 | 28.9014 | 28.9014 | 28.9014 | 28.9014 | 28.9014 | 28.9014 | 28.9014 | 35.12% | 36.31% | 35% от план. объема ГВО | 27.86 | -1.0414
|  | 0-20 | 19.2004 | 23.4104 | 28.9014 | 49.0919 | 50.7819 | 50.7819 | 50.7819 | 50.7819 | 50.7819 | 50.7819 | 61.71% | 63.8% | 60% от план. объема ГВО | 47.76 | -3.0219
|  | Итого: | 19.2004 | 23.4104 | 28.9014 | 49.0919 | 50.7819 | 50.7819 | 65.9029 | 69.657 | 81.077 | 82.287 | 20.68% | 20.68% | 20% от факт. потребления | 79.6 | -2.687
в т.ч.Новгородский узел | 269 | 0-5 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 32.95% |  |  |  |  | 0.67588
|  | 0-20 | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 39.3909 | 39.3909 | 39.3909 | 39.3909 | 39.3909 | 39.3909 | 39.3909 | 67.61% | 49.49% | 24% от план. объема ГВО | 19.104 | 20.2869 |  | 25.082
|  | Итого: | 19.2004 | 19.2004 | 19.2004 | 39.3909 | 39.3909 | 39.3909 | 54.5119 | 58.266 | 58.266 | 58.266 | 21.66% | 73.2% | 60 % от план. объема ГВО | 47.76
3 | 399 | 0-5 | 19.15 | 23.055 | 28.723 | 28.723 | 28.723 | 28.723 | 28.723 | 28.723 | 28.723 | 28.723 | 35.02% | 35.99% | 35% от план. объема ГВО | 27.93 | -0.793
|  | 0-20 | 19.15 | 23.055 | 28.723 | 49.335 | 50.835 | 50.835 | 50.835 | 50.835 | 50.835 | 50.835 | 61.98% | 63.7% | 60% от план. объема ГВО | 47.88 | -2.955
|  | Итого: | 19.15 | 23.055 | 28.723 | 49.335 | 50.835 | 50.835 | 65.772 | 69.2236 | 80.4536 | 82.0136 | 20.55% | 20.55% | 20% от факт. потребления | 79.8 | -2.2136
в т.ч.Новгородский узел | 266 | 0-5 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 32.93% |  |  |  |  | 0.66667
|  | 0-20 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 39.762 | 39.762 | 39.762 | 39.762 | 39.762 | 39.762 | 39.762 | 68.38% | 49.83% | 24% от план. объема ГВО | 19.152 | 20.61 |  | 25.145
|  | Итого: | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 39.762 | 39.762 | 39.762 | 54.699 | 58.1506 | 58.1506 | 58.1506 | 21.86% | 72.87% | 60 % от план. объема ГВО | 47.88
4 | 385 | 0-5 | 18.486 | 22.288 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 35.04% | 36.58% | 35% от план. объема ГВО | 26.95 | -1.22
|  | 0-20 | 18.486 | 22.288 | 28.17 | 48.39 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 61.99% | 64.73% | 60% от план. объема ГВО | 46.2 | -3.64
|  | Итого: | 18.486 | 22.288 | 28.17 | 48.39 | 49.84 | 49.84 | 65.13 | 68.7148 | 79.0248 | 80.4048 | 20.88% | 20.88% | 20% от факт. потребления | 77 | -3.4048
в т.ч.Новгородский узел | 258 | 0-5 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 32.1% |  |  |  |  | 0.67013
|  | 0-20 | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 38.706 | 38.706 | 38.706 | 38.706 | 38.706 | 38.706 | 38.706 | 67.22% | 50.27% | 24% от план. объема ГВО | 18.48 | 20.226 |  | 24.2627
|  | Итого: | 18.486 | 18.486 | 18.486 | 38.706 | 38.706 | 38.706 | 53.996 | 57.5808 | 57.5808 | 57.5808 | 22.32% | 74.78% | 60 % от план. объема ГВО | 46.2
5 | 384 | 0-5 | 18.826 | 23.136 | 27.6726 | 27.6726 | 27.6726 | 27.6726 | 27.6726 | 27.6726 | 27.6726 | 27.6726 | 35.06% | 36.03% | 35% от план. объема ГВО | 26.88 | -0.7926
|  | 0-20 | 18.826 | 23.136 | 27.6726 | 47.4716 | 48.9016 | 48.9016 | 48.9016 | 48.9016 | 48.9016 | 48.9016 | 61.96% | 63.67% | 60% от план. объема ГВО | 46.08 | -2.8216
|  | Итого: | 18.826 | 23.136 | 27.6726 | 47.4716 | 48.9016 | 48.9016 | 63.4706 | 67.2148 | 77.6349 | 78.9249 | 20.55% | 20.55% | 20% от факт. потребления | 76.8 | -2.1248
в т.ч.Новгородский узел | 258 | 0-5 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 33.06% |  |  |  |  | 0.67188
|  | 0-20 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 38.625 | 38.625 | 38.625 | 38.625 | 38.625 | 38.625 | 38.625 | 67.84% | 50.29% | 24% от план. объема ГВО | 18.432 | 20.193 |  | 24.1997
|  | Итого: | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 38.625 | 38.625 | 38.625 | 53.194 | 56.9383 | 56.9383 | 56.9383 | 22.07% | 74.14% | 60 % от план. объема ГВО | 46.08
6 | 397 | 0-5 | 19.53 | 23.407 | 29.448 | 29.448 | 29.448 | 29.448 | 29.448 | 29.448 | 29.448 | 29.448 | 35.36% | 37.09% | 35% от план. объема ГВО | 27.79 | -1.658
|  | 0-20 | 19.53 | 23.407 | 29.448 | 49.449 | 51.249 | 51.249 | 51.249 | 51.249 | 51.249 | 51.249 | 61.54% | 64.55% | 60% от план. объема ГВО | 47.64 | -3.609
|  | Итого: | 19.53 | 23.407 | 29.448 | 49.449 | 51.249 | 51.249 | 66.358 | 70.2895 | 81.6595 | 83.2795 | 20.98% | 20.98% | 20% от факт. потребления | 79.4 | -3.8795
в т.ч.Новгородский узел | 264 | 0-5 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 33.34% |  |  |  |  | 0.66499
|  | 0-20 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 67.49% | 49.79% | 24% от план. объема ГВО | 19.056 | 20.475 |  | 25.0189
|  | Итого: | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 39.531 | 39.531 | 39.531 | 54.64 | 58.5715 | 58.5715 | 58.5715 | 22.19% | 73.77% | 60 % от план. объема ГВО | 47.64
7 | 423 | 0-5 | 19.418 | 22.856 | 29.764 | 29.764 | 29.764 | 29.764 | 29.764 | 29.764 | 29.764 | 29.764 | 35.15% | 35.18% | 35% от план. объема ГВО | 29.61 | -0.154
|  | 0-20 | 19.418 | 22.856 | 29.764 | 50.103 | 51.853 | 51.853 | 51.853 | 51.853 | 51.853 | 51.853 | 61.24% | 61.29% | 60% от план. объема ГВО | 50.76 | -1.093
|  | Итого: | 19.418 | 22.856 | 29.764 | 50.103 | 51.853 | 51.853 | 67.161 | 71.4898 | 82.7598 | 84.6698 | 20.02% | 20.02% | 20% от факт. потребления | 84.6 | -0.06978
в т.ч.Новгородский узел | 280 | 0-5 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 32.69% |  |  |  |  | 0.66194
|  | 0-20 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 39.757 | 39.757 | 39.757 | 39.757 | 39.757 | 39.757 | 39.757 | 66.94% | 46.99% | 24% от план. объема ГВО | 20.304 | 19.453 |  | 26.6575
|  | Итого: | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 39.757 | 39.757 | 39.757 | 55.065 | 59.3938 | 59.3938 | 59.3938 | 21.21% | 70.21% | 60 % от план. объема ГВО | 50.76
8 | 460 | 0-5 | 20.395 | 25.412 | 32.464 | 32.464 | 32.464 | 32.464 | 32.464 | 32.464 | 32.464 | 32.464 | 35.14% | 35.29% | 35% от план. объема ГВО | 32.2 | -0.264
|  | 0-20 | 20.395 | 25.412 | 32.464 | 54.079 | 55.859 | 55.859 | 55.859 | 55.859 | 55.859 | 55.859 | 60.46% | 60.72% | 60% от план. объема ГВО | 55.2 | -0.659
|  | Итого: | 20.395 | 25.412 | 32.464 | 54.079 | 55.859 | 55.859 | 71.851 | 77.2331 | 90.3131 | 92.3931 | 20.09% | 20.09% | 20% от факт. потребления | 92 | -0.39312
в т.ч.Новгородский узел | 301 | 0-5 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 32.18% |  |  |  |  | 0.65435
|  | 0-20 | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 66.28% | 45.66% | 24% от план. объема ГВО | 22.08 | 19.93 |  | 28.9892
|  | Итого: | 20.395 | 20.395 | 20.395 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 58.002 | 63.3841 | 63.3841 | 63.3841 | 21.06% | 68.9% | 60 % от план. объема ГВО | 55.2
9 | 459 | 0-5 | 21.411 | 26.59 | 33.304 | 33.304 | 33.304 | 33.304 | 33.304 | 33.304 | 33.304 | 33.304 | 35.01% | 36.28% | 35% от план. объема ГВО | 32.13 | -1.174
|  | 0-20 | 21.411 | 26.59 | 33.304 | 56.256 | 58.016 | 58.016 | 58.016 | 58.016 | 58.016 | 58.016 | 60.99% | 63.2% | 60% от план. объема ГВО | 55.08 | -2.936
|  | Итого: | 21.411 | 26.59 | 33.304 | 56.256 | 58.016 | 58.016 | 74.345 | 80.3688 | 92.9988 | 95.1188 | 20.72% | 20.72% | 20% от факт. потребления | 91.8 | -3.3187
в т.ч.Новгородский узел | 312 | 0-5 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 32.09% |  |  |  |  | 0.67974
|  | 0-20 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 44.363 | 44.363 | 44.363 | 44.363 | 44.363 | 44.363 | 44.363 | 66.5% | 48.33% | 24% от план. объема ГВО | 22.032 | 22.331 |  | 28.9262
|  | Итого: | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 44.363 | 44.363 | 44.363 | 60.692 | 66.7157 | 66.7157 | 66.7157 | 21.38% | 72.68% | 60 % от план. объема ГВО | 55.08
10 | 484 | 0-5 | 22.114 | 27.441 | 34.249 | 34.249 | 34.249 | 34.249 | 34.249 | 34.249 | 34.249 | 34.249 | 35.05% | 35.38% | 35% от план. объема ГВО | 33.88 | -0.369
|  | 0-20 | 22.114 | 27.441 | 34.249 | 58.338 | 60.108 | 60.108 | 60.108 | 60.108 | 60.108 | 60.108 | 61.52% | 62.1% | 60% от план. объема ГВО | 58.08 | -2.028
|  | Итого: | 22.114 | 27.441 | 34.249 | 58.338 | 60.108 | 60.108 | 77.039 | 82.7211 | 95.6111 | 97.7111 | 20.19% | 20.19% | 20% от факт. потребления | 96.8 | -0.91106
в т.ч.Новгородский узел | 320 | 0-5 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 32.13% |  |  |  |  | 0.66116
|  | 0-20 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 46.203 | 46.203 | 46.203 | 46.203 | 46.203 | 46.203 | 46.203 | 67.14% | 47.73% | 24% от план. объема ГВО | 23.232 | 22.971 |  | 30.5017
|  | Итого: | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 46.203 | 46.203 | 46.203 | 63.134 | 68.8161 | 68.8161 | 68.8161 | 21.51% | 71.09% | 60 % от план. объема ГВО | 58.08
11 | 477 | 0-5 | 22.306 | 27.517 | 34.926 | 34.926 | 34.926 | 34.926 | 34.926 | 34.926 | 34.926 | 34.926 | 35% | 36.61% | 35% от план. объема ГВО | 33.39 | -1.536
|  | 0-20 | 22.306 | 27.517 | 34.926 | 58.818 | 60.728 | 60.728 | 60.728 | 60.728 | 60.728 | 60.728 | 60.86% | 63.66% | 60% от план. объема ГВО | 57.24 | -3.488
|  | Итого: | 22.306 | 27.517 | 34.926 | 58.818 | 60.728 | 60.728 | 77.853 | 83.749 | 97.639 | 99.779 | 20.92% | 20.92% | 20% от факт. потребления | 95.4 | -4.379
в т.ч.Новгородский узел | 320 | 0-5 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 32.23% |  |  |  |  | 0.67086
|  | 0-20 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 46.198 | 46.198 | 46.198 | 46.198 | 46.198 | 46.198 | 46.198 | 66.74% | 48.43% | 24% от план. объема ГВО | 22.896 | 23.302 |  | 30.0605
|  | Итого: | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 46.198 | 46.198 | 46.198 | 63.323 | 69.219 | 69.219 | 69.219 | 21.63% | 72.56% | 60 % от план. объема ГВО | 57.24
12 | 472 | 0-5 | 22.228 | 27.579 | 34.424 | 34.424 | 34.424 | 34.424 | 34.424 | 34.424 | 34.424 | 34.424 | 35.2% | 36.47% | 35% от план. объема ГВО | 33.04 | -1.384
|  | 0-20 | 22.228 | 27.579 | 34.424 | 57.325 | 59.315 | 59.315 | 59.315 | 59.315 | 59.315 | 59.315 | 60.65% | 62.83% | 60% от план. объема ГВО | 56.64 | -2.675
|  | Итого: | 22.228 | 27.579 | 34.424 | 57.325 | 59.315 | 59.315 | 76.282 | 82.654 | 95.834 | 97.804 | 20.72% | 20.72% | 20% от факт. потребления | 94.4 | -3.404
в т.ч.Новгородский узел | 320 | 0-5 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 32.46% |  |  |  |  | 0.67797
|  | 0-20 | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 45.129 | 45.129 | 45.129 | 45.129 | 45.129 | 45.129 | 45.129 | 65.91% | 47.81% | 24% от план. объема ГВО | 22.656 | 22.473 |  | 29.7454
|  | Итого: | 22.228 | 22.228 | 22.228 | 45.129 | 45.129 | 45.129 | 62.096 | 68.468 | 68.468 | 68.468 | 21.4% | 72.53% | 60 % от план. объема ГВО | 56.64
13 | 464 | 0-5 | 22.208 | 27.675 | 34.387 | 34.387 | 34.387 | 34.387 | 34.387 | 34.387 | 34.387 | 34.387 | 35.38% | 37.05% | 35% от план. объема ГВО | 32.48 | -1.907
|  | 0-20 | 22.208 | 27.675 | 34.387 | 57.735 | 59.575 | 59.575 | 59.575 | 59.575 | 59.575 | 59.575 | 61.3% | 64.2% | 60% от план. объема ГВО | 55.68 | -3.895
|  | Итого: | 22.208 | 27.675 | 34.387 | 57.735 | 59.575 | 59.575 | 76.786 | 82.768 | 95.158 | 97.188 | 20.95% | 20.95% | 20% от факт. потребления | 92.8 | -4.388
в т.ч.Новгородский узел | 321 | 0-5 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 32.3% |  |  |  |  | 0.69181
|  | 0-20 | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 66.26% | 49.09% | 24% от план. объема ГВО | 22.272 | 23.284 |  | 29.2413
|  | Итого: | 22.208 | 22.208 | 22.208 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 62.767 | 68.749 | 68.749 | 68.749 | 21.42% | 74.08% | 60 % от план. объема ГВО | 55.68
14 | 472 | 0-5 | 21.672 | 26.923 | 33.776 | 33.776 | 33.776 | 33.776 | 33.776 | 33.776 | 33.776 | 33.776 | 35.11% | 35.78% | 35% от план. объема ГВО | 33.04 | -0.736
|  | 0-20 | 21.672 | 26.923 | 33.776 | 56.959 | 58.784 | 58.784 | 58.784 | 58.784 | 58.784 | 58.784 | 61.1% | 62.27% | 60% от план. объема ГВО | 56.64 | -2.144
|  | Итого: | 21.672 | 26.923 | 33.776 | 56.959 | 58.784 | 58.784 | 75.495 | 81.726 | 94.136 | 96.206 | 20.38% | 20.38% | 20% от факт. потребления | 94.4 | -1.806
в т.ч.Новгородский узел | 321 | 0-5 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 31.97% |  |  |  |  | 0.68008
|  | 0-20 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 44.855 | 44.855 | 44.855 | 44.855 | 44.855 | 44.855 | 44.855 | 66.16% | 47.52% | 24% от план. объема ГВО | 22.656 | 22.199 |  | 29.7454
|  | Итого: | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 44.855 | 44.855 | 44.855 | 61.566 | 67.797 | 67.797 | 67.797 | 21.12% | 71.82% | 60 % от план. объема ГВО | 56.64
15 | 461 | 0-5 | 22.286 | 27.316 | 33.963 | 33.963 | 33.963 | 33.963 | 33.963 | 33.963 | 33.963 | 33.963 | 35.09% | 36.84% | 35% от план. объема ГВО | 32.27 | -1.693
|  | 0-20 | 22.286 | 27.316 | 33.963 | 56.661 | 58.421 | 58.421 | 58.421 | 58.421 | 58.421 | 58.421 | 60.36% | 63.36% | 60% от план. объема ГВО | 55.32 | -3.101
|  | Итого: | 22.286 | 27.316 | 33.963 | 56.661 | 58.421 | 58.421 | 75.95 | 81.82 | 94.58 | 96.78 | 20.99% | 20.99% | 20% от факт. потребления | 92.2 | -4.58
в т.ч.Новгородский узел | 321 | 0-5 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 32.59% |  |  |  |  | 0.69631
|  | 0-20 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 44.984 | 44.984 | 44.984 | 44.984 | 44.984 | 44.984 | 44.984 | 65.78% | 48.79% | 24% от план. объема ГВО | 22.128 | 22.856 |  | 29.0522
|  | Итого: | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 44.984 | 44.984 | 44.984 | 62.513 | 68.383 | 68.383 | 68.383 | 21.3% | 74.17% | 60 % от план. объема ГВО | 55.32
16 | 469 | 0-5 | 21.635 | 26.742 | 33.532 | 33.532 | 33.532 | 33.532 | 33.532 | 33.532 | 33.532 | 33.532 | 35.08% | 35.75% | 35% от план. объема ГВО | 32.83 | -0.702
|  | 0-20 | 21.635 | 26.742 | 33.532 | 56.911 | 58.591 | 58.591 | 58.591 | 58.591 | 58.591 | 58.591 | 61.29% | 62.46% | 60% от план. объема ГВО | 56.28 | -2.311
|  | Итого: | 21.635 | 26.742 | 33.532 | 56.911 | 58.591 | 58.591 | 75.876 | 81.37 | 93.51 | 95.59 | 20.38% | 20.38% | 20% от факт. потребления | 93.8 | -1.79
в т.ч.Новгородский узел | 319 | 0-5 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 31.91% |  |  |  |  | 0.68017
|  | 0-20 | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 45.014 | 45.014 | 45.014 | 45.014 | 45.014 | 45.014 | 45.014 | 66.4% | 47.99% | 24% от план. объема ГВО | 22.512 | 22.502 |  | 29.5564
|  | Итого: | 21.635 | 21.635 | 21.635 | 45.014 | 45.014 | 45.014 | 62.299 | 67.793 | 67.793 | 67.793 | 21.25% | 72.27% | 60 % от план. объема ГВО | 56.28
17 | 475 | 0-5 | 21.783 | 27.005 | 33.254 | 33.254 | 33.254 | 33.254 | 33.254 | 33.254 | 33.254 | 33.254 | 35% | 35% | 35% от план. объема ГВО | 33.25 | -0.004
|  | 0-20 | 21.783 | 27.005 | 33.254 | 55.558 | 57.328 | 57.328 | 57.328 | 57.328 | 57.328 | 57.328 | 60.33% | 60.35% | 60% от план. объема ГВО | 57 | -0.328
|  | Итого: | 21.783 | 27.005 | 33.254 | 55.558 | 57.328 | 57.328 | 74.517 | 79.957 | 92.997 | 95.017 | 20% | 20% | 20% от факт. потребления | 95 | -0.017
в т.ч.Новгородский узел | 316 | 0-5 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 32.65% |  |  |  |  | 0.66526
|  | 0-20 | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 44.087 | 44.087 | 44.087 | 44.087 | 44.087 | 44.087 | 44.087 | 66.08% | 46.41% | 24% от план. объема ГВО | 22.8 | 21.287 |  | 29.9345
|  | Итого: | 21.783 | 21.783 | 21.783 | 44.087 | 44.087 | 44.087 | 61.276 | 66.716 | 66.716 | 66.716 | 21.11% | 70.23% | 60 % от план. объема ГВО | 57
18 | 464 | 0-5 | 21.065 | 26.266 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 35.15% | 35.51% | 35% от план. объема ГВО | 32.48 | -0.47
|  | 0-20 | 21.065 | 26.266 | 32.95 | 55.74 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 61.37% | 61.99% | 60% от план. объема ГВО | 55.68 | -1.85
|  | Итого: | 21.065 | 26.266 | 32.95 | 55.74 | 57.53 | 57.53 | 74.145 | 79.244 | 91.774 | 93.744 | 20.2% | 20.2% | 20% от факт. потребления | 92.8 | -0.944
в т.ч.Новгородский узел | 310 | 0-5 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 32.13% |  |  |  |  | 0.6681
|  | 0-20 | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 43.855 | 43.855 | 43.855 | 43.855 | 43.855 | 43.855 | 43.855 | 66.88% | 47.26% | 24% от план. объема ГВО | 22.272 | 21.583 |  | 29.2413
|  | Итого: | 21.065 | 21.065 | 21.065 | 43.855 | 43.855 | 43.855 | 60.47 | 65.569 | 65.569 | 65.569 | 21.15% | 70.66% | 60 % от план. объема ГВО | 55.68
19 | 452 | 0-5 | 21.25 | 26.207 | 32.174 | 32.174 | 32.174 | 32.174 | 32.174 | 32.174 | 32.174 | 32.174 | 35.57% | 35.59% | 35% от план. объема ГВО | 31.64 | -0.534
|  | 0-20 | 21.25 | 26.207 | 32.174 | 53.367 | 54.932 | 54.932 | 54.932 | 54.932 | 54.932 | 54.932 | 60.73% | 60.77% | 60% от план. объема ГВО | 54.24 | -0.692
|  | Итого: | 21.25 | 26.207 | 32.174 | 53.367 | 54.932 | 54.932 | 70.946 | 75.869 | 88.635 | 90.455 | 20.01% | 20.01% | 20% от факт. потребления | 90.4 | -0.055
в т.ч.Новгородский узел | 307 | 0-5 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 33.53% |  |  |  |  | 0.6792
|  | 0-20 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 42.443 | 42.443 | 42.443 | 42.443 | 42.443 | 42.443 | 42.443 | 66.97% | 46.95% | 24% от план. объема ГВО | 21.696 | 20.747 |  | 28.485
|  | Итого: | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 42.443 | 42.443 | 42.443 | 58.457 | 63.38 | 63.38 | 63.38 | 20.64% | 70.11% | 60 % от план. объема ГВО | 54.24
20 | 451 | 0-5 | 20.709 | 25.5594 | 31.6244 | 31.6244 | 31.6244 | 31.6244 | 31.6244 | 31.6244 | 31.6244 | 31.6244 | 35.06% | 35.06% | 35% от план. объема ГВО | 31.57 | -0.0544
|  | 0-20 | 20.709 | 25.5594 | 31.6244 | 53.6164 | 55.3494 | 55.3494 | 55.3494 | 55.3494 | 55.3494 | 55.3494 | 61.37% | 61.36% | 60% от план. объема ГВО | 54.12 | -1.2294
|  | Итого: | 20.709 | 25.5594 | 31.6244 | 53.6164 | 55.3494 | 55.3494 | 70.7304 | 75.7554 | 88.3054 | 90.1954 | 20% | 20% | 20% от факт. потребления | 90.2 | 0.0046
в т.ч.Новгородский узел | 307 | 0-5 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 32.82% |  |  |  |  | 0.68071
|  | 0-20 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 42.701 | 42.701 | 42.701 | 42.701 | 42.701 | 42.701 | 42.701 | 67.66% | 47.34% | 24% от план. объема ГВО | 21.648 | 21.053 |  | 28.422
|  | Итого: | 20.709 | 20.709 | 20.709 | 42.701 | 42.701 | 42.701 | 58.082 | 63.107 | 63.107 | 63.107 | 20.56% | 69.96% | 60 % от план. объема ГВО | 54.12
21 | 445 | 0-5 | 20.663 | 25.054 | 31.658 | 31.658 | 31.658 | 31.658 | 31.658 | 31.658 | 31.658 | 31.658 | 35.02% | 35.57% | 35% от план. объема ГВО | 31.15 | -0.508
|  | 0-20 | 20.663 | 25.054 | 31.658 | 53.29 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 60.86% | 61.82% | 60% от план. объема ГВО | 53.4 | -1.62
|  | Итого: | 20.663 | 25.054 | 31.658 | 53.29 | 55.02 | 55.02 | 70.542 | 75.458 | 88.708 | 90.408 | 20.32% | 20.32% | 20% от факт. потребления | 89 | -1.408
в т.ч.Новгородский узел | 299 | 0-5 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 32.94% |  |  |  |  | 0.67191
|  | 0-20 | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 42.295 | 42.295 | 42.295 | 42.295 | 42.295 | 42.295 | 42.295 | 67.42% | 47.52% | 24% от план. объема ГВО | 21.36 | 20.935 |  | 28.0439
|  | Итого: | 20.663 | 20.663 | 20.663 | 42.295 | 42.295 | 42.295 | 57.817 | 62.733 | 62.733 | 62.733 | 20.98% | 70.49% | 60 % от план. объема ГВО | 53.4
22 | 445 | 0-5 | 20.258 | 24.942 | 31.368 | 31.368 | 31.368 | 31.368 | 31.368 | 31.368 | 31.368 | 31.368 | 35% | 35.24% | 35% от план. объема ГВО | 31.15 | -0.218
|  | 0-20 | 20.258 | 24.942 | 31.368 | 52.745 | 54.515 | 54.515 | 54.515 | 54.515 | 54.515 | 54.515 | 60.83% | 61.25% | 60% от план. объема ГВО | 53.4 | -1.115
|  | Итого: | 20.258 | 24.942 | 31.368 | 52.745 | 54.515 | 54.515 | 69.941 | 74.667 | 87.807 | 89.617 | 20.14% | 20.14% | 20% от факт. потребления | 89 | -0.617
в т.ч.Новгородский узел | 296 | 0-5 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 32.79% |  |  |  |  | 0.66517
|  | 0-20 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 67.38% | 46.78% | 24% от план. объема ГВО | 21.36 | 20.275 |  | 28.0439
|  | Итого: | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 57.061 | 61.787 | 61.787 | 61.787 | 20.87% | 69.42% | 60 % от план. объема ГВО | 53.4
23 | 439 | 0-5 | 20.246 | 25.074 | 30.792 | 30.792 | 30.792 | 30.792 | 30.792 | 30.792 | 30.792 | 30.792 | 35.05% | 35.07% | 35% от план. объема ГВО | 30.73 | -0.062
|  | 0-20 | 20.246 | 25.074 | 30.792 | 51.953 | 53.543 | 53.543 | 53.543 | 53.543 | 53.543 | 53.543 | 60.95% | 62.714 | 60% от план. объема ГВО | 52.68 | -0.863
|  | Итого: | 20.246 | 25.074 | 30.792 | 51.953 | 53.543 | 53.543 | 68.663 | 73.288 | 85.708 | 87.848 | 20.01% | 20.01% | 20% от факт. потребления | 87.8 | -0.048
в т.ч.Новгородский узел | 296 | 0-5 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 33.11% |  |  |  |  | 0.67426
|  | 0-20 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 41.407 | 41.407 | 41.407 | 41.407 | 41.407 | 41.407 | 41.407 | 67.71% | 47.16% | 24% от план. объема ГВО | 21.072 | 20.335 |  | 27.6658
|  | Итого: | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 41.407 | 41.407 | 41.407 | 56.527 | 61.152 | 61.152 | 61.152 | 20.66% | 69.65% | 60 % от план. объема ГВО | 52.68
|  |  | Начальник службы режимов: | [6 empty] | Колесова Н.Е