## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [59 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS УСПД | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-1 ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-2 ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS УСПД | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 4 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ао RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ап RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ао RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ап RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ао RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 600 | 180 | 607.2 | 195.6 | 0 | 900 | 0 | 666 | 1.2 | 1 | 137.6 | 132.4 | 84 | 81.6 | 352.8 | 351.6 | 0 | 124.8 | 62.4 | 63.6 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 | 10.4 | 10.4 | 30.4 | 30.4 | 85.2 | 84.8 | 29.2 | 0 | 0 | 6.4 | 251.6 | 216.2 | 29.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 52.8 | 52.8 | 8.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 793.8 | 0 | 652.05 | 0
01 - 02 |  |  | 583.2 | 174 | 589.2 | 190.8 | 0 | 852 | 0 | 636 | 0.4 | 0.6 | 134 | 128.8 | 81.6 | 82.8 | 328.8 | 331.2 | 0 | 110.4 | 57.6 | 56.4 | 0 | 0 | 56.8 | 56.8 | 14.4 | 14.4 | 26 | 26 | 81.6 | 81.8 | 28.8 | 0 | 0 | 6 | 251.2 | 205.4 | 28.8 | 0 | 0 | 18 | 17.4 | 61.6 | 61.8 | 7.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1423.8 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 782.6 | 0 | 634.2 | 0
02 - 03 |  |  | 580.8 | 170.4 | 584.4 | 184.8 | 0 | 846 | 0 | 606 | 0.8 | 0.6 | 128.8 | 128.8 | 74.4 | 74.4 | 316.8 | 315.6 | 0 | 103.2 | 48 | 49.2 | 0 | 0 | 56.8 | 56.4 | 10.4 | 10.8 | 23.6 | 23.6 | 88.4 | 88.2 | 24.4 | 0 | 0 | 6 | 252 | 207 | 27.2 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 63.6 | 63.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.2 | 36.4 | 0 | 0 | 31.5 | 768.6 | 0 | 634.2 | 0
03 - 04 |  |  | 541.2 | 158.4 | 547.2 | 172.8 | 0 | 744 | 0 | 552 | 0.4 | 0.6 | 124 | 126.4 | 60 | 60 | 290.4 | 291.6 | 0 | 76.8 | 45.6 | 44.4 | 0 | 0 | 48 | 48 | 11.2 | 10.8 | 26 | 26 | 74.4 | 74.2 | 18.4 | 0 | 0 | 6 | 236.4 | 191.6 | 26.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 60 | 59.6 | 7.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 36.4 | 0 | 0 | 29.4 | 730.8 | 0 | 606.9 | 0
04 - 05 |  |  | 524.4 | 163.2 | 529.2 | 175.2 | 0 | 720 | 0 | 510 | 0.4 | 0.2 | 122 | 128 | 62.4 | 61.2 | 283.2 | 283.2 | 0 | 78 | 38.4 | 40.8 | 0 | 0 | 35.2 | 35.2 | 12.8 | 12.8 | 22.4 | 22 | 36 | 36 | 18.4 | 0 | 0 | 6 | 239.6 | 172.8 | 26.4 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 64.8 | 65.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.2 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 737.8 | 0 | 668.85 | 0
05 - 06 |  |  | 525.6 | 171.6 | 530.4 | 186 | 0 | 726 | 0 | 522 | 1.2 | 1.4 | 122.8 | 137.2 | 52.8 | 54 | 292.8 | 291.6 | 0 | 84 | 38.4 | 37.2 | 0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 12.8 | 12.8 | 22 | 22.2 | 40 | 40 | 18.8 | 0 | 0 | 6 | 267.6 | 145.4 | 27.2 | 0 | 0 | 15.6 | 16.2 | 61.6 | 61.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.8 | 33.6 | 0 | 0 | 31.5 | 737.8 | 0 | 676.2 | 0
06 - 07 |  |  | 541.2 | 165.6 | 547.2 | 180 | 0 | 792 | 0 | 600 | 0.4 | 0.4 | 128.4 | 130.4 | 76.8 | 76.8 | 336 | 337.2 | 0 | 117.6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 40 | 40 | 12.8 | 12.8 | 21.2 | 21.2 | 38.8 | 39 | 19.2 | 0 | 0 | 6.8 | 277.2 | 145.6 | 27.2 | 0 | 0 | 34.8 | 34.2 | 46.4 | 46.2 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 33.6 | 0 | 0 | 27.3 | 765.8 | 0 | 690.9 | 0
07 - 08 |  |  | 519.6 | 126 | 525.6 | 138 | 0 | 792 | 0 | 606 | 0.8 | 0.6 | 131.6 | 91.6 | 115.2 | 115.2 | 333.6 | 333.6 | 0 | 106.8 | 64.8 | 63.6 | 0 | 0 | 36 | 36 | 10.4 | 10.4 | 8 | 8.2 | 40 | 39.4 | 18.4 | 0 | 0 | 6.4 | 250 | 137 | 27.2 | 0 | 0 | 85.2 | 85.8 | 48.8 | 48.8 | 7.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 36.4 | 0 | 0 | 29.4 | 761.6 | 0 | 702.45 | 0
08 - 09 |  |  | 579.6 | 186 | 586.8 | 202.8 | 0 | 1098 | 0 | 756 | 0.8 | 0.8 | 171.6 | 150.4 | 151.2 | 151.2 | 408 | 405.6 | 0 | 170.4 | 55.2 | 56.4 | 0 | 0 | 52 | 52 | 6.4 | 6.8 | 13.2 | 12.8 | 38 | 38.4 | 16.4 | 0 | 0 | 7.2 | 254 | 138.4 | 32 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 178 | 179.4 | 6.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1591.8 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 876.4 | 0 | 694.05 | 0
09 - 10 |  |  | 609.6 | 200.4 | 618 | 218.4 | 0 | 1200 | 0 | 834 | 1.2 | 1.4 | 158 | 159.2 | 160.8 | 160.8 | 451.2 | 452.4 | 0 | 189.6 | 55.2 | 56.4 | 0 | 0 | 64.8 | 65.2 | 13.6 | 12.8 | 25.6 | 26.4 | 52 | 52.2 | 16 | 0 | 0 | 7.2 | 270 | 166.2 | 40 | 0 | 0 | 108 | 107.4 | 204.4 | 204.2 | 6.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1566.6 | 28 | 0 | 0 | 25.2 | 870.8 | 0 | 675.15 | 0
10 - 11 |  |  | 650.4 | 153.6 | 660 | 169.2 | 0 | 1260 | 0 | 816 | 1.6 | 1.4 | 161.6 | 108 | 184.8 | 183.6 | 487.2 | 487.2 | 0 | 206.4 | 60 | 58.8 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 8.8 | 9.6 | 45.6 | 45.2 | 60 | 60.2 | 20 | 0 | 0 | 8.4 | 284.8 | 186.8 | 38.4 | 0 | 0 | 104.4 | 105 | 190 | 191 | 6.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 919.8 | 0 | 667.8 | 0
11 - 12 |  |  | 696 | 226.8 | 703.2 | 244.8 | 0 | 1296 | 0 | 870 | 0.8 | 0.8 | 190 | 178 | 175.2 | 177.6 | 451.2 | 452.4 | 0 | 182.4 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 40.8 | 40.4 | 12 | 11.2 | 27.2 | 27 | 61.2 | 61 | 20.8 | 0 | 0 | 8 | 295.6 | 193.8 | 43.2 | 0 | 0 | 102 | 102 | 226.8 | 225.6 | 6.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 917 | 0 | 677.25 | 0
12 - 13 |  |  | 643.2 | 170.4 | 651.6 | 186 | 0 | 1122 | 0 | 810 | 0.8 | 1 | 175.6 | 127.2 | 192 | 189.6 | 468 | 466.8 | 0 | 193.2 | 84 | 85.2 | 0 | 0 | 44 | 44.4 | 14.4 | 14.8 | 10.8 | 10.6 | 54 | 53.6 | 20.4 | 0 | 0 | 7.2 | 276.4 | 196.6 | 36.8 | 0 | 0 | 78 | 78 | 92.4 | 92 | 6.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1671.6 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 921.2 | 0 | 735 | 0
13 - 14 |  |  | 654 | 222 | 662.4 | 238.8 | 0 | 1290 | 0 | 900 | 1.2 | 1.2 | 170.8 | 179.2 | 182.4 | 183.6 | 487.2 | 487.2 | 0 | 212.4 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 49.6 | 49.2 | 11.2 | 11.2 | 45.2 | 46.2 | 64 | 64.4 | 18.8 | 0 | 0 | 8.4 | 293.2 | 172.6 | 39.2 | 0 | 0 | 111.6 | 111 | 201.2 | 201.8 | 6.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 28 | 0 | 0 | 23.1 | 921.2 | 0 | 672 | 0
14 - 15 |  |  | 649.2 | 205.2 | 655.2 | 222 | 0 | 1260 | 0 | 882 | 1.6 | 1.4 | 164.4 | 163.6 | 184.8 | 183.6 | 499.2 | 499.2 | 0 | 211.2 | 69.6 | 67.2 | 0 | 0 | 51.2 | 51.2 | 11.2 | 10.8 | 35.2 | 34.6 | 56 | 55.8 | 18.8 | 0 | 0 | 8.8 | 288.8 | 171 | 36 | 0 | 0 | 102 | 102 | 188 | 187.4 | 6.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1583.4 | 16.8 | 0 | 2.1 | 6.3 | 918.4 | 0 | 649.95 | 0
15 - 16 |  |  | 662.4 | 189.6 | 670.8 | 206.4 | 0 | 1242 | 0 | 870 | 1.6 | 1.8 | 165.6 | 150.8 | 182.4 | 184.8 | 494.4 | 495.6 | 0 | 198 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 12 | 12 | 26.4 | 27 | 41.2 | 41.6 | 18.8 | 0 | 0 | 8.4 | 279.6 | 199 | 34.4 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 173.2 | 174.2 | 6.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 16.8 | 0 | 2.1 | 4.2 | 903 | 0 | 648.9 | 0
16 - 17 |  |  | 655.2 | 188.4 | 661.2 | 202.8 | 0 | 1278 | 0 | 852 | 2.8 | 2.8 | 172.4 | 145.2 | 196.8 | 194.4 | 477.6 | 477.6 | 0 | 213.6 | 88.8 | 90 | 0 | 0 | 52 | 52.4 | 12.8 | 13.2 | 36.4 | 36 | 37.2 | 36.4 | 20.4 | 0 | 0 | 9.6 | 258 | 197.6 | 34.4 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | 182.4 | 181.2 | 6.8 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1558.2 | 16.8 | 2.8 | 6.3 | 2.1 | 898.8 | 0 | 644.7 | 0
17 - 18 |  |  | 614.4 | 177.6 | 621.6 | 192 | 0 | 1116 | 0 | 792 | 1.6 | 1.4 | 147.6 | 132 | 194.4 | 195.6 | 439.2 | 436.8 | 0 | 199.2 | 96 | 94.8 | 0 | 0 | 47.2 | 46.8 | 14.4 | 14.4 | 26.4 | 26 | 43.2 | 43.8 | 23.6 | 0 | 0 | 12 | 281.2 | 192.4 | 33.6 | 0 | 0 | 62.4 | 63 | 80.8 | 81 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 19.6 | 0 | 0 | 12.6 | 865.2 | 0 | 681.45 | 0
18 - 19 |  |  | 612 | 172.8 | 619.2 | 186 | 0 | 1140 | 0 | 810 | 0 | 0.2 | 149.6 | 130.8 | 194.4 | 195.6 | 458.4 | 460.8 | 0 | 220.8 | 93.6 | 94.8 | 0 | 0 | 44.8 | 45.2 | 15.2 | 15.2 | 12.8 | 12.8 | 48.4 | 48.2 | 22 | 0 | 0 | 6.8 | 298 | 175.6 | 31.2 | 0 | 0 | 63.6 | 63 | 104.4 | 104.6 | 7.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 28 | 0 | 0 | 21 | 868 | 0 | 720.3 | 0
19 - 20 |  |  | 615.6 | 154.8 | 622.8 | 166.8 | 0 | 1092 | 0 | 744 | 1.2 | 1 | 152.8 | 112.8 | 175.2 | 175.2 | 465.6 | 465.6 | 0 | 204 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 40.8 | 40.4 | 11.2 | 11.2 | 7.6 | 7.4 | 44.4 | 44.4 | 21.6 | 0 | 0 | 7.2 | 298 | 171.8 | 30.4 | 0 | 0 | 21.6 | 22.2 | 101.2 | 100.4 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 28 | 0 | 0 | 21 | 856.8 | 0 | 723.45 | 0
20 - 21 |  |  | 609.6 | 171.6 | 616.8 | 184.8 | 0 | 1032 | 0 | 756 | 0.4 | 0.4 | 150.8 | 128.8 | 153.6 | 153.6 | 453.6 | 453.6 | 0 | 184.8 | 96 | 97.2 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2 | 10.4 | 10.4 | 14.4 | 14.4 | 54.8 | 55.2 | 22.8 | 0 | 0 | 6.8 | 293.2 | 176.8 | 32 | 0 | 0 | 21.6 | 21 | 86.4 | 86.8 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1566.6 | 25.2 | 0 | 0 | 21 | 834.4 | 0 | 716.1 | 0
21 - 22 |  |  | 608.4 | 157.2 | 615.6 | 171.6 | 0 | 984 | 0 | 678 | 0.4 | 0.4 | 148.4 | 118.4 | 141.6 | 140.4 | 408 | 406.8 | 0 | 160.8 | 84 | 84 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 12 | 11.6 | 14 | 14.2 | 47.2 | 47.2 | 20 | 0 | 0 | 6.4 | 288.4 | 187 | 29.6 | 0 | 0 | 20.4 | 21 | 84.4 | 84.2 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 778.4 | 0 | 659.4 | 0
22 - 23 |  |  | 624 | 169.2 | 631.2 | 183.6 | 0 | 972 | 0 | 714 | 0.4 | 0.6 | 146.4 | 118.4 | 120 | 118.8 | 388.8 | 388.8 | 0 | 130.8 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 55.2 | 55.6 | 12 | 12.4 | 20.8 | 20.8 | 92 | 92 | 32.8 | 0 | 0 | 6.4 | 273.6 | 216 | 31.2 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 82 | 82.4 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1457.4 | 28 | 0 | 0 | 25.2 | 772.8 | 0 | 670.95 | 0
23 - 00 |  |  | 616.8 | 164.4 | 624 | 178.8 | 0 | 936 | 0 | 678 | 0.8 | 0.8 | 140 | 116.4 | 76.8 | 78 | 355.2 | 354 | 0 | 114 | 74.4 | 72 | 0 | 0 | 60.8 | 60.4 | 12 | 12 | 32.8 | 33.4 | 90.4 | 90.2 | 29.2 | 0 | 0 | 6.4 | 270.8 | 215 | 29.6 | 0 | 0 | 22.8 | 22.2 | 84.8 | 84.4 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1436.4 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 774.2 | 0 | 654.15 | 0
Сумма | 0 | 0 | 14516.4 | 4219.2 | 14680.8 | 4578 | 0 | 24690 | 0 | 17460 | 22.8 | 22.8 | 3594.8 | 3222.8 | 3273.6 | 3272.4 | 9727.2 | 9726 | 0 | 3793.2 | 1651.2 | 1651.2 | 0 | 0 | 1142.4 | 1142 | 284.8 | 284.8 | 574 | 574.4 | 1368.4 | 1368 | 518 | 0 | 0 | 174.8 | 6529.2 | 4377.6 | 772 | 0 | 0 | 1365.6 | 1365 | 2720 | 2720 | 176.4 | 0 | 276.4 | 0 | 0 | 0 | 36468.6 | 691.6 | 2.8 | 10.5 | 541.8 | 19975.2 | 0 | 16156.35 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч