## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 6 Борки Т 1 ап RS | 6 Борки Т 2 ап RS | 6 Борки-Город 5 ао RS | 6 Борки-Город 6 ао RS | 6 Борки-Город 8 ао RS | 6 Борки-Город 9 ао RS | 6 Борки-ПЭС ао RS | 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 629.28 | 688.32 | 292.8 | 371.52 | 251.52 | 395.28 | 0 | 16.8 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 604.8 | 663.84 | 287.04 | 359.04 | 239.04 | 376.56 | 0 | 16.8 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 616.32 | 708.48 | 282.24 | 348.48 | 258.24 | 425.52 | 0 | 18.72 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 596.16 | 640.8 | 274.56 | 343.68 | 248.64 | 367.2 | 0 | 14.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 588.96 | 702.72 | 297.6 | 342.72 | 239.04 | 403.2 | 0 | 17.28 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 577.44 | 673.92 | 286.08 | 342.72 | 229.44 | 388.08 | 0 | 15.84 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 610.56 | 632.16 | 268.8 | 349.44 | 253.44 | 363.6 | 0 | 16.32 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 586.08 | 675.36 | 283.2 | 340.8 | 239.04 | 393.12 | 0 | 17.76 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 583.2 | 691.2 | 292.8 | 349.44 | 226.56 | 396.72 | 0 | 17.28 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 630.72 | 685.44 | 288 | 368.64 | 254.4 | 398.16 | 0 | 16.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 617.76 | 708.48 | 288 | 370.56 | 240 | 420.48 | 0 | 19.68 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 656.64 | 711.36 | 289.92 | 368.64 | 280.32 | 421.2 | 0 | 17.28 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 705.6 | 696.96 | 288 | 385.92 | 309.12 | 408.96 | 0 | 20.64 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 708.48 | 756 | 298.56 | 397.44 | 303.36 | 455.76 | 0 | 15.36 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 694.08 | 686.88 | 301.44 | 381.12 | 308.16 | 384.48 | 0 | 13.44 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 717.12 | 871.2 | 409.92 | 401.28 | 307.2 | 461.52 | 0 | 17.76 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 734.4 | 1247.04 | 760.32 | 409.92 | 311.04 | 486 | 0 | 21.12 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 725.76 | 1235.52 | 794.88 | 410.88 | 303.36 | 439.2 | 0 | 19.2 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 1023.84 | 718.56 | 218.88 | 727.68 | 287.04 | 497.52 | 0 | 13.92 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 1118.88 | 658.08 | 189.12 | 800.64 | 310.08 | 468 | 0 | 12 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 1055.52 | 685.44 | 190.08 | 660.48 | 369.6 | 493.2 | 0 | 35.52 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 902.88 | 1156.32 | 656.64 | 471.36 | 404.16 | 499.68 | 0 | 37.44 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 826.56 | 1222.56 | 734.4 | 380.16 | 422.4 | 487.44 | 0 | 36.48 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 823.68 | 943.2 | 436.8 | 384.96 | 412.8 | 504.72 | 0 | 37.44 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 861.12 | 799.2 | 269.76 | 403.2 | 426.24 | 527.04 | 0 | 43.2 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 830.88 | 987.84 | 432.96 | 397.44 | 401.28 | 554.4 | 0 | 42.72 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 793.44 | 1264.32 | 745.92 | 399.36 | 361.92 | 517.68 | 0 | 41.76 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 763.2 | 1321.92 | 785.28 | 393.6 | 343.68 | 534.96 | 0 | 37.92 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 806.4 | 1206.72 | 694.08 | 416.64 | 360 | 512.64 | 0 | 39.84 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 823.68 | 1071.36 | 583.68 | 409.92 | 383.04 | 486 | 0 | 41.28 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 822.24 | 1065.6 | 573.12 | 418.56 | 373.44 | 491.04 | 0 | 40.8 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 790.56 | 1137.6 | 698.88 | 408 | 351.36 | 437.76 | 0 | 40.32 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 790.56 | 1088.64 | 612.48 | 406.08 | 355.2 | 475.92 | 0 | 41.76 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 783.36 | 969.12 | 533.76 | 399.36 | 354.24 | 434.88 | 0 | 38.88 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 817.92 | 967.68 | 507.84 | 401.28 | 385.92 | 458.64 | 0 | 42.24 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 774.72 | 901.44 | 470.4 | 389.76 | 358.08 | 429.84 | 0 | 39.84 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 803.52 | 917.28 | 434.88 | 399.36 | 377.28 | 480.96 | 0 | 38.4 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 655.2 | 704.16 | 290.88 | 369.6 | 268.8 | 411.84 | 0 | 30.72 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 718.56 | 856.8 | 400.32 | 392.64 | 309.12 | 455.76 | 0 | 26.88 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 735.84 | 897.12 | 456.96 | 390.72 | 327.36 | 439.92 | 0 | 27.84 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 758.88 | 918.72 | 461.76 | 417.6 | 326.4 | 456.48 | 0 | 28.32 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 743.04 | 875.52 | 422.4 | 416.64 | 311.04 | 450.72 | 0 | 27.36 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 770.4 | 761.76 | 321.6 | 410.88 | 341.76 | 439.2 | 0 | 29.76 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 725.76 | 737.28 | 293.76 | 408.96 | 301.44 | 442.8 | 0 | 25.92 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 741.6 | 833.76 | 397.44 | 417.6 | 309.12 | 436.32 | 0 | 24.48 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 718.56 | 887.04 | 413.76 | 427.2 | 276.48 | 472.32 | 0 | 26.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 682.56 | 848.16 | 427.2 | 402.24 | 266.88 | 421.92 | 0 | 24.96 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 666.72 | 761.76 | 300.48 | 395.52 | 254.4 | 460.8 | 0 | 25.44 | 0
Сумма | 0 | 35713.44 | 41840.64 | 20239.68 | 19759.68 | 15132.48 | 21565.44 | 0 | 1312.32 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Борки |  |  |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч