## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 0.208 | 0.272 | 0 | 524.8 | 972.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 306.4 | 55.4 | 43.2 | 162.4 | 52.2 | 92.8 | 234.6 | 80.8 | 36 | 68.8 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62.2 | 114.6 | 0 | 0 | 551.6 | 0 | 1013.6 | 0 | 0 | 1013.6 | 0 | 56 | 0 | 501.2
01 - 02 | 0.176 | 0.28 | 0 | 553.6 | 969.6 | 2.2 | 1 | 2 | 1.2 | 300.4 | 56.2 | 45 | 157 | 52.4 | 88.4 | 242.4 | 84.4 | 49.6 | 65.2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 | 124.4 | 0 | 0 | 576.8 | 0 | 1005.2 | 0 | 0 | 1005.2 | 0 | 53.2 | 0 | 526.4
02 - 03 | 0.296 | 0.128 | 0 | 572.8 | 947.2 | 2 | 0.6 | 2 | 1.4 | 299.6 | 56 | 49.4 | 152.8 | 57.2 | 88.2 | 251.4 | 82.8 | 40 | 61.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 127.6 | 0 | 0 | 590.8 | 0 | 985.6 | 0 | 0 | 985.6 | 0 | 56 | 0 | 543.2
03 - 04 | 0.2 | 0.04 | 0 | 521.6 | 931.2 | 2 | 0.2 | 2 | 1.4 | 294.8 | 54.2 | 46.8 | 155.6 | 54.2 | 89.4 | 244.2 | 79.2 | 52.8 | 61.2 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 46 | 100.2 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 963.2 | 0 | 0 | 963.2 | 0 | 56 | 0 | 492.8
04 - 05 | 0.184 | 0.032 | 0 | 553.6 | 992 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 313.2 | 62.8 | 47.6 | 172 | 53.6 | 97.6 | 241.2 | 79.2 | 52.4 | 65.6 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 77.2 | 115.6 | 0 | 0 | 574 | 0 | 1024.8 | 0 | 0 | 1024.8 | 0 | 53.2 | 0 | 526.4
05 - 06 | 0.232 | 0.032 | 0 | 569.6 | 1024 | 2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 324 | 77.6 | 46.8 | 187.6 | 54 | 101 | 237.6 | 80 | 34.4 | 74.4 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 79.4 | 120.6 | 0 | 0 | 593.6 | 0 | 1061.2 | 0 | 0 | 1061.2 | 0 | 56 | 0 | 543.2
06 - 07 | 0.16 | 0.008 | 0 | 585.6 | 1020.8 | 2.4 | 0.4 | 2 | 1.6 | 310.4 | 81.4 | 49.8 | 184.6 | 56 | 96.4 | 250.2 | 86 | 53.6 | 73.6 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 67 | 124.8 | 0 | 0 | 616 | 0 | 1069.6 | 0 | 0 | 1066.8 | 0 | 53.2 | 0 | 568.4
07 - 08 | 0.144 | 0.024 | 0 | 611.2 | 1084.8 | 2 | 0.2 | 2 | 1.4 | 333.6 | 74.2 | 46.2 | 198.2 | 52 | 96.8 | 238.2 | 98.8 | 49.6 | 80.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 107.6 | 120 | 0 | 0 | 652.4 | 0 | 1142.4 | 0 | 0 | 1145.2 | 0 | 56 | 0 | 604.8
08 - 09 | 0.136 | 0.008 | 0 | 716.8 | 1283.2 | 2 | 0.4 | 2 | 1.6 | 402.8 | 75.6 | 50 | 238.8 | 57.2 | 102.6 | 255.6 | 105.2 | 65.2 | 96.8 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 174.2 | 171.8 | 0 | 0 | 761.6 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 53.2 | 0 | 711.2
09 - 10 | 0.184 | 0.016 | 0 | 755.2 | 1353.6 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 420.4 | 91.4 | 49.4 | 249 | 54.4 | 99.8 | 259.2 | 105.6 | 67.6 | 110.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | 178.4 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 1439.2 | 0 | 0 | 1439.2 | 0 | 56 | 0 | 756
10 - 11 | 0.224 | 0.024 | 0 | 825.6 | 1347.2 | 2.2 | 0.6 | 2 | 1.8 | 405.2 | 101.6 | 52.6 | 210.8 | 58.4 | 106.2 | 272.4 | 103.2 | 50.4 | 114.8 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 239.4 | 211.4 | 0 | 0 | 879.2 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 1433.6 | 0 | 58.8 | 0 | 828.8
11 - 12 | 0.32 | 0.024 | 0 | 774.4 | 1395.2 | 2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 452.4 | 93.4 | 53 | 221.8 | 59.2 | 109.6 | 272.4 | 102.8 | 40 | 114 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 195.4 | 208.8 | 0 | 0 | 817.6 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 56 | 0 | 767.2
12 - 13 | 0.344 | 0.024 | 0 | 771.2 | 1427.2 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 480.8 | 96.6 | 55.2 | 225 | 61.6 | 113 | 285 | 103.2 | 48 | 106.8 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 173.2 | 197.6 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 1517.6 | 0 | 0 | 1517.6 | 0 | 56 | 0 | 764.4
13 - 14 | 0.296 | 0.032 | 0 | 809.6 | 1401.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 455.2 | 87 | 52.6 | 237 | 59 | 107.4 | 278.4 | 98.4 | 62 | 99.2 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 235.2 | 193 | 0 | 0 | 854 | 0 | 1492.4 | 0 | 0 | 1492.4 | 0 | 53.2 | 0 | 803.6
14 - 15 | 0.272 | 0.264 | 0 | 841.6 | 1372.8 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 454.8 | 92.6 | 52.8 | 218 | 58.8 | 116.4 | 270.6 | 94.4 | 40.4 | 104.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 274.4 | 202.8 | 0 | 0 | 884.8 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 53.2 | 0 | 837.2
15 - 16 | 0.32 | 0.336 | 0 | 816 | 1350.4 | 2 | 1.4 | 2 | 2 | 430.8 | 76.2 | 55.2 | 220.8 | 60 | 112 | 278.4 | 96.4 | 50.8 | 107.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 253.4 | 194.8 | 0 | 0 | 865.2 | 0 | 1430.8 | 0 | 0 | 1430.8 | 0 | 56 | 0 | 814.8
16 - 17 | 0.224 | 0.336 | 0 | 835.2 | 1385.6 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2 | 396.8 | 69 | 55.8 | 224.4 | 62.8 | 123.8 | 301.8 | 98.8 | 85.6 | 98 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 248.8 | 217 | 0 | 0 | 884.8 | 0 | 1467.2 | 0 | 0 | 1467.2 | 0 | 56 | 0 | 834.4
17 - 18 | 0.272 | 0.32 | 0 | 822.4 | 1280 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 365.2 | 71.4 | 56.8 | 192.6 | 64 | 119.4 | 308.4 | 104.8 | 66.8 | 91.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 219 | 207.2 | 0 | 0 | 870.8 | 0 | 1349.6 | 0 | 0 | 1349.6 | 0 | 53.2 | 0 | 820.4
18 - 19 | 0.376 | 0.328 | 0 | 793.6 | 1280 | 2 | 1.2 | 2 | 1.8 | 369.6 | 69.4 | 57 | 218 | 64.2 | 122.8 | 306 | 104.4 | 59.2 | 89.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 196.2 | 188 | 0 | 0 | 842.8 | 0 | 1355.2 | 0 | 0 | 1355.2 | 0 | 56 | 0 | 792.4
19 - 20 | 0.304 | 0.32 | 0 | 774.4 | 1241.6 | 2 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 371.6 | 88 | 58.6 | 208.4 | 66.4 | 125.8 | 297 | 106 | 61.6 | 89.6 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 161 | 172.4 | 0 | 0 | 820.4 | 0 | 1313.2 | 0 | 0 | 1313.2 | 0 | 56 | 0 | 770
20 - 21 | 0.336 | 0.304 | 0 | 678.4 | 1094.4 | 2.2 | 1.2 | 2 | 1.8 | 352.8 | 81.4 | 53.2 | 185.4 | 60.6 | 121.6 | 270 | 102.4 | 39.6 | 90 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 119.2 | 110 | 0 | 0 | 728 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 1159.2 | 0 | 58.8 | 0 | 677.6
21 - 22 | 0.328 | 0.296 | 0 | 614.4 | 1027.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 322 | 75.6 | 48 | 175.2 | 57.8 | 108.4 | 263.4 | 93.6 | 50.4 | 84.8 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80.2 | 112.2 | 0 | 0 | 658 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1089.2 | 0 | 56 | 0 | 610.4
22 - 23 | 0.28 | 0.256 | 0 | 595.2 | 1075.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 320.4 | 69.2 | 51.4 | 201.6 | 58.6 | 101.6 | 256.2 | 89.2 | 60.8 | 82.8 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 77.2 | 114.4 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 1136.8 | 0 | 53.2 | 0 | 588
23 - 00 | 0.184 | 0.272 | 0 | 576 | 1004.8 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 307.6 | 61 | 49.2 | 166 | 59.2 | 98.2 | 249.6 | 87.6 | 47.2 | 75.2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 71.6 | 113.8 | 0 | 0 | 607.6 | 0 | 1055.6 | 0 | 0 | 1055.6 | 0 | 58.8 | 0 | 557.2
Сумма | 6 | 3.976 | 0 | 16492.8 | 28262.4 | 49.2 | 19.8 | 47.8 | 40.4 | 8790.8 | 1817.2 | 1225.6 | 4763 | 1393.8 | 2539.2 | 6364.2 | 2267.2 | 1264 | 2105.6 | 4894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 3516.8 | 3741.4 | 0 | 0 | 17430 | 0 | 29803.2 | 0 | 0 | 29803.2 | 0 | 1330 | 0 | 16240

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч