## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS УСПД | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS УСПД | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1.344 | 0.048 | 72 | 128.8 | 52 | 27 | 5.2 | 6 | 8.4 | 8 | 20 | 73.6 | 369.6 | 369.6 | 211.2 | 211.2 | 79.2 | 132 | 132
01 - 02 | 1.344 | 0.048 | 67.2 | 113.6 | 48.4 | 24 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 8 | 18.8 | 61.6 | 0 | 0 | 1201.2 | 1201.2 | 79.2 | 112.2 | 115.5
02 - 03 | 1.296 | 0.048 | 66.4 | 107.2 | 47.4 | 22.4 | 4 | 5.4 | 8 | 8 | 18 | 57.2 | 0 | 0 | 1240.8 | 1240.8 | 72.6 | 112.2 | 112.2
03 - 04 | 1.344 | 0.048 | 58.4 | 114.4 | 41.2 | 19.6 | 4.4 | 5.4 | 7.6 | 7.2 | 17.2 | 69.6 | 184.8 | 184.8 | 607.2 | 613.8 | 66 | 118.8 | 115.5
04 - 05 | 1.296 | 0.096 | 60.8 | 148 | 42.6 | 18.2 | 4.8 | 5.6 | 8 | 7.2 | 16.8 | 104.4 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 72.6 | 151.8 | 151.8
05 - 06 | 1.344 | 0.096 | 71.2 | 131.2 | 51.6 | 21.8 | 4.8 | 6.4 | 8.8 | 7.2 | 1.6 | 97.2 | 5346 | 5339.4 | 0 | 0 | 79.2 | 132 | 135.3
06 - 07 | 1.344 | 0.144 | 88.8 | 156.8 | 68.8 | 33 | 4.8 | 6.6 | 8.6 | 8 | 0 | 114.4 | 9358.8 | 9365.4 | 0 | 0 | 99 | 165 | 161.7
07 - 08 | 1.44 | 0.144 | 114.4 | 162.4 | 87.4 | 35.6 | 6 | 7.2 | 10.2 | 13.6 | 0 | 116.4 | 13569.6 | 13563 | 0 | 0 | 118.8 | 165 | 165
08 - 09 | 1.344 | 0.24 | 120 | 206.4 | 92.6 | 41.8 | 6 | 7.4 | 10.4 | 13.2 | 0 | 153.2 | 17833.2 | 17833.2 | 0 | 0 | 132 | 211.2 | 211.2
09 - 10 | 1.344 | 0.192 | 120.8 | 210.4 | 90.4 | 49 | 7.2 | 7.6 | 10.6 | 15.2 | 0 | 150 | 18070.8 | 18064.2 | 0 | 0 | 125.4 | 211.2 | 214.5
10 - 11 | 1.488 | 0.192 | 116.8 | 184 | 87.4 | 47 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 15.2 | 0 | 127.2 | 16632 | 16638.6 | 0 | 0 | 132 | 191.4 | 188.1
11 - 12 | 1.344 | 0.096 | 113.6 | 183.2 | 87.8 | 43 | 6.4 | 6.2 | 8.8 | 11.6 | 18.8 | 112.8 | 16196.4 | 16189.8 | 0 | 0 | 118.8 | 184.8 | 184.8
12 - 13 | 1.392 | 0.096 | 116 | 223.2 | 87.6 | 50.2 | 6.4 | 6.4 | 10.2 | 14.8 | 34.8 | 127.2 | 14256 | 14269.2 | 0 | 0 | 125.4 | 224.4 | 227.7
13 - 14 | 1.344 | 0.096 | 113.6 | 228 | 85 | 47.2 | 6.8 | 6.4 | 8.6 | 14.4 | 33.6 | 137.6 | 14467.2 | 14454 | 0 | 0 | 125.4 | 231 | 231
14 - 15 | 1.344 | 0.144 | 106.4 | 209.6 | 81.2 | 43.4 | 7.6 | 6 | 9 | 11.6 | 27.2 | 128.8 | 14467.2 | 14473.8 | 0 | 0 | 112.2 | 211.2 | 211.2
15 - 16 | 1.344 | 0.144 | 110.4 | 224 | 81.6 | 41.6 | 6 | 6.6 | 8.8 | 14.8 | 28.4 | 144.4 | 13569.6 | 13569.6 | 0 | 0 | 118.8 | 231 | 227.7
16 - 17 | 1.344 | 0.096 | 104 | 207.2 | 80.2 | 48.6 | 6.4 | 6 | 8.8 | 11.2 | 31.2 | 118 | 12738 | 12731.4 | 0 | 0 | 112.2 | 211.2 | 211.2
17 - 18 | 1.344 | 0.048 | 108 | 213.6 | 84.4 | 52.4 | 6 | 6.4 | 9.2 | 10 | 32 | 120 | 12091.2 | 12097.8 | 0 | 0 | 118.8 | 217.8 | 217.8
18 - 19 | 1.392 | 0.048 | 107.2 | 230.4 | 82.6 | 48.8 | 6.8 | 7 | 10.2 | 10.8 | 35.6 | 134.4 | 14665.2 | 14658.6 | 0 | 0 | 112.2 | 231 | 231
19 - 20 | 1.344 | 0.096 | 104.8 | 205.6 | 81.8 | 51 | 6.4 | 6.6 | 10.4 | 9.2 | 31.6 | 111.6 | 13609.2 | 13615.8 | 0 | 0 | 118.8 | 211.2 | 211.2
20 - 21 | 1.344 | 0.048 | 107.2 | 200 | 81.2 | 43.2 | 6.8 | 7.4 | 10.8 | 11.2 | 28.8 | 116.4 | 11682 | 11688.6 | 0 | 0 | 112.2 | 198 | 201.3
21 - 22 | 1.392 | 0.048 | 104.8 | 182.4 | 80.6 | 36.8 | 8.4 | 6.2 | 10.6 | 9.2 | 27.2 | 107.6 | 11022 | 11015.4 | 0 | 0 | 118.8 | 191.4 | 188.1
22 - 23 | 1.392 | 0.096 | 100 | 187.2 | 77 | 37 | 6.4 | 6.6 | 9.8 | 8.4 | 26.4 | 113.2 | 8197.2 | 8203.8 | 0 | 0 | 105.6 | 191.4 | 191.4
23 - 00 | 1.344 | 0.048 | 84 | 154.4 | 62.8 | 31 | 6 | 6 | 9.6 | 8.4 | 22 | 90.4 | 3867.6 | 3861 | 0 | 0 | 92.4 | 151.8 | 155.1
Сумма | 32.592 | 2.4 | 2336.8 | 4312 | 1763.6 | 913.6 | 145.2 | 154 | 222.2 | 256.4 | 470 | 2687.2 | 244173.6 | 244167 | 3260.4 | 3267 | 2547.6 | 4389 | 4392.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч