## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ ап RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ ап RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха ап RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ап RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.72 | 3.072 | 0 | 286.4 | 0 | 473.6 | 4.96 | 0 | 8.76 | 0 | 166.2 | 0 | 65.5 | 0 | 3.64 | 0 | 260.6 | 0 | 211.65 | 0 | 8.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 480.9 | 0.75551 | 0.75551
01 - 02 | 0.72 | 3.088 | 0 | 262.4 | 0 | 435.2 | 4.6 | 0 | 10.4 | 0 | 148.8 | 0 | 59.3 | 0 | 3.52 | 0 | 244.8 | 0 | 195.3 | 0 | 8.1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 443.1 | 0.69612 | 0.69612
02 - 03 | 0.768 | 3.072 | 0 | 252.8 | 0 | 408 | 4.4 | 0 | 8.32 | 0 | 135.6 | 0 | 52.2 | 0 | 3.8 | 0 | 234.1 | 0 | 191.1 | 0 | 6.9 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 413.7 | 0.65592 | 0.65592
03 - 04 | 0.768 | 2.992 | 0 | 251.2 | 0 | 419.2 | 4.32 | 0 | 9 | 0 | 123.4 | 0 | 51.9 | 0 | 3.72 | 0 | 261.5 | 0 | 190.8 | 0 | 7.5 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 424.2 | 0.66624 | 0.66624
04 - 05 | 0.784 | 2.736 | 0 | 307.2 | 0 | 419.2 | 4.6 | 0 | 8.76 | 0 | 124.8 | 0 | 54.1 | 0 | 4 | 0 | 262.2 | 0 | 244.8 | 0 | 6.9 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 426.3 | 0.72396 | 0.72396
05 - 06 | 0.784 | 2.48 | 0 | 300.8 | 0 | 443.2 | 11.28 | 0 | 8.44 | 0 | 135.8 | 0 | 57.2 | 0 | 5.2 | 0 | 273.3 | 0 | 227.55 | 0 | 9.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7 | 0 | 449.4 | 0.74247 | 0.74247
06 - 07 | 0.784 | 2.48 | 0 | 352 | 0 | 494.4 | 13.32 | 0 | 10.72 | 0 | 157.6 | 0 | 70.6 | 0 | 4.68 | 0 | 299.1 | 0 | 263.1 | 0 | 7.5 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 499.8 | 0.84372 | 0.84372
07 - 08 | 0.784 | 2.48 | 0 | 385.6 | 0 | 601.6 | 17.12 | 0 | 9.4 | 0 | 195.4 | 0 | 84 | 0 | 3.44 | 0 | 361.8 | 0 | 281.25 | 0 | 9.3 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 609 | 0.98631 | 0.98631
08 - 09 | 0.784 | 2.608 | 0 | 500.8 | 0 | 774.4 | 70.68 | 0 | 9.56 | 0 | 301.6 | 0 | 84.6 | 0 | 4 | 0 | 423.4 | 0 | 341.55 | 0 | 13.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 783.3 | 1.2735 | 1.2735
09 - 10 | 0.768 | 2.64 | 0 | 643.2 | 0 | 724.8 | 114.8 | 0 | 12.08 | 0 | 302.4 | 0 | 94.7 | 0 | 3.4 | 0 | 356.2 | 0 | 430.65 | 0 | 19.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.1 | 0 | 730.8 | 1.3658 | 1.3658
10 - 11 | 0.736 | 2.704 | 0 | 588.8 | 0 | 662.4 | 58.56 | 0 | 11.52 | 0 | 277 | 0 | 95.7 | 0 | 3.48 | 0 | 321.6 | 0 | 432.9 | 0 | 19.8 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 669.9 | 1.2518 | 1.2518
11 - 12 | 0.72 | 2.752 | 0 | 580.8 | 0 | 707.2 | 77.96 | 0 | 10.6 | 0 | 295 | 0 | 96.8 | 0 | 4.76 | 0 | 350 | 0 | 402 | 0 | 21.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 714 | 1.2854 | 1.2854
12 - 13 | 0.72 | 2.848 | 0 | 472 | 0 | 638.4 | 10.4 | 0 | 11.96 | 0 | 238.8 | 0 | 91.5 | 0 | 4.44 | 0 | 334.8 | 0 | 366.6 | 0 | 23.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9 | 0 | 644.7 | 1.1083 | 1.1083
13 - 14 | 0.72 | 2.832 | 0 | 563.2 | 0 | 680 | 84.08 | 0 | 10.64 | 0 | 296.2 | 0 | 90.1 | 0 | 4.12 | 0 | 335.4 | 0 | 384.6 | 0 | 11.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.1 | 0 | 686.7 | 1.2411 | 1.2411
14 - 15 | 0.848 | 2.912 | 0 | 563.2 | 0 | 683.2 | 101.8 | 0 | 9.92 | 0 | 293.4 | 0 | 82.7 | 0 | 4.2 | 0 | 345.4 | 0 | 375.6 | 0 | 9.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 690.9 | 1.2454 | 1.2454
15 - 16 | 0.976 | 2.912 | 0 | 505.6 | 0 | 680 | 75.32 | 0 | 10.72 | 0 | 283 | 0 | 82.1 | 0 | 4.2 | 0 | 350.8 | 0 | 344.25 | 0 | 10.8 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 684.6 | 1.1828 | 1.1828
16 - 17 | 0.896 | 2.928 | 0 | 512 | 0 | 659.2 | 77.16 | 0 | 10.16 | 0 | 268.4 | 0 | 84.8 | 0 | 3.64 | 0 | 343.3 | 0 | 346.2 | 0 | 9.9 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 667.8 | 1.1688 | 1.1688
17 - 18 | 0.912 | 2.896 | 0 | 448 | 0 | 625.6 | 14.76 | 0 | 10.44 | 0 | 251.8 | 0 | 96.9 | 0 | 3.28 | 0 | 312.4 | 0 | 334.5 | 0 | 17.4 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.7 | 0 | 632.1 | 1.073 | 1.073
18 - 19 | 0.88 | 2.896 | 0 | 422.4 | 0 | 592 | 5.24 | 0 | 11.52 | 0 | 243 | 0 | 100.9 | 0 | 3.04 | 0 | 293.3 | 0 | 312.9 | 0 | 11.1 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 598.5 | 1.0107 | 1.0107
19 - 20 | 0.848 | 2.8 | 0 | 403.2 | 0 | 598.4 | 4.68 | 0 | 15.12 | 0 | 231.2 | 0 | 98.5 | 0 | 4.64 | 0 | 307.5 | 0 | 294.6 | 0 | 13.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 602.7 | 0.99764 | 0.99764
20 - 21 | 0.72 | 2.576 | 0 | 400 | 0 | 585.6 | 4.76 | 0 | 10.44 | 0 | 233.2 | 0 | 96.3 | 0 | 5.12 | 0 | 289.7 | 0 | 294.75 | 0 | 19.8 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 594.3 | 0.98527 | 0.98527
21 - 22 | 0.736 | 2.768 | 0 | 395.2 | 0 | 592 | 5.28 | 0 | 9.96 | 0 | 236.2 | 0 | 96 | 0 | 4.76 | 0 | 290.3 | 0 | 289.8 | 0 | 14.1 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 598.5 | 0.9851 | 0.9851
22 - 23 | 0.784 | 3.04 | 0 | 379.2 | 0 | 556.8 | 5.12 | 0 | 9.68 | 0 | 214.4 | 0 | 89.3 | 0 | 4.12 | 0 | 281.1 | 0 | 279.45 | 0 | 9.9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 562.8 | 0.93207 | 0.93207
23 - 00 | 0.784 | 2.896 | 0 | 336 | 0 | 494.4 | 5.08 | 0 | 8.2 | 0 | 190.6 | 0 | 78.2 | 0 | 4.32 | 0 | 250.6 | 0 | 249.6 | 0 | 9.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 501.9 | 0.8292 | 0.8292
Сумма | 18.944 | 67.408 | 0 | 10112 | 0 | 13948.8 | 780.28 | 0 | 246.32 | 0 | 5343.8 | 0 | 1953.9 | 0 | 97.52 | 0 | 7383.2 | 0 | 7285.5 | 0 | 298.5 | 0 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300.5 | 0 | 14109.9 | 24.0061 | 24.0061

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч