## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Демино | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 10 Демино Т 1 ап RS | 10 Демино Т 2 ап RS | 10 Демино-Борок ао RS | 10 Демино-Верховино ао RS | 10 Демино-Полежаево ао RS | 10 Демино-Полежаево ап RS | 10 Демино-Путилово ао RS | 10 Демино-Серпово ао RS
00:00 - 00:30 | 0.236 | 32.4 | 103.2 | 54.4 | 13.4 | 35.6 | 0 | 20.6 | 11.8
00:30 - 01:00 | 0.232 | 33 | 97.8 | 53.6 | 11.6 | 32.4 | 0 | 19.8 | 13
01:00 - 01:30 | 0.228 | 27 | 93.6 | 51.2 | 11.8 | 31.2 | 0 | 18.2 | 9
01:30 - 02:00 | 0.23 | 26.4 | 90.6 | 48.4 | 11.4 | 30.8 | 0 | 18 | 8.2
02:00 - 02:30 | 0.224 | 31.8 | 88.2 | 49.2 | 9.8 | 30 | 0 | 17.6 | 14
02:30 - 03:00 | 0.218 | 28.8 | 89.4 | 48.8 | 9.8 | 30 | 0 | 17.8 | 10.6
03:00 - 03:30 | 0.216 | 29.4 | 87.6 | 48.8 | 10 | 29.6 | 0 | 18 | 11.4
03:30 - 04:00 | 0.214 | 31.2 | 94.2 | 49.6 | 12.8 | 31.6 | 0 | 19 | 12
04:00 - 04:30 | 0.218 | 34.2 | 105 | 57.2 | 15 | 32.8 | 0 | 25 | 9.2
04:30 - 05:00 | 0.23 | 37.8 | 111.6 | 59.6 | 17.6 | 34.8 | 0 | 27.2 | 10.4
05:00 - 05:30 | 0.228 | 37.2 | 115.8 | 61.2 | 19.2 | 35.6 | 0 | 27.4 | 9.6
06:30 - 06:00 | 0.238 | 39 | 132.6 | 72.8 | 20.4 | 39.6 | 0 | 27.4 | 11.4
06:00 - 06:30 | 0.238 | 44.4 | 157.2 | 83.6 | 23.8 | 50 | 0 | 31.6 | 12.6
06:30 - 07:00 | 0.234 | 58.8 | 166.8 | 101.6 | 18.8 | 47.2 | 0 | 36 | 22.2
07:00 - 07:30 | 0.226 | 63.6 | 180 | 110 | 20.4 | 49.6 | 0 | 36.2 | 27.2
07:30 - 08:00 | 0.228 | 60.6 | 204.6 | 123.6 | 28.6 | 52.8 | 0 | 34.8 | 25.8
08:00 - 08:30 | 0.378 | 60 | 154.8 | 140.8 | 28.8 | 23.6 | 38.8 | 38.4 | 21.2
08:30 - 09:00 | 0.37 | 1.8 | 0 | 133.6 | 27.2 | 0 | 221.2 | 31.8 | 30
09:00 - 09:30 | 0.322 | 0 | 0 | 127.2 | 30.8 | 0 | 229.6 | 33.2 | 37.6
9:30 - 10:00 | 0.344 | 0 | 0 | 124 | 29.2 | 0 | 234 | 42.6 | 37
10:00 - 10:30 | 0.318 | 0 | 0 | 129.2 | 22.4 | 0 | 207.6 | 35.4 | 20
10:30 - 11:00 | 0.41 | 45.6 | 58.8 | 131.6 | 25.8 | 0 | 129.2 | 40 | 36.2
11:00 - 11:30 | 0.25 | 79.2 | 174.6 | 144 | 31.4 | 0 | 0 | 47.2 | 31.4
11:30 - 12:00 | 0.246 | 69 | 169.2 | 137.6 | 31.4 | 0 | 0 | 34.8 | 34.4
12:00 - 12:30 | 0.25 | 57 | 142.8 | 119.6 | 23.2 | 0 | 0 | 39.4 | 17.2
12:30 - 13:00 | 0.238 | 65.4 | 143.4 | 123.2 | 20.8 | 0 | 0 | 36.8 | 28.2
13:00 - 13:30 | 0.222 | 69 | 137.4 | 117.2 | 20 | 0 | 0 | 39 | 30
13:30 - 14:00 | 0.228 | 69 | 154.2 | 122.4 | 32 | 0 | 0 | 34.8 | 34
14:00 - 14:30 | 0.23 | 55.2 | 139.8 | 114.4 | 25.6 | 0 | 0 | 28.6 | 26.2
14:30 - 15:00 | 0.236 | 47.4 | 146.4 | 118.8 | 27.4 | 0 | 0 | 31.8 | 15.6
15:00 - 15:30 | 0.24 | 55.2 | 133.8 | 110 | 23.8 | 0 | 0 | 29.6 | 25.2
15:30 - 16:00 | 0.236 | 55.8 | 145.2 | 121.2 | 24.8 | 0 | 0 | 31.6 | 24
16:00 - 16:30 | 0.24 | 61.8 | 144 | 120 | 23.8 | 0 | 0 | 38 | 23.6
16:30 - 17:00 | 0.244 | 54.6 | 148.2 | 124 | 24.4 | 0 | 0 | 42.8 | 11.8
17:00 - 17:30 | 0.234 | 48 | 127.2 | 108.4 | 19.4 | 0 | 0 | 34.8 | 12.8
17:30 - 18:00 | 0.234 | 57.6 | 141 | 120.8 | 20.4 | 0 | 0 | 38.4 | 19.2
18:00 - 18:30 | 0.232 | 57 | 136.8 | 117.6 | 19.4 | 0 | 0 | 37.4 | 19.2
18:30 - 19:00 | 0.234 | 54 | 131.4 | 113.6 | 17.6 | 0 | 0 | 32.4 | 21.6
19:00 - 19:30 | 0.234 | 47.4 | 128.4 | 109.2 | 19.8 | 0 | 0 | 26.6 | 20.4
19:30 - 20:00 | 0.238 | 50.4 | 130.2 | 112 | 18.2 | 0 | 0 | 30.8 | 19.6
20:00 - 20:30 | 0.244 | 45 | 117.6 | 100.8 | 17 | 0 | 0 | 31.2 | 13.8
20:30 - 21:00 | 0.242 | 49.8 | 122.4 | 103.2 | 19.6 | 0 | 0 | 30.8 | 18.6
21:00 - 21:30 | 0.242 | 45.6 | 107.4 | 91.6 | 15.6 | 0 | 0 | 28.8 | 16.6
21:30 - 22:00 | 0.242 | 42.6 | 102.6 | 85.6 | 17.6 | 0 | 0 | 25.6 | 17.2
22:00 - 22:30 | 0.25 | 37.8 | 94.2 | 79.2 | 15.2 | 0 | 0 | 25.6 | 11.8
22:30 - 23:00 | 0.25 | 35.4 | 91.2 | 76.4 | 14.6 | 0 | 0 | 23.8 | 11.4
23:00 - 23:30 | 0.248 | 36 | 80.4 | 67.2 | 13.4 | 0 | 0 | 22.8 | 13.2
23:30 - 00:00 | 0.242 | 37.2 | 74.4 | 63.2 | 11.4 | 0 | 0 | 21.2 | 15.6
Сумма | 12.006 | 2105.4 | 5496 | 4681.2 | 966.4 | 617.2 | 1060.4 | 1460.6 | 933

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Демино |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч