## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [21 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 10 Калинино Т 1 ап RS | 10 Калинино Т 2 ап RS | 10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 10 Калинино-Курилово ао RS | 10 Калинино-Нигино ао RS | 10 Калинино-Теребаево ао RS | 10 Калинино-Шатенёво ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 110 Калинино Т 1 ао RS | 110 Калинино Т 1 ап RS | 110 Калинино Т 2 ао RS | 110 Калинино Т 2 ап RS | 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 110 Калинино-Никольск ао RS | 110 Калинино-Никольск ап RS
00:00 - 00:30 | 2.976 | 0 | 240 | 0 | 31.2 | 44.8 | 64.8 | 72 | 21.6 | 6.4 | 0 | 20081.6 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 20046.4 | 21260.8 | 0
00:30 - 01:00 | 2.976 | 0 | 232.8 | 0 | 31.2 | 44.8 | 61.6 | 68.8 | 20.8 | 6.4 | 0 | 21788.8 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 1566.4 | 0 | 21771.2 | 23179.2 | 0
01:00 - 01:30 | 2.928 | 0 | 230.4 | 0 | 29.6 | 43.2 | 61.6 | 68.8 | 20.8 | 6.4 | 0 | 22950.4 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 2041.6 | 0 | 22968 | 24798.4 | 0
01:30 - 02:00 | 2.928 | 0 | 225.6 | 0 | 28 | 37.6 | 61.6 | 72.8 | 20 | 5.6 | 0 | 24217.6 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 2182.4 | 0 | 24200 | 26188.8 | 0
02:00 - 02:30 | 2.88 | 0 | 223.2 | 0 | 28.8 | 40 | 60.8 | 68 | 20 | 7.2 | 0 | 25238.4 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 3097.6 | 0 | 25238.4 | 28160 | 0
02:30 - 03:00 | 2.928 | 0 | 218.4 | 0 | 30.4 | 39.2 | 56.8 | 65.6 | 18.4 | 7.2 | 0 | 26100.8 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 26083.2 | 29796.8 | 0
03:00 - 03:30 | 2.88 | 0 | 208.8 | 0 | 28 | 40 | 52 | 64 | 19.2 | 7.2 | 0 | 26435.2 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 4716.8 | 0 | 26435.2 | 30993.6 | 0
03:30 - 04:00 | 2.88 | 0 | 213.6 | 0 | 28 | 40 | 52.8 | 65.6 | 20.8 | 5.6 | 0 | 26558.4 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 0 | 26540.8 | 32348.8 | 0
04:00 - 04:30 | 2.88 | 0 | 225.6 | 0 | 32 | 41.6 | 52 | 72.8 | 20.8 | 7.2 | 0 | 25432 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 6793.6 | 0 | 25432 | 32067.2 | 0
04:30 - 05:00 | 2.976 | 0 | 252 | 0 | 32.8 | 48 | 53.6 | 87.2 | 22.4 | 8 | 0 | 22440 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 5825.6 | 0 | 22404.8 | 28054.4 | 0
05:00 - 05:30 | 2.976 | 0 | 300 | 0 | 37.6 | 59.2 | 68 | 100.8 | 24 | 10.4 | 0 | 19465.6 | 0 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 6089.6 | 0 | 19483.2 | 25308.8 | 0
06:30 - 06:00 | 2.928 | 0 | 355.2 | 0 | 50.4 | 72 | 70.4 | 121.6 | 27.2 | 12 | 0 | 14995.2 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 14977.6 | 20398.4 | 0
06:00 - 06:30 | 3.408 | 0 | 400.8 | 0 | 55.2 | 82.4 | 82.4 | 136 | 35.2 | 11.2 | 0 | 10384 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 5297.6 | 0 | 10366.4 | 15276.8 | 0
06:30 - 07:00 | 3.168 | 0 | 429.6 | 0 | 58.4 | 88.8 | 84.8 | 151.2 | 32 | 13.6 | 0 | 6952 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 5297.6 | 0 | 6969.6 | 11844.8 | 0
07:00 - 07:30 | 3.024 | 0 | 436.8 | 0 | 57.6 | 87.2 | 85.6 | 158.4 | 36.8 | 10.4 | 17.6 | 4171.2 | 0 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 17.6 | 4153.6 | 9187.2 | 0
07:30 - 08:00 | 2.88 | 0 | 458.4 | 0 | 56.8 | 75.2 | 102.4 | 174.4 | 40 | 9.6 | 3836.8 | 492.8 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 5737.6 | 3836.8 | 492.8 | 2235.2 | 316.8
08:00 - 08:30 | 2.928 | 0 | 588 | 0 | 66.4 | 75.2 | 88 | 244.8 | 100 | 13.6 | 8817.6 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 4998.4 | 8817.6 | 0 | 0 | 4417.6
08:30 - 09:00 | 2.976 | 0 | 828 | 0 | 78.4 | 76.8 | 85.6 | 480 | 92.8 | 12.8 | 9099.2 | 0 | 0 | 838.2 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 9081.6 | 0 | 0 | 3872
09:00 - 09:30 | 3.168 | 0 | 794.4 | 0 | 77.6 | 72.8 | 80.8 | 478.4 | 75.2 | 8.8 | 9856 | 0 | 0 | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 9856 | 0 | 0 | 5966.4
9:30 - 10:00 | 3.12 | 0 | 864 | 0 | 74.4 | 78.4 | 110.4 | 482.4 | 109.6 | 10.4 | 9345.6 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 9328 | 0 | 0 | 5913.6
10:00 - 10:30 | 4.32 | 0 | 787.2 | 0 | 68 | 72 | 123.2 | 432.8 | 80 | 11.2 | 8729.6 | 0 | 0 | 798.6 | 0 | 0 | 0 | 3678.4 | 8729.6 | 0 | 0 | 5843.2
10:30 - 11:00 | 4.464 | 0 | 724.8 | 0 | 72 | 77.6 | 104.8 | 359.2 | 96.8 | 13.6 | 10032 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 3449.6 | 10032 | 0 | 0 | 7356.8
11:00 - 11:30 | 3.312 | 0 | 549.6 | 0 | 84.8 | 87.2 | 81.6 | 208.8 | 75.2 | 13.6 | 10560 | 0 | 0 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 10542.4 | 0 | 0 | 8254.4
11:30 - 12:00 | 3.216 | 0 | 535.2 | 0 | 67.2 | 79.2 | 80.8 | 224 | 67.2 | 14.4 | 9556.8 | 0 | 0 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 9556.8 | 0 | 0 | 7180.8
12:00 - 12:30 | 3.36 | 0 | 504 | 0 | 67.2 | 91.2 | 88.8 | 209.6 | 36 | 14.4 | 8025.6 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0 | 0 | 2833.6 | 8008 | 0 | 0 | 5720
12:30 - 13:00 | 3.216 | 0 | 499.2 | 0 | 71.2 | 85.6 | 85.6 | 197.6 | 43.2 | 15.2 | 8289.6 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 8289.6 | 0 | 0 | 6688
13:00 - 13:30 | 3.168 | 0 | 559.2 | 0 | 77.6 | 81.6 | 77.6 | 204 | 108 | 11.2 | 9310.4 | 0 | 0 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 9310.4 | 0 | 0 | 7638.4
13:30 - 14:00 | 3.12 | 0 | 549.6 | 0 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 196.8 | 96 | 12 | 9820.8 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 9803.2 | 0 | 0 | 8448
14:00 - 14:30 | 3.168 | 0 | 506.4 | 0 | 81.6 | 74.4 | 80 | 192.8 | 68 | 12 | 10172.8 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0 | 0 | 1724.8 | 10172.8 | 0 | 0 | 8993.6
14:30 - 15:00 | 3.168 | 0 | 530.4 | 0 | 78.4 | 77.6 | 79.2 | 191.2 | 92 | 13.6 | 9556.8 | 0 | 0 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 9539.2 | 0 | 0 | 7744
15:00 - 15:30 | 3.312 | 0 | 492 | 0 | 79.2 | 74.4 | 76.8 | 174.4 | 74.4 | 12 | 9451.2 | 0 | 0 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 9433.6 | 0 | 0 | 8553.6
15:30 - 16:00 | 3.168 | 0 | 477.6 | 0 | 86.4 | 76 | 72.8 | 198.4 | 33.6 | 12 | 10665.6 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 123.2 | 352 | 10665.6 | 0 | 0 | 10929.6
16:00 - 16:30 | 3.312 | 0 | 501.6 | 0 | 81.6 | 76.8 | 72.8 | 195.2 | 63.2 | 10.4 | 10595.2 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 0 | 70.4 | 281.6 | 10577.6 | 0 | 0 | 10947.2
16:30 - 17:00 | 3.312 | 0 | 499.2 | 0 | 72.8 | 76.8 | 81.6 | 196 | 60.8 | 12 | 10067.2 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 0 | 176 | 193.6 | 10067.2 | 0 | 0 | 10577.6
17:00 - 17:30 | 3.312 | 0 | 494.4 | 0 | 67.2 | 80.8 | 92.8 | 196 | 45.6 | 12.8 | 9416 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 88 | 352 | 9416 | 0 | 0 | 9680
17:30 - 18:00 | 3.264 | 0 | 511.2 | 0 | 60 | 80.8 | 96 | 204 | 58.4 | 12 | 9820.8 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0 | 88 | 228.8 | 9803.2 | 0 | 0 | 10225.6
18:00 - 18:30 | 3.264 | 0 | 508.8 | 0 | 64 | 80.8 | 93.6 | 216 | 43.2 | 12.8 | 10032 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 35.2 | 422.4 | 10032 | 0 | 0 | 10190.4
18:30 - 19:00 | 3.264 | 0 | 532.8 | 0 | 64.8 | 88.8 | 94.4 | 212.8 | 59.2 | 11.2 | 15118.4 | 0 | 0 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 809.6 | 15100.8 | 0 | 0 | 14889.6
19:00 - 19:30 | 3.552 | 0 | 504 | 0 | 61.6 | 83.2 | 94.4 | 214.4 | 38.4 | 14.4 | 10454.4 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0 | 17.6 | 985.6 | 10454.4 | 0 | 0 | 10032
19:30 - 20:00 | 3.408 | 0 | 520.8 | 0 | 60 | 80.8 | 88.8 | 226.4 | 54.4 | 11.2 | 8131.2 | 0 | 0 | 534.6 | 0 | 0 | 17.6 | 580.8 | 8131.2 | 0 | 0 | 8131.2
20:00 - 20:30 | 3.888 | 0 | 463.2 | 0 | 48 | 80 | 72.8 | 205.6 | 41.6 | 13.6 | 7110.4 | 0 | 0 | 481.8 | 0 | 0 | 123.2 | 140.8 | 7092.8 | 0 | 0 | 7585.6
20:30 - 21:00 | 3.936 | 0 | 420 | 0 | 45.6 | 68.8 | 69.6 | 179.2 | 47.2 | 9.6 | 9064 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 862.4 | 0 | 9064 | 0 | 0 | 10384
21:00 - 21:30 | 3.888 | 0 | 408 | 0 | 48.8 | 66.4 | 66.4 | 173.6 | 44 | 9.6 | 9433.6 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 9416 | 0 | 0 | 11352
21:30 - 22:00 | 4.032 | 0 | 381.6 | 0 | 45.6 | 60.8 | 72 | 159.2 | 32.8 | 8.8 | 9433.6 | 0 | 0 | 389.4 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 9433.6 | 0 | 0 | 11774.4
22:00 - 22:30 | 4.416 | 0 | 362.4 | 0 | 42.4 | 64.8 | 75.2 | 146.4 | 26.4 | 8 | 4523.2 | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 4523.2 | 0 | 0 | 6318.4
22:30 - 23:00 | 4.464 | 0 | 326.4 | 0 | 42.4 | 56 | 72 | 126.4 | 25.6 | 6.4 | 176 | 2956.8 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 281.6 | 316.8 | 176 | 2956.8 | 2939.2 | 475.2
23:00 - 23:30 | 4.416 | 0 | 295.2 | 0 | 33.6 | 48 | 69.6 | 112 | 24.8 | 6.4 | 0 | 10436.8 | 0 | 310.2 | 0 | 0 | 17.6 | 721.6 | 0 | 10436.8 | 10841.6 | 0
23:30 - 00:00 | 4.464 | 0 | 273.6 | 0 | 31.2 | 43.2 | 66.4 | 102.4 | 23.2 | 6.4 | 0 | 14361.6 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 17.6 | 492.8 | 0 | 14361.6 | 14572.8 | 0
Сумма | 160.992 | 0 | 21444 | 0 | 2696.8 | 3281.6 | 3746.4 | 8888.8 | 2336.8 | 500.8 | 278520 | 325459.2 | 0 | 22096.8 | 0 | 0 | 6705.6 | 124625.6 | 278308.8 | 325318.4 | 389452.8 | 246400

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Калинино |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч