## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 10 Кузино Т 1 ап RS | 10 Кузино Т 2 ап RS | 10 Кузино-Аристово ао RS | 10 Кузино-Козлово ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 10 Кузино-Максимово ао RS | 10 Кузино-Максимово ап RS | 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 10 Кузино-Парфеново ао RS | 10 Кузино-Парфеново ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 158.4 | 0 | 18.4 | 32.4 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 47.2 | 41.4 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 155.2 | 0 | 18 | 32.2 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 14.4 | 45.6 | 39.9 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 156.8 | 0 | 17.6 | 31.6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | 46.8 | 40.8 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 154.4 | 0 | 17.8 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 46.4 | 39.6 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 152.8 | 0 | 17.6 | 31.6 | 4.8 | 0 | 0 | 1.2 | 14.8 | 45.6 | 39.3 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 151.2 | 0 | 17.4 | 31.4 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 15.2 | 44.8 | 37.8 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 151.2 | 0 | 17.2 | 31.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 45.2 | 39.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 154.4 | 0 | 17.8 | 32.6 | 4.6 | 0 | 0 | 1.2 | 14.8 | 44.8 | 39.9 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 156 | 0 | 18.4 | 31.2 | 5.4 | 0 | 0 | 1.2 | 14.8 | 46.4 | 40.5 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 156.8 | 0 | 18.4 | 31.6 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | 46 | 41.4 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 149.6 | 0 | 16.4 | 29.8 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 14.8 | 44.4 | 39.3 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 150.4 | 0 | 17.2 | 30.4 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 45.2 | 39.6 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 156 | 0 | 17.8 | 32.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1.2 | 14 | 47.2 | 39.6 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 164.8 | 0 | 18.6 | 34.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0.8 | 15.6 | 48.8 | 42.6 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 181.6 | 0 | 20.6 | 40.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0.8 | 16.4 | 51.2 | 46.5 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 201.6 | 0 | 20.2 | 40.2 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 53.6 | 64.5 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 261.6 | 0 | 18 | 37.4 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 14.4 | 50 | 137.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 338.4 | 0 | 20.6 | 40.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 59.2 | 198.3 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 296 | 0 | 22.2 | 41.6 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 16.8 | 57.2 | 152.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 284.8 | 0 | 21.2 | 40.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.8 | 17.6 | 56 | 144 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 245.6 | 0 | 20.4 | 40 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 18.4 | 57.2 | 103.8 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 260.8 | 0 | 18.8 | 38.4 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 17.6 | 54.8 | 126.6 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 328.8 | 0 | 20.8 | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 62.8 | 185.7 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 200.8 | 0 | 21.2 | 33.8 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 17.2 | 56.8 | 63.9 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 137.6 | 0 | 21.4 | 38.2 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 16 | 55.6 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 128.8 | 0 | 18.8 | 36.8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14.4 | 53.6 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 129.6 | 0 | 19.4 | 36.4 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 56.4 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 145.6 | 0 | 21 | 39 | 6.6 | 0 | 0 | 0.8 | 17.6 | 60.8 | 1.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 164.8 | 0 | 20.4 | 39.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0.8 | 17.6 | 59.2 | 22.8 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 184 | 0 | 21.8 | 39.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 56 | 41.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 179.2 | 0 | 21.4 | 39 | 6.4 | 0 | 0 | 0.6 | 18.8 | 58.8 | 34.8 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 180.8 | 0 | 21 | 38.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 18.4 | 64.4 | 33.9 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 189.6 | 0 | 22.2 | 40 | 7.6 | 0 | 0 | 0.4 | 18.8 | 66.8 | 34.5 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 202.4 | 0 | 22.8 | 40.2 | 8 | 0 | 0 | 0.4 | 18.8 | 64 | 49.8 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 187.2 | 0 | 21 | 35.6 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | 55.2 | 51 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 184.8 | 0 | 21.4 | 36.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0.8 | 18 | 55.6 | 47.7 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 191.2 | 0 | 21.8 | 36.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0.6 | 17.6 | 58 | 51 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 180.8 | 0 | 20.8 | 36.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 56.4 | 46.2 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 195.2 | 0 | 22.2 | 37.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0.4 | 18.8 | 58.4 | 50.7 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 196 | 0 | 23.8 | 37.6 | 8 | 0 | 0 | 0.4 | 19.2 | 58 | 50.4 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 186.4 | 0 | 22.2 | 36.4 | 6.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 17.2 | 56 | 48.6 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 182.4 | 0 | 22.2 | 37.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0.6 | 16.4 | 54.4 | 46.2 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 180.8 | 0 | 21.8 | 36.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0.6 | 16.4 | 54 | 45.6 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 180.8 | 0 | 21.4 | 36.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | 52.8 | 46.2 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 192 | 0 | 23 | 37.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0.4 | 17.6 | 57.2 | 49.2 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 197.6 | 0 | 23 | 39.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.2 | 19.6 | 56 | 51.9 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 199.2 | 0 | 24.4 | 39.2 | 8.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19.2 | 57.6 | 51.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 195.2 | 0 | 23.2 | 38.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18.4 | 56.4 | 50.7 | 0
Сумма | 0 | 9060 | 0 | 975 | 1744 | 293.4 | 0 | 0.4 | 37.6 | 800.4 | 2584.8 | 2689.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Кузино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч