## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS
00:00 - 00:30 | 0.072 | 104.4 | 581.4 | 51.8 | 19 | 561 | 0 | 52.8 | 0
00:30 - 01:00 | 0.072 | 100.8 | 553.2 | 47.4 | 17.8 | 533.4 | 0 | 52.8 | 0
01:00 - 01:30 | 0.08 | 93 | 546 | 46.4 | 16.8 | 528 | 0 | 47.2 | 0
01:30 - 02:00 | 0.072 | 88.2 | 546 | 44.8 | 14.6 | 529.8 | 0 | 43.2 | 0
02:00 - 02:30 | 0.072 | 84 | 541.2 | 40.8 | 11.8 | 527.4 | 0 | 42.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0.072 | 75.6 | 509.4 | 34.4 | 10.8 | 497.4 | 0 | 41.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0.072 | 73.2 | 507.6 | 33.8 | 12 | 493.8 | 0 | 39.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0.072 | 73.8 | 488.4 | 33.4 | 11.8 | 475.2 | 0 | 40 | 0
04:00 - 04:30 | 0.072 | 94.2 | 498.6 | 35 | 12.4 | 484.8 | 0 | 59.2 | 0
04:30 - 05:00 | 0.08 | 117.6 | 505.2 | 36.4 | 11.4 | 492 | 0 | 81.2 | 0
05:00 - 05:30 | 0.072 | 136.8 | 518.4 | 36.2 | 12.6 | 504.6 | 0 | 100 | 0
06:30 - 06:00 | 0.08 | 157.8 | 541.2 | 42.6 | 14 | 525 | 0 | 115.2 | 0
06:00 - 06:30 | 0.08 | 207.6 | 589.2 | 75.6 | 17.2 | 570 | 0 | 131.6 | 0
06:30 - 07:00 | 0.08 | 204 | 604.2 | 75.8 | 19 | 583.8 | 0 | 128 | 0
07:00 - 07:30 | 0.072 | 210.6 | 709.8 | 80 | 19.6 | 688.8 | 0 | 130.4 | 0
07:30 - 08:00 | 0.08 | 213.6 | 745.8 | 83 | 16 | 728.4 | 0 | 130 | 0
08:00 - 08:30 | 0.072 | 234 | 882.6 | 85.4 | 15.4 | 865.2 | 0 | 148.8 | 0
08:30 - 09:00 | 0.08 | 232.8 | 895.8 | 100.2 | 15.4 | 878.4 | 0 | 132.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0.072 | 235.2 | 933.6 | 108.4 | 16.4 | 915 | 0 | 126.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0.08 | 229.2 | 912 | 98.8 | 15.8 | 895.2 | 0 | 130.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0.08 | 198.6 | 697.2 | 104.2 | 14.2 | 681 | 0 | 93.6 | 0
10:30 - 11:00 | 0.08 | 180 | 909.6 | 102.4 | 14.6 | 893.4 | 0 | 77.6 | 0
11:00 - 11:30 | 0.08 | 180.6 | 925.2 | 110.4 | 16.4 | 906.6 | 0 | 70.4 | 0
11:30 - 12:00 | 0.08 | 192.6 | 859.2 | 107 | 15 | 843 | 0 | 85.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0.08 | 178.8 | 617.4 | 82.4 | 15.4 | 600 | 0 | 96.8 | 0
12:30 - 13:00 | 0.08 | 184.2 | 620.4 | 78.6 | 13.2 | 606 | 0 | 105.6 | 0
13:00 - 13:30 | 0.08 | 210.6 | 862.2 | 98 | 14 | 846.6 | 0 | 112 | 0
13:30 - 14:00 | 0.08 | 237 | 858.6 | 93.2 | 17.2 | 839.4 | 0 | 144 | 0
14:00 - 14:30 | 0.08 | 195 | 863.4 | 75.4 | 19.4 | 841.8 | 0 | 119.6 | 0
14:30 - 15:00 | 0.08 | 174.6 | 807 | 76.2 | 19.8 | 786 | 0 | 98.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0.08 | 190.2 | 736.8 | 70.6 | 20 | 715.8 | 0 | 119.2 | 0
15:30 - 16:00 | 0.08 | 157.2 | 795.6 | 68.4 | 20.6 | 772.2 | 0 | 88.8 | 0
16:00 - 16:30 | 0.088 | 151.2 | 690 | 67.4 | 17.8 | 671.4 | 0 | 83.6 | 0
16:30 - 17:00 | 0.08 | 153 | 722.4 | 68.6 | 17.4 | 702.6 | 0 | 84.4 | 0
17:00 - 17:30 | 0.08 | 150 | 697.8 | 58.2 | 18.8 | 676.8 | 0 | 92 | 0
17:30 - 18:00 | 0.088 | 172.8 | 712.8 | 63.4 | 19.4 | 692.4 | 0 | 109.2 | 0
18:00 - 18:30 | 0.08 | 195.6 | 715.2 | 69.2 | 20.4 | 693 | 0 | 126 | 0
18:30 - 19:00 | 0.08 | 197.4 | 718.8 | 76 | 24.4 | 693 | 0 | 121.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0.088 | 178.8 | 622.8 | 82.6 | 25 | 596.4 | 0 | 96 | 0
19:30 - 20:00 | 0.088 | 156 | 599.4 | 72.2 | 22.2 | 575.4 | 0 | 83.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0.08 | 136.8 | 582.6 | 75.6 | 22.6 | 559.2 | 0 | 61.2 | 0
20:30 - 21:00 | 0.088 | 130.8 | 568.2 | 73.6 | 23.6 | 543.6 | 0 | 56.8 | 0
21:00 - 21:30 | 0.08 | 125.4 | 570 | 73.4 | 23.2 | 544.8 | 0 | 52 | 0
21:30 - 22:00 | 0.088 | 123 | 580.2 | 74 | 20.2 | 559.2 | 0 | 49.2 | 0
22:00 - 22:30 | 0.08 | 113.4 | 558.6 | 71 | 18.8 | 537.6 | 0 | 42 | 0
22:30 - 23:00 | 0.088 | 111.6 | 564 | 69.4 | 26.2 | 537 | 0 | 42 | 0
23:00 - 23:30 | 0.08 | 111.6 | 543 | 64.2 | 21.8 | 519.6 | 0 | 47.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0.08 | 107.4 | 529.8 | 57.4 | 21 | 507 | 0 | 49.6 | 0
Сумма | 3.8 | 7560.6 | 32137.8 | 3373.2 | 842.4 | 31218 | 0 | 4181.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч