## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 561 | 516 | 489 | 459 | 480 | 501 | 648 | 888 | 1521 | 1614 | 1506 | 1746 | 771 | 1575 | 1581 | 1416 | 1434 | 813 | 702 | 600 | 546 | 507 | 528 | 501 | 21903
| 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 159 | 153 | 144 | 132 | 147 | 150 | 180 | 189 | 345 | 465 | 384 | 423 | 237 | 357 | 393 | 342 | 429 | 423 | 333 | 330 | 333 | 309 | 294 | 267 | 6918
| 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 3 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 461.6 | 436 | 414.4 | 390.4 | 410.4 | 416 | 548 | 721.6 | 1297.6 | 1340 | 1226.4 | 1448.8 | 603.2 | 1348 | 1334.4 | 1176.8 | 1235.2 | 772 | 664 | 559.2 | 504.8 | 469.6 | 491.2 | 466.4 | 18736
| 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 4 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 114.4 | 110.4 | 105.6 | 99.2 | 106.4 | 110.4 | 125.6 | 133.6 | 217.6 | 266.4 | 224.8 | 240 | 155.2 | 208 | 203.2 | 200 | 238.4 | 205.6 | 152.8 | 145.6 | 143.2 | 135.2 | 140 | 132.8 | 3914.4
| 10 Харовск р.-База ао | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 6 | 6.6 | 6.4 | 6 | 4.8 | 6 | 5.8 | 5.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6 | 145.2
| 10 Харовск р.-Бараниха ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город ао RS | 192.6 | 186.3 | 180.6 | 169.8 | 176.4 | 179.7 | 225.6 | 329.4 | 601.2 | 639.3 | 563.1 | 694.8 | 280.8 | 613.5 | 644.1 | 528.6 | 594 | 324.3 | 294.9 | 281.4 | 234.9 | 222 | 222.9 | 213.3 | 8593.5
| 10 Харовск р.-Город 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 34 | 31.6 | 29.2 | 22.8 | 33.2 | 28.4 | 36.8 | 37.6 | 99.2 | 161.6 | 120.8 | 144.4 | 52.8 | 118 | 157.2 | 109.2 | 82 | 48 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 40.8 | 44.4 | 38.8 | 1604
| 10 Харовск р.-Город 3 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город 4 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 4.8 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4 | 2.8 | 9.2 | 21.2 | 26.8 | 30 | 17.6 | 19.2 | 17.2 | 22.4 | 16.4 | 16.8 | 12.4 | 12.4 | 8.4 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 259.2
| 10 Харовск р.-Ивачино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Ильинское ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Маяк ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Михайловское ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Северный ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Северный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 142.8 | 112.8 | 116.4 | 118.8 | 110.8 | 95.6 | 84 | 868
| 10 Харовск р.-Сорожино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Центральный ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110.8 | 100.4 | 94.4 | 85.2 | 92 | 104.4 | 119.2 | 182.8 | 260 | 310 | 311.2 | 335.2 | 184.8 | 263.2 | 282.4 | 266.4 | 228.4 | 55.6 | 50 | 51.6 | 48.4 | 44.4 | 44 | 41.6 | 3666.4
| 110 Харовск р.-Вожега ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Харовск р.-Вожега ао RS | [24 empty] | 0
| 110 Харовск р.-Вожега ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Харовск р.-Вожега ап RS | [24 empty] | 0
| 110 Харовск р.-Сямжа ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Харовск р.-Сямжа ап | 1689.6 | 1953.6 | 1874.4 | 1848 | 1953.6 | 2059.2 | 2059.2 | 2560.8 | 3722.4 | 4303.2 | 3960 | 4329.6 | 2112 | 4012.8 | 4012.8 | 3616.8 | 4118.4 | 2956.8 | 2323.2 | 2032.8 | 2112 | 2402.4 | 2349.6 | 2164.8 | 66528
| 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 1676.4 | 1966.8 | 1861.2 | 1848 | 1953.6 | 2059.2 | 2059.2 | 2560.8 | 3735.6 | 4303.2 | 3946.8 | 4329.6 | 2125.2 | 4026 | 3999.6 | 3616.8 | 4118.4 | 2956.8 | 2310 | 2046 | 2112 | 2415.6 | 2336.4 | 2164.8 | 66528
| 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р. Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 894.6 | 1251.6 | 1192.8 | 1230.6 | 1293.6 | 1360.8 | 1150.8 | 1365 | 1276.8 | 1398.6 | 1495.2 | 1381.8 | 970.2 | 1348.2 | 1465.8 | 1486.8 | 1461.6 | 1545.6 | 1171.8 | 1008 | 1129.8 | 1495.2 | 1423.8 | 1310.4 | 31109.4
| 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 113.4 | 117.6 | 117.6 | 134.4 | 126 | 126 | 113.4 | 113.4 | 92.4 | 79.8 | 42 | 42 | 88.2 | 79.8 | 54.6 | 58.8 | 54.6 | 75.6 | 105 | 92.4 | 96.6 | 100.8 | 100.8 | 109.2 | 2234.4
| 35 Харовск р. Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| 35 Харовск р.-Золотава ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 44.1 | 31.5 | 0 | 0 | 6.3 | 12.6 | 23.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8
| 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 44.1 | 31.5 | 1.05 | 0 | 5.25 | 12.6 | 24.15 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8
| 35 Харовск р.-Золотава ап | 105 | 111.3 | 111.3 | 134.4 | 121.8 | 123.9 | 113.4 | 111.3 | 92.4 | 88.2 | 21 | 23.1 | 86.1 | 79.8 | 56.7 | 44.1 | 42 | 69.3 | 100.8 | 94.5 | 94.5 | 102.9 | 98.7 | 102.9 | 2129.4
| 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 105 | 111.3 | 112.35 | 133.35 | 121.8 | 123.9 | 114.45 | 110.25 | 92.4 | 88.2 | 22.05 | 22.05 | 86.1 | 79.8 | 56.7 | 45.15 | 43.05 | 67.2 | 101.85 | 95.55 | 93.45 | 101.85 | 99.75 | 101.85 | 2129.4
| 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 798 | 1159.2 | 1113 | 1155 | 1205.4 | 1247.4 | 1016.4 | 1239 | 1155 | 1251.6 | 1348.2 | 1234.8 | 844.2 | 1205.4 | 1302 | 1297.8 | 1297.8 | 1377.6 | 1008 | 861 | 970.2 | 1339.8 | 1285.2 | 1176 | 27888
| 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 793.8 | 1161.3 | 1113 | 1155 | 1205.4 | 1245.3 | 1018.5 | 1241.1 | 1152.9 | 1251.6 | 1346.1 | 1236.9 | 844.2 | 1203.3 | 1306.2 | 1295.7 | 1297.8 | 1375.5 | 1010.1 | 861 | 970.2 | 1341.9 | 1281 | 1178.1 | 27885.9
| 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 10.5 | 9.975 | 9.975 | 10.5 | 9.975 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.55 | 11.025 | 11.025 | 10.5 | 10.5 | 11.025 | 11.025 | 10.5 | 11.025 | 10.5 | 11.025 | 10.5 | 11.025 | 10.5 | 255.15
| 35 Харовск р.-Шапша ао | 96.6 | 79.8 | 75.6 | 67.2 | 84 | 100.8 | 126 | 117.6 | 113.4 | 138.6 | 142.8 | 138.6 | 121.8 | 130.2 | 147 | 180.6 | 155.4 | 159.6 | 155.4 | 138.6 | 155.4 | 142.8 | 134.4 | 126 | 3028.2
| 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 94.5 | 79.8 | 75.6 | 69.3 | 81.9 | 102.9 | 123.9 | 117.6 | 115.5 | 138.6 | 142.8 | 138.6 | 119.7 | 130.2 | 149.1 | 180.6 | 153.3 | 161.7 | 155.4 | 138.6 | 155.4 | 140.7 | 134.4 | 128.1 | 3028.2
| 35 Харовск р.-Шапша ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р.-Шапша ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 8022.4 | 9544.175 | 9123.625 | 9149.95 | 9608.875 | 10057.6 | 9798.55 | 12037.75 | 15914.9 | 17878.75 | 16944.8 | 18023.875 | 9718.175 | 16816.9 | 17191.05 | 15926.575 | 17154.625 | 13568.1 | 10823.675 | 9526.55 | 9890.075 | 11442.85 | 11124.175 | 10328.35 | 299616.35
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч