## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 6 СРЗ Т 1 ао RS | 6 СРЗ Т 1 ап RS | 6 СРЗ Т 2 ао RS | 6 СРЗ Т 2 ап RS | 6 СРЗ ТСН ао | 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS
00 - 01 | 0 | 349.92 | 0 | 560.16 |  | 342.72 | 0 | 537.84 | 0 | 2.4 | 0 | 6.48 | 0 | 3.96 | 0 | 16.56 | 0
01 - 02 | 0 | 285.12 | 0 | 466.56 |  | 278.28 | 0 | 444.96 | 0 | 2.16 | 0 | 6.3 | 0 | 3.96 | 0 | 15.84 | 0
02 - 03 | 0 | 257.04 | 0 | 416.16 |  | 249.48 | 0 | 396.72 | 0 | 2.16 | 0 | 7.38 | 0 | 3.6 | 0 | 14.58 | 0
03 - 04 | 0 | 248.4 | 0 | 412.56 |  | 238.32 | 0 | 392.4 | 0 | 2.16 | 0 | 9.36 | 0 | 3.96 | 0 | 14.4 | 0
04 - 05 | 0 | 251.28 | 0 | 432.72 |  | 241.92 | 0 | 413.28 | 0 | 1.92 | 0 | 9.18 | 0 | 3.96 | 0 | 14.4 | 0
05 - 06 | 0 | 279.36 | 0 | 509.76 |  | 272.88 | 0 | 490.32 | 0 | 2.4 | 0 | 6.12 | 0 | 3.42 | 0 | 14.58 | 0
06 - 07 | 0 | 385.92 | 0 | 666 |  | 379.08 | 0 | 646.2 | 0 | 2.16 | 0 | 5.94 | 0 | 4.14 | 0 | 14.76 | 0
07 - 08 | 0 | 456.48 | 0 | 807.12 |  | 448.56 | 0 | 770.4 | 0 | 3.6 | 0 | 7.02 | 0 | 3.78 | 0 | 31.32 | 0
08 - 09 | 0 | 437.04 | 0 | 946.8 |  | 428.4 | 0 | 857.88 | 0 | 19.2 | 0 | 8.1 | 0 | 3.78 | 0 | 67.5 | 0
09 - 10 | 0 | 429.12 | 0 | 938.16 |  | 415.8 | 0 | 853.92 | 0 | 22.56 | 0 | 12.06 | 0 | 3.78 | 0 | 60.48 | 0
10 - 11 | 0 | 432.72 | 0 | 920.88 |  | 419.4 | 0 | 849.96 | 0 | 8.88 | 0 | 13.14 | 0 | 4.14 | 0 | 59.4 | 0
11 - 12 | 0 | 433.44 | 0 | 965.52 |  | 417.6 | 0 | 878.76 | 0 | 28.8 | 0 | 14.76 | 0 | 3.6 | 0 | 57.42 | 0
12 - 13 | 0 | 457.2 | 0 | 938.88 |  | 444.24 | 0 | 878.4 | 0 | 14.88 | 0 | 12.06 | 0 | 4.32 | 0 | 43.2 | 0
13 - 14 | 0 | 473.76 | 0 | 963.36 |  | 458.28 | 0 | 887.04 | 0 | 16.8 | 0 | 14.4 | 0 | 3.78 | 0 | 57.96 | 0
14 - 15 | 0 | 483.84 | 0 | 946.08 |  | 470.52 | 0 | 840.24 | 0 | 29.28 | 0 | 12.78 | 0 | 3.78 | 0 | 74.7 | 0
15 - 16 | 0 | 462.96 | 0 | 932.4 |  | 449.64 | 0 | 846.36 | 0 | 19.92 | 0 | 12.06 | 0 | 3.42 | 0 | 65.34 | 0
16 - 17 | 0 | 495.36 | 0 | 956.88 |  | 483.48 | 0 | 862.56 | 0 | 30.24 | 0 | 11.7 | 0 | 3.42 | 0 | 62.64 | 0
17 - 18 | 0 | 529.92 | 0 | 887.76 |  | 518.04 | 0 | 837.36 | 0 | 24 | 0 | 9.72 | 0 | 3.42 | 0 | 24.48 | 0
18 - 19 | 0 | 575.28 | 0 | 879.84 |  | 566.64 | 0 | 855.36 | 0 | 2.16 | 0 | 8.28 | 0 | 3.24 | 0 | 21.6 | 0
19 - 20 | 0 | 577.44 | 0 | 876.24 |  | 570.24 | 0 | 850.32 | 0 | 2.4 | 0 | 6.3 | 0 | 3.78 | 0 | 21.78 | 0
20 - 21 | 0 | 569.52 | 0 | 870.48 |  | 561.6 | 0 | 844.92 | 0 | 1.92 | 0 | 6.48 | 0 | 3.96 | 0 | 21.78 | 0
21 - 22 | 0 | 543.6 | 0 | 830.16 |  | 536.76 | 0 | 801.72 | 0 | 2.16 | 0 | 6.12 | 0 | 10.08 | 0 | 18.18 | 0
22 - 23 | 0 | 504 | 0 | 790.56 |  | 496.8 | 0 | 762.84 | 0 | 1.92 | 0 | 6.3 | 0 | 11.52 | 0 | 16.38 | 0
23 - 00 | 0 | 413.28 | 0 | 678.96 |  | 406.44 | 0 | 650.52 | 0 | 1.92 | 0 | 6.12 | 0 | 11.34 | 0 | 16.56 | 0
Сумма | 0 | 10332 | 0 | 18594 | 0 | 10095.12 | 0 | 17450.28 | 0 | 246 | 0 | 218.16 | 0 | 112.14 | 0 | 825.84 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч