## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 10 Завражье Т 1 ап RS | 10 Завражье Т 2 ап RS | 10 Завражье-Высокая ао RS | 10 Завражье-Ермаково ао RS | 10 Завражье-Ермаково ап RS | 10 Завражье-Старыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 0.166 | 0 | 57.6 | 26.6 | 0 | 0 | 30.8
00:30 - 01:00 | 0.168 | 0 | 55.2 | 24.8 | 0 | 0 | 29.8
01:00 - 01:30 | 0.166 | 0 | 54.4 | 23.8 | 0 | 0 | 30.2
01:30 - 02:00 | 0.166 | 0 | 57.6 | 24 | 0 | 0 | 33.2
02:00 - 02:30 | 0.166 | 0 | 56.8 | 24.4 | 0 | 0 | 32
02:30 - 03:00 | 0.164 | 0 | 56 | 23 | 0 | 0 | 33.2
03:00 - 03:30 | 0.166 | 0 | 56.8 | 23.4 | 0 | 0 | 32.8
03:30 - 04:00 | 0.164 | 0 | 56 | 24.2 | 0 | 0 | 31.8
04:00 - 04:30 | 0.164 | 0 | 56.8 | 24.6 | 0 | 0 | 31.2
04:30 - 05:00 | 0.168 | 0 | 60 | 26.4 | 0 | 0 | 34
05:00 - 05:30 | 0.168 | 0 | 66.4 | 30 | 0 | 0 | 35.8
06:30 - 06:00 | 0.166 | 0 | 76.8 | 35.2 | 0 | 0 | 40.6
06:00 - 06:30 | 0.17 | 0 | 80.8 | 37 | 0 | 0 | 43.6
06:30 - 07:00 | 0.166 | 0 | 78.4 | 36.4 | 0 | 0 | 42.2
07:00 - 07:30 | 0.168 | 0 | 82.4 | 34.8 | 0 | 0 | 46.6
07:30 - 08:00 | 0.166 | 0 | 85.6 | 39 | 0 | 0 | 46.4
08:00 - 08:30 | 0.166 | 0 | 132 | 62.6 | 0 | 0 | 68.6
08:30 - 09:00 | 0.176 | 0 | 195.2 | 126.8 | 0 | 0 | 68
09:00 - 09:30 | 0.23 | 0 | 199.2 | 142.2 | 0 | 0 | 55.6
9:30 - 10:00 | 0.2 | 0 | 201.6 | 136.6 | 0 | 0 | 64
10:00 - 10:30 | 0.172 | 0 | 116 | 47.4 | 0 | 0 | 68
10:30 - 11:00 | 0.17 | 0 | 215.2 | 136.8 | 0 | 0 | 77.4
11:00 - 11:30 | 0.168 | 0 | 188 | 110.4 | 0 | 0 | 76.2
11:30 - 12:00 | 0.17 | 0 | 124 | 58.6 | 0 | 0 | 65.6
12:00 - 12:30 | 0.168 | 0 | 101.6 | 40.2 | 0 | 0 | 60.8
12:30 - 13:00 | 0.168 | 0 | 193.6 | 130.4 | 0 | 0 | 62.6
13:00 - 13:30 | 0.164 | 0 | 191.2 | 127.6 | 0 | 0 | 62.8
13:30 - 14:00 | 0.168 | 0 | 136.8 | 63.2 | 0 | 0 | 73
14:00 - 14:30 | 0.166 | 0 | 244 | 171.4 | 0 | 0 | 71.8
14:30 - 15:00 | 0.166 | 0 | 157.6 | 82.8 | 0 | 0 | 74.2
15:00 - 15:30 | 0.168 | 0 | 170.4 | 89 | 0 | 0 | 80.8
15:30 - 16:00 | 0.168 | 0 | 158.4 | 87.2 | 0 | 0 | 70.8
16:00 - 16:30 | 0.17 | 0 | 104 | 46 | 0 | 0 | 57.2
16:30 - 17:00 | 0.168 | 0 | 103.2 | 43.4 | 0 | 0 | 59.8
17:00 - 17:30 | 0.168 | 0 | 97.6 | 37.2 | 0 | 0 | 60.2
17:30 - 18:00 | 0.168 | 0 | 93.6 | 32.8 | 0 | 0 | 60.2
18:00 - 18:30 | 0.168 | 0 | 104.8 | 37.4 | 0 | 0 | 67.2
18:30 - 19:00 | 0.168 | 0 | 99.2 | 38.4 | 0 | 0 | 60.2
19:00 - 19:30 | 0.168 | 0 | 100.8 | 40.8 | 0 | 0 | 60
19:30 - 20:00 | 0.168 | 0 | 96.8 | 36.2 | 0 | 0 | 60.4
20:00 - 20:30 | 0.17 | 0 | 96.8 | 35.6 | 0 | 0 | 60.6
20:30 - 21:00 | 0.168 | 0 | 96.8 | 37.4 | 0 | 0 | 59
21:00 - 21:30 | 0.17 | 0 | 94.4 | 36.6 | 0 | 0 | 57.8
21:30 - 22:00 | 0.168 | 0 | 93.6 | 34.4 | 0 | 0 | 58.6
22:00 - 22:30 | 0.17 | 0 | 89.6 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8
22:30 - 23:00 | 0.17 | 0 | 86.4 | 31 | 0 | 0 | 55.2
23:00 - 23:30 | 0.17 | 0 | 82.4 | 29.6 | 0 | 0 | 52.4
23:30 - 00:00 | 0.168 | 0 | 78.4 | 27.6 | 0 | 0 | 50.8
Сумма | 8.15 | 0 | 5280.8 | 2648.4 | 0 | 0 | 2609.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Завражье |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч