## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [15 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филинская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа-Гремячий ао | 35 Сямжа-Гремячий ап
00 - 01 | 0 | 2.192 | 0 | 1051.2 | 72.6 | 50.4 | 40.2 | 20 | 117.2 | 3.4 | 297.6 | 453.6 | 0 | 4210.8 | 280 | 0
01 - 02 | 0 | 2.096 | 0 | 950.4 | 79.2 | 47.6 | 34.8 | 18.4 | 118.8 | 3.4 | 270.4 | 382.4 | 0 | 6098.4 | 270.2 | 0
02 - 03 | 0 | 2.144 | 0 | 931.2 | 85.8 | 46.4 | 32.8 | 18.4 | 110.4 | 3.2 | 252.8 | 386.4 | 0 | 6705.6 | 259 | 0
03 - 04 | 0 | 2.112 | 0 | 907.2 | 68.6 | 46.4 | 32.2 | 17.6 | 88.4 | 3 | 243.2 | 411.2 | 0 | 7062 | 242.2 | 0
04 - 05 | 0 | 2.112 | 0 | 878.4 | 58.6 | 49.2 | 32 | 19.2 | 81.2 | 3.2 | 248.8 | 391.2 | 0 | 4422 | 267.4 | 0
05 - 06 | 0 | 2.144 | 0 | 995.2 | 64.2 | 51.2 | 39.6 | 26.8 | 84.8 | 3.6 | 287.2 | 443.2 | 118.8 | 1438.8 | 308 | 0
06 - 07 | 0 | 2.064 | 0 | 1387.2 | 83.8 | 64.8 | 55.6 | 64 | 94.8 | 3.6 | 374.4 | 648 | 3366 | 0 | 383.6 | 0
07 - 08 | 0 | 2.16 | 0 | 1662.4 | 100.4 | 79.2 | 66.8 | 83.6 | 103.2 | 5.4 | 439.2 | 788.8 | 7695.6 | 0 | 445.2 | 0
08 - 09 | 0 | 2.128 | 0 | 1926.4 | 103.4 | 79.6 | 73.8 | 68.8 | 206.4 | 6.4 | 567.2 | 828 | 9754.8 | 0 | 460.6 | 0
09 - 10 | 0 | 2.224 | 0 | 2088 | 107.6 | 80.4 | 63.4 | 69.6 | 198.4 | 7.2 | 766.4 | 804.8 | 9504 | 0 | 450.8 | 0
10 - 11 | 0 | 2.192 | 0 | 1953.6 | 102.2 | 78 | 71.4 | 75.2 | 176.8 | 7.6 | 688 | 763.2 | 8712 | 0 | 445.2 | 0
11 - 12 | 0 | 2.176 | 0 | 1940.8 | 105.2 | 82.4 | 74.4 | 70.8 | 215.6 | 7.8 | 623.2 | 772 | 9174 | 0 | 453.6 | 0
12 - 13 | 0 | 2.304 | 0 | 1638.4 | 106.2 | 85.6 | 67.6 | 54 | 114.8 | 6.4 | 476 | 733.6 | 8104.8 | 0 | 467.6 | 0
13 - 14 | 0 | 2.304 | 0 | 1817.6 | 103.2 | 82.4 | 59.6 | 56.4 | 207.6 | 5.4 | 606.4 | 705.6 | 8804.4 | 0 | 452.2 | 0
14 - 15 | 0 | 2.24 | 0 | 1742.4 | 96 | 77.6 | 55.6 | 48.4 | 191.2 | 6.6 | 577.6 | 698.4 | 8421.6 | 0 | 438.2 | 0
15 - 16 | 0 | 2.24 | 0 | 1763.2 | 114.2 | 78.8 | 55.8 | 52.4 | 171.6 | 8.4 | 616.8 | 673.6 | 8448 | 0 | 441 | 0
16 - 17 | 0 | 2.304 | 0 | 1806.4 | 122.2 | 75.2 | 61.4 | 75.6 | 190.8 | 7 | 592.8 | 691.2 | 7972.8 | 0 | 469 | 0
17 - 18 | 0 | 2.288 | 0 | 1676.8 | 119.8 | 87.2 | 75.6 | 72 | 132.8 | 5.4 | 516 | 675.2 | 7352.4 | 0 | 473.2 | 0
18 - 19 | 0 | 2.192 | 0 | 1579.2 | 112.2 | 86 | 71.6 | 50.8 | 137.6 | 4.2 | 448 | 674.4 | 10216.8 | 0 | 491.4 | 0
19 - 20 | 0 | 2.208 | 0 | 1580.8 | 122.6 | 87.2 | 74.6 | 59.2 | 142 | 4.4 | 444.8 | 653.6 | 9741.6 | 0 | 445.2 | 0
20 - 21 | 0 | 2.224 | 0 | 1582.4 | 136.4 | 93.2 | 65.4 | 64.4 | 138 | 4.2 | 447.2 | 639.2 | 7656 | 0 | 431.2 | 0
21 - 22 | 0 | 2.176 | 0 | 1569.6 | 115.4 | 78.8 | 64 | 52.4 | 132.8 | 4.2 | 428.8 | 698.4 | 6916.8 | 0 | 415.8 | 0
22 - 23 | 0 | 2.096 | 0 | 1457.6 | 108.8 | 64.8 | 62.4 | 49.2 | 144 | 4 | 405.6 | 624 | 4501.2 | 0 | 386.4 | 0
23 - 00 | 0 | 2.096 | 0 | 1220.8 | 88.6 | 54.8 | 45.8 | 35.6 | 117.6 | 4.2 | 346.4 | 533.6 | 686.4 | 396 | 322 | 0
Сумма | 0 | 52.416 | 0 | 36107.2 | 2377.2 | 1707.2 | 1376.4 | 1222.8 | 3416.8 | 122.2 | 10964.8 | 15073.6 | 137148 | 30333.6 | 9499 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч