## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS УСПД | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS УСПД
00 - 01 | 0.144 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 13.6 | 13.8 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 1.4 | 30.4 | 30.4 | 93.4 | 93.4 | 0 | 0 | 126.7 | 127.4
01 - 02 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 12.4 | 12.2 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 1.4 | 29.6 | 29.6 | 75.8 | 75.8 | 0 | 0 | 108.5 | 108.15
02 - 03 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 10.8 | 10.8 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 1.3 | 28.4 | 28.4 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 107.8 | 107.45
03 - 04 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 10.4 | 10.6 | 5.8 | 5.7 | 1.4 | 1.4 | 27.6 | 27.6 | 67.6 | 67.5 | 0 | 0 | 98 | 98.35
04 - 05 | 0.144 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 11.2 | 11.2 | 5.4 | 5.5 | 1.4 | 1.3 | 30.4 | 30.6 | 70.2 | 70.3 | 0 | 0 | 103.6 | 103.95
05 - 06 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 13.2 | 13.2 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 1.3 | 30.8 | 30.8 | 72 | 72 | 0 | 0 | 106.4 | 106.05
06 - 07 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 16.4 | 16.2 | 6.6 | 6.5 | 1.4 | 1.4 | 34 | 33.8 | 82.2 | 82.2 | 0 | 0 | 119 | 119
07 - 08 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 156.9 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 18.8 | 18.8 | 8.2 | 8.3 | 1.4 | 1.3 | 44.8 | 45 | 112.2 | 112.1 | 0 | 0 | 161 | 161
08 - 09 | 0.144 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 16 | 16.2 | 10.6 | 10.6 | 1.4 | 1.4 | 47.6 | 47.6 | 141.8 | 141.9 | 0 | 0 | 193.2 | 193.2
09 - 10 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 14.8 | 14.8 | 9.6 | 9.6 | 2 | 2.1 | 52.8 | 52.6 | 173.6 | 173.6 | 0 | 0 | 230.3 | 230.65
10 - 11 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 15.2 | 15.2 | 12 | 11.9 | 1.4 | 1.3 | 47.6 | 47.6 | 148.8 | 148.8 | 0 | 0 | 200.2 | 200.2
11 - 12 | 0.144 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 20.8 | 20.6 | 9.6 | 9.7 | 1.2 | 1.3 | 49.6 | 49.6 | 155.6 | 155.7 | 0 | 0 | 209.3 | 209.3
12 - 13 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 17.2 | 17.4 | 10 | 9.9 | 1.4 | 1.3 | 46 | 46 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 182.7 | 182.7
13 - 14 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 17.2 | 17.2 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 1.3 | 45.6 | 45.8 | 166.8 | 166.9 | 0 | 0 | 217 | 216.65
14 - 15 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 16.4 | 16.2 | 9.4 | 9.5 | 1.4 | 1.3 | 50.8 | 50.8 | 146.2 | 146.1 | 0 | 0 | 200.2 | 200.55
15 - 16 | 0.144 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 13.6 | 13.6 | 9.6 | 9.5 | 2.6 | 2.6 | 45.2 | 45 | 149.8 | 149.7 | 0 | 0 | 198.8 | 198.45
16 - 17 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 16 | 10.2 | 10.2 | 4.4 | 4.4 | 50.4 | 50.4 | 146.2 | 146.3 | 0 | 0 | 200.9 | 201.25
17 - 18 | 0.144 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 17.6 | 17.8 | 6.8 | 6.9 | 1.2 | 1.3 | 44.4 | 44.6 | 133.8 | 133.8 | 0 | 0 | 182.7 | 182.35
18 - 19 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 16.4 | 16.4 | 8.8 | 8.7 | 1.4 | 1.3 | 48.4 | 48.4 | 122.6 | 122.6 | 0 | 0 | 175 | 175
19 - 20 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 16.8 | 16.6 | 8.6 | 8.6 | 1.2 | 1.2 | 48 | 48 | 124.6 | 124.5 | 0 | 0 | 176.4 | 176.4
20 - 21 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 22.8 | 22.8 | 9.4 | 9.5 | 1.2 | 1.3 | 47.2 | 47.2 | 140.6 | 140.7 | 0 | 0 | 192.5 | 192.15
21 - 22 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 22 | 22.2 | 10.2 | 10.1 | 1.4 | 1.3 | 51.2 | 51.2 | 135.8 | 135.7 | 0 | 0 | 190.4 | 191.1
22 - 23 | 0.144 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 10.3 | 1.2 | 1.3 | 42 | 42 | 128.6 | 128.7 | 0 | 0 | 174.3 | 173.95
23 - 00 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 18.8 | 18.6 | 8.6 | 8.6 | 1.4 | 1.4 | 36 | 35.8 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 144.9 | 144.9
Сумма | 3.52 | 3.528 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 3914.4 | 3914.4 | 0 | 0 | 0 | 726.9 | 388.8 | 388.8 | 201 | 201 | 36.8 | 36.9 | 1008.8 | 1008.8 | 2902.4 | 2902.4 | 0 | 0 | 3999.8 | 4000.15
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS УСПД | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS УСПД
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 11.2 | 0 | 11.8 | 0 | 2.5 | 0 | 60.8 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 111 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2.5 | 0 | 59.8 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 112.2 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 11 | 0 | 11.7 | 0 | 2.4 | 0 | 59.2 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 10.6 | 0 | 11.3 | 0 | 2.3 | 0 | 58.6 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 120.4 | 120.4
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 113.4 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2.2 | 0 | 60.2 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 126.7 | 126.7
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 109.8 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 11.6 | 0 | 11.2 | 0 | 2.3 | 0 | 59.4 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 112.8 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 12 | 0 | 11.8 | 0 | 2.4 | 0 | 59.6 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 108.6 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 12.6 | 0 | 10.8 | 0 | 2 | 0 | 58.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 9.6 | 0 | 10.2 | 0 | 1.7 | 0 | 58 | 0 | 67 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 161.4 | 161.1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 11.3 | 0 | 2.6 | 0 | 63 | 0 | 102.1 | 0 | 0 | 177.8 | 177.8
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 10 | 0 | 12.6 | 0 | 1.5 | 0 | 63.2 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 165.9 | 165.55
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 162 | 161.7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 11.6 | 0 | 11.9 | 0 | 1.5 | 0 | 66.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 177.8 | 178.15
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 141 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 9.2 | 0 | 13.5 | 0 | 1.8 | 0 | 66.2 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 156.8 | 156.8
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 157.8 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 10.4 | 0 | 9.6 | 0 | 1.5 | 0 | 64.4 | 0 | 97.1 | 0 | 0 | 173.6 | 173.95
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 159 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 10.6 | 0 | 12.8 | 0 | 1.6 | 0 | 66.2 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 174.3 | 174.3
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 10.2 | 0 | 11.8 | 0 | 3.3 | 0 | 62.6 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 174.3 | 174.3
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 11.4 | 0 | 12.6 | 0 | 5.9 | 0 | 66.6 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 175 | 174.3
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 142.8 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 10.6 | 0 | 11.1 | 0 | 2.1 | 0 | 64.6 | 0 | 82 | 0 | 0 | 158.2 | 158.55
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 137.4 | 137.1 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 11 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | 0 | 63.8 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 152.6 | 152.25
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 132.6 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10.2 | 0 | 11 | 0 | 2.1 | 0 | 62.4 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 147 | 147
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 127.2 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 10.8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 63.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 142.1 | 142.45
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 125.4 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 11.4 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 65.6 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 140.7 | 140.7
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 122.4 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 11.8 | 0 | 11.3 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 137.2 | 137.2
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 117.6 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12.2 | 0 | 11.4 | 0 | 2.2 | 0 | 62.6 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 130.9 | 131.25
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167.4 | 3167.4 | 0 | 0 | 0 | 691.5 | 0 | 261 | 0 | 276.1 | 0 | 54.6 | 0 | 1499 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 3515.4 | 3515.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч