## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [34 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао RS | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао RS | 10 Кипелово-Комплекс ао RS | 10 Кипелово-Новгородово ао RS | 10 Кипелово-Оночесть ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ап RS | 10 Кипелово-Перемычка 3-1 СШ ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао RS | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-ЦАО (яч.1) ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао RS
00 - 01 | 1.056 | 1168 | 32 | 476 | 1.5 | 2 | 6.8 | 7 | 68 | 10.8 | 10.6 | 0.4 | 0 | 305.2 | 305.4 | 10.2 | 0 | 81 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 17.6 | 16.8 | 0 | 10.2 | 260.4 | 260.4 | 0 | 0 | 376.8 | 376.2 | 225 | 42.4
01 - 02 | 1.104 | 1108 | 32 | 442 | 1.6 | 1.9 | 6.8 | 7 | 66 | 10.4 | 10.6 | 0 | 0 | 292.8 | 292.8 | 9.8 | 0 | 74.8 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 16 | 16.8 | 0 | 9.6 | 236.4 | 237.6 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 234.6 | 38.2
02 - 03 | 1.08 | 1066 | 30 | 430 | 1.5 | 1.9 | 6.8 | 6.8 | 59 | 10.4 | 10.2 | 0.4 | 0 | 295.2 | 295 | 10.6 | 0 | 81 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 17.6 | 16.8 | 0 | 9.6 | 224.4 | 223.2 | 0 | 0 | 320.4 | 320.4 | 225 | 36.8
03 - 04 | 1.08 | 1024 | 28 | 418 | 1.5 | 1.9 | 6 | 6 | 56.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 287.6 | 287.8 | 9.8 | 0 | 75.2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 16 | 16 | 0 | 9.6 | 206.4 | 207 | 0 | 0 | 308.4 | 308.4 | 219 | 34.2
04 - 05 | 1.056 | 1026 | 24 | 420 | 1.5 | 1.9 | 6 | 5.8 | 55 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 0 | 296.4 | 296.2 | 10.4 | 0 | 61.3 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 16 | 16.8 | 0 | 7.8 | 204 | 203.4 | 0 | 0 | 307.2 | 306.6 | 217.8 | 33.2
05 - 06 | 1.08 | 1076 | 22 | 436 | 1.5 | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 57 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2 | 9.8 | 0 | 66.4 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16 | 16 | 0 | 7.8 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 337.2 | 337.2 | 219 | 36.6
06 - 07 | 1.104 | 1186 | 26 | 502 | 1.7 | 2 | 6.4 | 6.4 | 64.8 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 298 | 298 | 12.8 | 0 | 86.5 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 17.6 | 16.8 | 0 | 7.8 | 256.8 | 256.8 | 0 | 0 | 397.2 | 397.8 | 230.4 | 48.6
07 - 08 | 1.056 | 1310 | 26 | 580 | 1.7 | 1.8 | 6 | 6.2 | 82.8 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 0 | 296.8 | 296.8 | 18.8 | 0 | 104.2 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 16 | 16.8 | 0 | 9 | 308.4 | 308.4 | 0 | 0 | 463.2 | 462.6 | 240.6 | 55
08 - 09 | 0.96 | 1506 | 26 | 708 | 1.8 | 1.8 | 6 | 6 | 85.4 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 391.2 | 391.2 | 19 | 0 | 154.9 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 156.9 | 16 | 16 | 0 | 10.8 | 351.6 | 352.2 | 0 | 0 | 512.4 | 513 | 249 | 61.6
09 - 10 | 0.96 | 1600 | 28 | 740 | 1.7 | 1.8 | 6.4 | 6.2 | 87.8 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 0 | 375.2 | 375.6 | 20.6 | 0 | 155.6 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 16 | 16 | 0 | 12 | 360 | 360 | 0 | 0 | 504 | 504 | 359.4 | 63
10 - 11 | 0.936 | 1664 | 28 | 722 | 1.5 | 1.8 | 6 | 6.2 | 89.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 371.2 | 370.8 | 21.2 | 0 | 150.1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 17.6 | 16.8 | 0 | 12 | 360 | 359.4 | 0 | 0 | 490.8 | 490.8 | 441.6 | 52
11 - 12 | 0.96 | 1668 | 28 | 726 | 1.6 | 1.8 | 6.8 | 6.6 | 92.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 0 | 382 | 382 | 20.6 | 0 | 149.4 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 16 | 16.8 | 0 | 10.8 | 356.4 | 357 | 0 | 0 | 502.8 | 502.2 | 426.6 | 53
12 - 13 | 0.96 | 1630 | 28 | 638 | 1.7 | 1.8 | 6 | 6.2 | 85.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 299.2 | 299.2 | 17.6 | 0 | 146.7 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 152.7 | 16 | 16 | 0 | 10.8 | 352.8 | 352.8 | 0 | 0 | 534 | 534 | 443.4 | 53.8
13 - 14 | 0.936 | 1720 | 28 | 692 | 1.5 | 1.8 | 6.4 | 6.4 | 83.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 403.2 | 403 | 16.2 | 0 | 163.6 | 213 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 17.6 | 16.8 | 0 | 9.6 | 354 | 354 | 0 | 0 | 514.8 | 514.8 | 447.6 | 57.4
14 - 15 | 0.96 | 1688 | 26 | 706 | 1.6 | 1.8 | 6.8 | 6.4 | 85.6 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 404.8 | 405.2 | 16.6 | 0 | 158.5 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 16 | 16 | 0 | 9.6 | 342 | 342 | 0 | 0 | 496.8 | 496.8 | 444.6 | 60.2
15 - 16 | 0.984 | 1684 | 26 | 706 | 1.6 | 1.8 | 6 | 6.4 | 77.4 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 389.6 | 389.6 | 19 | 0 | 153.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 16 | 16.8 | 0 | 9.6 | 349.2 | 348.6 | 0 | 0 | 511.2 | 511.2 | 432 | 62.8
16 - 17 | 1.032 | 1698 | 28 | 650 | 1.6 | 1.9 | 6.8 | 6.8 | 79.8 | 7.2 | 7 | 0.4 | 0 | 365.2 | 365.2 | 14.8 | 0 | 110 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 16 | 16 | 0 | 11.4 | 368.4 | 368.4 | 0 | 0 | 525.6 | 525 | 439.8 | 64
17 - 18 | 1.008 | 1714 | 26 | 692 | 1.6 | 1.9 | 7.2 | 7 | 84.6 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 382.8 | 382.4 | 20 | 0 | 107.2 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 17.6 | 16.8 | 0 | 7.8 | 362.4 | 363 | 0 | 0 | 531.6 | 532.8 | 435.6 | 65.2
18 - 19 | 1.008 | 1708 | 28 | 718 | 1.6 | 1.9 | 6.8 | 7 | 87.4 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 0 | 371.6 | 371.8 | 15.6 | 0 | 107.1 | 252.6 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 16 | 16.8 | 0 | 9 | 357.6 | 357 | 0 | 0 | 540 | 539.4 | 439.2 | 76.4
19 - 20 | 1.032 | 1660 | 24 | 654 | 1.6 | 1.9 | 6.8 | 6.6 | 83.2 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 311.6 | 311.6 | 19.8 | 0 | 108.1 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 17.6 | 16.8 | 0 | 8.4 | 374.4 | 375 | 0 | 0 | 556.8 | 556.2 | 417.6 | 65.6
20 - 21 | 1.056 | 1568 | 26 | 664 | 1.6 | 1.9 | 6.4 | 6.4 | 89.8 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 312.8 | 312.8 | 20.2 | 0 | 105.3 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 174 | 16 | 16.8 | 0 | 9 | 364.8 | 364.2 | 0 | 0 | 528 | 528.6 | 360.6 | 66.6
21 - 22 | 1.08 | 1486 | 28 | 672 | 1.9 | 2 | 6.4 | 6.6 | 100.2 | 8.4 | 8.2 | 0.4 | 0 | 319.6 | 319.6 | 18 | 0 | 88.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 192.9 | 17.6 | 16.8 | 0 | 9 | 378 | 378.6 | 0 | 0 | 542.4 | 543 | 244.8 | 69.8
22 - 23 | 1.08 | 1398 | 34 | 650 | 2.7 | 1.9 | 6.8 | 6.8 | 104.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 273.6 | 273.8 | 15.8 | 0 | 105.3 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 175.8 | 16 | 16.8 | 0 | 13.2 | 357.6 | 357 | 0 | 0 | 536.4 | 535.8 | 229.2 | 59.2
23 - 00 | 1.104 | 1312 | 36 | 574 | 2.5 | 2 | 7.2 | 7.2 | 92 | 9.6 | 9.8 | 0.4 | 0 | 274 | 273.8 | 13.4 | 0 | 87.7 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 17.6 | 16.8 | 0 | 13.2 | 315.6 | 315.6 | 0 | 0 | 490.8 | 490.8 | 228 | 45
Сумма | 24.672 | 34668 | 668 | 14616 | 40.6 | 45.1 | 155.2 | 155.6 | 1916.8 | 171.2 | 171.2 | 4.4 | 0 | 7990.8 | 7990.8 | 380.6 | 0 | 2682.1 | 4735.6 | 0 | 0 | 0 | 3567.9 | 398.4 | 397.6 | 0 | 237.6 | 7628.4 | 7628.4 | 0 | 0 | 11169.6 | 11168.4 | 7850.4 | 1300.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч