## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 1776 | 4.26 | 4.35 | 244.2 | 0 | 158.4 | 0 | 135.3 | 0 | 220.6 | 0 | 590.4 | 0 | 648.9 | 0 | 5.1 | 0 | 445.2 | 0 | 721.2 | 0 | 0 | 11061.6 | 8566.8 | 0 | 0 | 14229.6 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 0 | 697.2 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 1755.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 1662 | 4.26 | 4.41 | 244.5 | 0 | 147.4 | 0 | 131.85 | 0 | 207 | 0 | 528 | 0 | 644.7 | 0 | 5.7 | 0 | 406.8 | 0 | 664.8 | 0 | 0 | 11140.8 | 8804.4 | 0 | 0 | 14137.2 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 632.8 | 0 | 0 | 625.8 | 0 | 1672.65 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 1518 | 4.35 | 4.38 | 234.3 | 0 | 139.4 | 0 | 123.9 | 0 | 208.4 | 0 | 506.8 | 0 | 614.1 | 0 | 5.4 | 0 | 348.8 | 0 | 595.2 | 0 | 0 | 9015.6 | 6864 | 0 | 0 | 11853.6 | 0 | 0 | 0 | 1565.2 | 0 | 607.6 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 1571.85 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 1462 | 4.32 | 4.17 | 230.1 | 0 | 139.2 | 0 | 121.95 | 0 | 228.2 | 0 | 472.4 | 0 | 548.1 | 0 | 4.8 | 0 | 282.8 | 0 | 589.6 | 0 | 0 | 10243.2 | 8131.2 | 0 | 0 | 12988.8 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 0 | 632.8 | 0 | 0 | 625.8 | 0 | 1583.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 0 | 1572 | 4.38 | 3.69 | 237.6 | 0 | 138.6 | 0 | 123 | 0 | 236 | 0 | 469.2 | 0 | 534.3 | 0 | 4.95 | 0 | 288.8 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 11484 | 9213.6 | 0 | 0 | 14229.6 | 0 | 0 | 0 | 1587.6 | 0 | 669.2 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 1593.9 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 1696 | 4.35 | 3.72 | 253.5 | 0 | 145.6 | 0 | 137.55 | 0 | 238.4 | 0 | 488.4 | 0 | 604.8 | 0 | 4.95 | 0 | 311.2 | 0 | 748 | 0 | 0 | 13147.2 | 10665.6 | 0 | 0 | 16196.4 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 0 | 753.2 | 0 | 0 | 743.4 | 0 | 1815.45 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 1938 | 4.38 | 3.78 | 256.2 | 0 | 166.2 | 0 | 158.55 | 0 | 272 | 0 | 572.8 | 0 | 720.3 | 0 | 4.95 | 0 | 383.6 | 0 | 860.4 | 0 | 0 | 9015.6 | 6217.2 | 0 | 0 | 12592.8 | 0 | 0 | 0 | 2108.4 | 0 | 828.8 | 0 | 0 | 819 | 0 | 2115.75 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 2156 | 4.23 | 3.69 | 270.6 | 0 | 204.4 | 0 | 199.8 | 0 | 306.8 | 0 | 661.2 | 0 | 770.4 | 0 | 18.6 | 0 | 407.2 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 7154.4 | 4039.2 | 0 | 0 | 11061.6 | 0 | 0 | 0 | 2251.2 | 0 | 938 | 0 | 0 | 924 | 0 | 2263.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 2568 | 4.26 | 3.69 | 312 | 0 | 223 | 0 | 277.95 | 0 | 346.2 | 0 | 722.4 | 0 | 774.3 | 0 | 43.8 | 0 | 612 | 0 | 973.6 | 0 | 0 | 4527.6 | 1201.2 | 343.2 | 0 | 8844 | 0 | 0 | 0 | 2564.8 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 1094.1 | 0 | 2575.65 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 0 | 2670 | 4.44 | 3.69 | 324.9 | 0 | 258.6 | 0 | 271.05 | 0 | 349.8 | 0 | 703.2 | 0 | 691.8 | 0 | 27.6 | 0 | 673.2 | 0 | 1021.6 | 0 | 396 | 963.6 | 0 | 3300 | 0 | 4738.8 | 0 | 0 | 0 | 2503.2 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 1169.7 | 0 | 2514.75 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 0 | 2650 | 4.59 | 3.75 | 316.5 | 0 | 223 | 0 | 309.6 | 0 | 309 | 0 | 691.6 | 0 | 701.7 | 0 | 37.65 | 0 | 665.2 | 0 | 1012.4 | 0 | 673.2 | 382.8 | 0 | 4052.4 | 0 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 2526.3 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 2674 | 4.71 | 3.93 | 295.8 | 0 | 227.2 | 0 | 326.25 | 0 | 351.2 | 0 | 697.2 | 0 | 774 | 0 | 40.35 | 0 | 686.8 | 0 | 971.6 | 0 | 396 | 501.6 | 0 | 3669.6 | 0 | 4303.2 | 0 | 0 | 0 | 2475.2 | 0 | 1100.4 | 0 | 0 | 1085.7 | 0 | 2486.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 2446 | 4.56 | 5.61 | 294 | 0 | 212.4 | 0 | 308.55 | 0 | 343.8 | 0 | 681.6 | 0 | 729.9 | 0 | 16.95 | 0 | 543.6 | 0 | 934.4 | 0 | 1636.8 | 184.8 | 0 | 4976.4 | 66 | 2560.8 | 0 | 0 | 0 | 2293.2 | 0 | 1072.4 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 2303.7 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 2688 | 4.74 | 5.19 | 293.4 | 0 | 245.4 | 0 | 334.65 | 0 | 332 | 0 | 688.8 | 0 | 796.5 | 0 | 30.15 | 0 | 779.6 | 0 | 917.2 | 0 | 897.6 | 145.2 | 0 | 4514.4 | 0 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 2374.4 | 0 | 1066.8 | 0 | 0 | 1052.1 | 0 | 2385.6 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 0 | 2598 | 5.01 | 5.25 | 299.7 | 0 | 231 | 0 | 347.55 | 0 | 325.6 | 0 | 687.2 | 0 | 733.2 | 0 | 32.25 | 0 | 711.6 | 0 | 878 | 0 | 1016.4 | 92.4 | 0 | 4554 | 0 | 3075.6 | 0 | 0 | 0 | 2326.8 | 0 | 1030.4 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 2335.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 2384 | 5.01 | 5.28 | 296.1 | 0 | 229.8 | 0 | 366.75 | 0 | 298.8 | 0 | 650.8 | 0 | 718.5 | 0 | 28.8 | 0 | 636 | 0 | 754 | 0 | 1320 | 118.8 | 0 | 4606.8 | 13.2 | 2719.2 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 1033.2 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 2280.6 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 2418 | 4.95 | 5.37 | 291.3 | 0 | 211 | 0 | 350.85 | 0 | 279.6 | 0 | 658.4 | 0 | 756.6 | 0 | 21.6 | 0 | 675.6 | 0 | 795.2 | 0 | 831.6 | 224.4 | 0 | 4012.8 | 0 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 2343.6 | 0 | 966 | 0 | 0 | 953.4 | 0 | 2354.1 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 0 | 2378 | 4.68 | 5.25 | 292.2 | 0 | 222.8 | 0 | 342.3 | 0 | 306.4 | 0 | 724.8 | 0 | 762.3 | 0 | 7.2 | 0 | 628 | 0 | 799.6 | 0 | 488.4 | 528 | 0 | 3247.2 | 0 | 4105.2 | 0 | 0 | 0 | 2312.8 | 0 | 921.2 | 0 | 0 | 909.3 | 0 | 2320.5 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 2398 | 4.62 | 5.31 | 269.4 | 0 | 192.6 | 0 | 319.35 | 0 | 310.2 | 0 | 769.2 | 0 | 806.4 | 0 | 4.65 | 0 | 687.2 | 0 | 804.4 | 0 | 52.8 | 1980 | 92.4 | 1491.6 | 0 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 2346.4 | 0 | 926.8 | 0 | 0 | 917.7 | 0 | 2357.25 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 2270 | 4.47 | 4.92 | 250.5 | 0 | 181 | 0 | 264.75 | 0 | 330.6 | 0 | 799.2 | 0 | 817.5 | 0 | 4.8 | 0 | 569.6 | 0 | 846 | 0 | 0 | 3999.6 | 1069.2 | 277.2 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 2430.4 | 0 | 926.8 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 2442.3 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 2204 | 4.44 | 5.04 | 233.1 | 0 | 181.6 | 0 | 249.45 | 0 | 339.2 | 0 | 818.4 | 0 | 829.5 | 0 | 5.7 | 0 | 503.6 | 0 | 870.8 | 0 | 462 | 1557.6 | 79.2 | 2125.2 | 0 | 5306.4 | 0 | 0 | 0 | 2374.4 | 0 | 901.6 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 2384.55 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 0 | 2184 | 4.44 | 4.89 | 219.9 | 0 | 185.2 | 0 | 235.5 | 0 | 304.6 | 0 | 829.2 | 0 | 796.5 | 0 | 5.55 | 0 | 510.8 | 0 | 904 | 0 | 514.8 | 686.4 | 26.4 | 2904 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 887.6 | 0 | 0 | 877.8 | 0 | 2379.3 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 2224 | 4.26 | 5.31 | 213.3 | 0 | 191.2 | 0 | 216.15 | 0 | 286.6 | 0 | 791.6 | 0 | 855.3 | 0 | 6.15 | 0 | 575.2 | 0 | 923.2 | 0 | 39.6 | 2600.4 | 435.6 | 976.8 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 848.4 | 0 | 0 | 835.8 | 0 | 2193.45 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 2010 | 4.38 | 4.41 | 198.9 | 0 | 160 | 0 | 187.35 | 0 | 270.6 | 0 | 676 | 0 | 760.2 | 0 | 6 | 0 | 535.2 | 0 | 808.4 | 0 | 0 | 5504.4 | 2666.4 | 0 | 0 | 9015.6 | 0 | 0 | 0 | 1895.6 | 0 | 820.4 | 0 | 0 | 810.6 | 0 | 1905.75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 37910 | 0 | 52544 | 108.09 | 109.08 | 6372 | 0 | 4615 | 0 | 5839.95 | 0 | 7001.6 | 0 | 15878.8 | 0 | 17389.8 | 0 | 373.65 | 0 | 12867.6 | 0 | 20025.2 | 0 | 8725.2 | 106260 | 68072.4 | 45051.6 | 79.2 | 187875.6 | 0 | 0 | 0 | 51886.8 | 0 | 21666.4 | 0 | 0 | 21386.4 | 0 | 52117.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч